Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 114/2010

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP n. 007/2011

(itens 2 a 6 – art. 24, V, da Lei n. 8.666/1993)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor Eduardo Cardoso, inscrito no CPF sob o n. 017.461.409-84, residente e domiciliado em São José/SC, resolve, nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do Decreto n. 3.931/2001, em face das propostas apresentadas no Pregão n. 114/2010, REGISTRAR OS PREÇOS de materiais elétricos, conforme descrito no ANEXO I, do Edital Convocatório do Pregão n. 114/2010, da empresa SANTA RITA - COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 86.365.350/0001-77, sediada na Rua Fúlvio Aducci, 1028, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88075-000, telefone (48) 3271-5106, neste ato representada pelo Senhor Vilmar Longen, residente em São José/SC e inscrito no CPF sob o n. 246.322.019-87.

1.1. Ficam registrados para os itens abaixo especificados os seguintes preços:

| M A T E R I A L | Unidade | Qtde. mínima e máxima |
| --- | --- | --- |
| Lâmpada fluorescente tubular T8, 36W de potência, fluxo luminoso mínimo de 3350lm, temperatura da cor 4000k, índice de reprodução de cor mínimo 80, vida mediana mínima de 15000 horas, diâmetro, 26mm. Marca: OSRAM Preço unitário: R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos). | Unid. | 3.500 |
| Lâmpada incandescente bulbo claro, de 220V, 40W de potência, fluxo luminoso de 415lm, temperatura da cor 2700k, índice de reprodução de cor mínimo 100, com 55mm de diâmetro, comprimento máximo de 94mm, base E27, vida mediana mínima de 1000horas. Marca: OSRAM Preço unitário: R$ 1,15 (um real e quinze centavos). | Unid. | 200 |
| Lâmpada incandescente bulbo claro, de 220V, 60W de potência, fluxo luminoso de 715lm, temperatura da cor 2700k, índice de reprodução de cor mínimo 100, com 55mm de diâmetro, comprimento máximo de 94mm, base E27, vida mediana mínima de 1000horas. Marca: OSRAM Preço unitário: R$ 1,15 (um real e quinze centavos). | Unid. | 500 |
| Lâmpada incandescente soft white, de 220V, 40W de potência, fluxo luminoso de 370lm, temperatura da cor 2700k, índice de reprodução de cor mínimo 100, com 60mm de diâmetro, comprimento máximo de 105mm, base E27, vida mediana mínima de 1000horas. Marca: OSRAM Preço unitário: R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos). | Unid. | 200 |
| Lâmpada incandescente soft white, de 220V, 60W de potência, fluxo luminoso de 640lm, temperatura da cor 2700k, índice de reprodução de cor mínimo 100, com 60mm de diâmetro, comprimento máximo de 105mm, base E27, vida mediana mínima de 1000horas. Marca: OSRAM Preço unitário: R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos). | Unid. | 500 |
| Lâmpada incandescente soft white, de 220V, 100W de potência, fluxo luminoso de 1220lm, temperatura da cor 2700k, índice de reprodução de cor mínimo 100, com 60mm de diâmetro, comprimento máximo de 105mm, base E27, vida mediana mínima de 1000horas. Marca: OSRAM Preço unitário: R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos). | Unid. | 200 |
| Lâmpada fluorescente compacta, de 220-240V, 23W de potência, fluxo luminoso de 1200lm, temperatura da cor 4000k, índice de reprodução de cor mínimo 80-89, com 52mm de diâmetro, comprimento máximo de 176mm, base E27, acendimento imediato, vida mediana mínima de 6000horas. Marca: OSRAM Preço unitário: R$ 7,48 (sete reais e quarenta e oito centavos). | Unid. | 500 |

1.2. Os quantitativos estimados de consumo, indicados na subcláusula 1.1, serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, mediante emissão de Nota de Empenho.

1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão de Nota de Empenho.

1.4. O prazo de entrega é de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho.

1.5. A entrega deverá ser feita no Almoxarifado do TRESC, localizado na Rua São Francisco, n. 234 (prédio do Tribunal de Contas da União), Centro, Florianópolis/SC.

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.7. A presente Ata tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

1.8. O Contratante se obriga a promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe da Seção de Almoxarifado, ou seu substituto ou superior imediato, a gestão de eventuais contratações, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

1.8.1. Quaisquer dúvidas com relação à execução do objeto da presente Ata de Registro de Preços deverão ser sanadas junto à Seção de Almoxarifado do TRESC, pelo telefone (48) 3251-3826.

1.9. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registo de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do edital do Pregão n. 114/2010, além das disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, forma e data.

Florianópolis, 19 de janeiro de 2011.

EDUARDO CARDOSO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

Vilmar Longen

SUPERVISOR DE NEGÓCIOS

TESTEMUNHAS:

SALÉSIO BAUER

COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

GIOVANNI TURAZZI

## COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SUBSTITUTO