JUSTIÇA ELEITORAL

## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PREGÃO n 020/02

A PREGOEIRA do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, designada pela Portaria nº 449/00, de 26 de junho de 2000, do Senhor Desembargador-Presidente, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO para a contratação de empresa para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, para o prédio-sede do TRESC, para os Cartórios da Capital, para a Sala do Almoxarifado do TRESC e para o Galpão do Depósito de Urnas, cuja documentação e proposta deverão ser entregues no Protocolo-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na rua Esteves Júnior, nº 68, nesta Capital, até o horário da Sessão Pública para o Recebimento das Propostas, que se dará no dia 8 de maio de 2002, às 14 horas, no endereço anteriormente citado, ou às mesmas horas do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pelas Leis n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 9.854, de 27 de outubro de 1999, 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pela Medida Provisória n.º 2.182-18, de 23 de agosto de 2001, e pelo Decreto n.° 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos de n.° 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 6 de abril de 2001, e pela Resolução CONFEA n.º 265, de 15 de dezembro de 1979.

# I. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, para o prédio-sede do TRESC, para os Cartórios da Capital, para a Sala do Almoxarifado do TRESC e para o Galpão do Depósito de Urnas, localizados na rua Esteves Júnior, 68 e 157, Centro, na rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, na rua São Francisco, 234, Centro, nesta cidade, e na BR 101, Km 101, Km 205, Barreiros, São José/SC, respectivamente, conforme Projeto Básico anexo.

# II. DA HABILITAÇÃO

2.1. Para habilitação ao presente PREGÃO, serão exigidos, em original ou cópia autenticada:

2.1.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo anexo.

2.1.2. Documento declarando que o licitante encontra-se cadastrado no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar os seguintes documentos atualizados e regularizados na própria Sessão:

a) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  FGTS.

b) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do  Seguro Social  INSS.

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

c.1) Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente.

d) Documento comprovando a visita nos prédios onde serão executados os serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n.º 8.666/93.

d.1) O documento descrito na alínea “d”, no qual constará a identificação do(s) visitante(s), será emitido pela Coordenadoria de Serviços Gerais deste Tribunal, devendo a visita ser agendada junto a essa Coordenadoria.

e) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  CREA, dentro de seu prazo de validade.

f) Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

2.1.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF,  a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

2.1.3. Aos licitantes não cadastrados no SICAF é facultada a apresentação de Certificado de Registro Cadastral – CRC, em vigor, expedido por qualquer órgão ou entidade pública, que comprove estar a empresa habilitada a executar serviços no ramo do objeto desta licitação, além dos seguintes documentos:

a) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  FGTS.

b) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social  INSS.

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

c.1) Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente.

d) Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo anexo.

e) Documento comprovando a visita nos prédios onde serão executados os serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n.º 8.666/93.

e.1) O documento descrito na alínea “e”, no qual constará a identificação do(s) visitante(s), será emitido pela Coordenadoria de Serviços Gerais deste Tribunal, devendo a visita ser agendada junto a essa Coordenadoria.

f) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  CREA, dentro de seu prazo de validade.

g) Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

2.1.4. Os licitantes não cadastrados no SICAF e que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral - CRC - deverão apresentar os seguintes documentos:

2.1.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) a comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chancela da respectiva Junta Comercial, aposta no documento;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.1.4.2. REGULARIDADE FISCAL

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  CNPJ;

b)  prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);

c.1) Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente;

d) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  FGTS;

e) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

2.1.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do índice geral de preços – disponibilidade interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getulio Vargas – FGV, ou de outro indicador que venha substituir.

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

. publicados em Diário Oficial; ou

. publicados em Jornal; ou

. por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

a.1) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

a.2) a boa situação financeira será avaliada pelo Índice de Solvência Geral, resultante da aplicação da seguinte fórmula, cujo índice deverá ser igual ou superior a 1 (um):

| SG = | Ativo total |
| --- | --- |
|  | Passivo circulante + Exigível a longo prazo |

a.2.1) as fórmulas deverão estar demonstradas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

a.2.1.1) caso o licitante não apresente o memorial juntamente com o balanço patrimonial, a Pregoeira procederá aos pertinentes cálculos;

a.3) se necessária a atualização do balanço patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com o mesmo, o memorial de cálculo correspondente;

a.4) as empresas optantes pelo SIMPLES  deverão apresentar, em substituição aos documentos mencionados nas alíneas  “a” e “a.1” , o Termo de Opção pelo SIMPLES;

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

2.1.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Documento comprovando a visita nos prédios onde serão executados os serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n.º 8.666/93.

a.1) O documento descrito na alínea “a”, no qual constará a identificação do(s) visitante(s), será emitido pela Coordenadoria de Serviços Gerais deste Tribunal, devendo a visita ser agendada junto a essa Coordenadoria.

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  CREA, dentro de seu prazo de validade.

c) Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

2.1.5.5. PROVA DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88

a) Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo anexo.

# III. DA PROPOSTA

3.1. Devem constar da proposta as informações abaixo relacionadas, podendo o modelo anexo ser utilizado pela empresa, ou ser a mesma apresentada, preferencialmente, datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, suas  folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal:

a) identificação (individual ou social), endereço e n.º do CNPJ da proponente;

b) cotação única de preços por item, conforme descrito a seguir, discriminando o preço  da mão-de-obra por hora trabalhada de cada profissional e auxiliar técnico abaixo relacionado, em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula;

b.1) Instalações hidrossanitárias:

b.1.1) Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias);

b.1.2) Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias).

b.2) Instalações elétricas prediais:

b.2.1) Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico);

b.2.2) Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico).

b.3) Telecomunicações:

b.3.1) Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (técnico em telecomunicações);

b.3.2) Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações).

b.4) Serviços Gerais:

b.4.1) Profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais);

b.4.2) Carregadores.

c) validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope contendo a proposta.

IV. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

4.1.1.  Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento que comprove tal condição.

4.1.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado através de procuração, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo em anexo.

4.2. No ato de credenciamento, o representante da empresa licitante deverá se identificar mediante a apresentação, à Pregoeira, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.

4.2.1. Será desconsiderado o documento de credenciamento inserto no envelope “DOCUMENTAÇÃO”.

V. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO

5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira receberá, em envelopes distintos, e devidamente lacrados e protocolizados, os documentos exigidos para habilitação e a proposta. Os envelopes deverão indicar o número deste PREGÃO e seu conteúdo: “DOCUMENTAÇÃO” - “PROPOSTA”, o CNPJ,  o endereço e os números de telefone e fac-símile da proponente.

5.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste Edital.

5.3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

5.4. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, à exceção do preço, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

5.4.1. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

5.4.2. A oferta dos lances deverá ser efetuada, por item, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

5.4.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

5.4.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

5.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

5.6. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

5.7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado.

5.7.1. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos anexa, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope ¨Proposta¨, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços  ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

5.8. Sendo aceitável o preço ofertado, a Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os documentos de “HABILITAÇÃO” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item II deste Edital.

5.9. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá negociar com o licitante vencedor, com  vista a obter preço melhor.

5.10. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no item 5.8.

5.11. Frustada a negociação, a Pregoeira desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

5.12. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item II deste Edital.

5.13. A Pregoeira manterá em seu poder os documentos dos demais licitantes,  pelo prazo de 30 (trinta) dias, após a celebração do Contrato, devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos mesmos.

5.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pela Pregoeira e por todos os licitantes presentes.

VI. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

6.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor preço, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital.

6.1.1. O preço será aferido pelo somatório do produto das multiplicações do número de mão-de-obra/hora, pela quantidade anual estimada para cada subitem constante no projeto básico, pelo seu valor unitário.

6.1.2. A estimativa de consumo anual consta do Anexo III do Projeto Básico apenso ao presente Edital.

6.2. Para a verificação do menor preço, a Pregoeira acrescerá ao valor da proposta apresentada por cooperativa o percentual de 15% (quinze por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n.° 8.212/91.

6.3. O objeto deste PREGÃO será adjudicado GLOBALMENTE ao licitante cuja proposta seja considerada vencedora.

# VII. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

7.2. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) à Secretária de Administração deste Tribunal, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) à Secretária de Administração, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

7.3. Da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 8.6, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

7.3.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

7.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 8.6, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

VIII. DAS PENALIDADES

8.1. Se o licitante vencedor  descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993, no Decreto n.º 3.555/2000 e na Medida Provisória n.º 2.182-18/2001.

8.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.º 8.666/1993, o atraso injustificado no fornecimento do orçamento prévio previsto na alínea “s.1” do item 10.1 deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor do serviço solicitado, por dia de atraso.

8.3. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.º 8.666/1993, o atraso injustificado no início da execução dos serviços previsto na alínea “s.2” do item 10.1 deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor do serviço solicitado, por dia de atraso.

8.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.º 8.666/1993, o atraso injustificado no início da execução dos serviços de emergência previsto na alínea “s.3” do item 10.1 deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor do serviço solicitado, por dia de atraso.

8.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.º 8.666/1993, a interrupção na prestação dos serviços, sem a adequada e prévia justificativa, salvo quando a não continuidade decorrer de finais de semanas, feriados ou solicitação da Administração, previsto na alínea “t” do item 10.1 deste PREGÃO, sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa diária de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor do serviço solicitado, no(s) dia(s) interrompido(s).

8.6. Nos termos do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste PREGÃO, este Tribunal poderá aplicar, à empresa vencedora, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre a média mensal dos valores pagos, a contar do início da vigência do contrato, até a data da respectiva inexecução;

b.1) caso não tenha sido efetuado nenhum pagamento, o percentual de multa estipulado na alínea “b” incidirá sobre o valor estimado mensal da contratação.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.7. Nos termos do artigo 7° da Medida Provisória n.° 2.182-18/2001 c/c o artigo 14 do Decreto n.° 3.555/2000, se o licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de contratar com a Administração; e,

b) se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

8.8. As sanções estabelecidas nos itens 8.6, alínea “d”, e 8.7 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

IX. DA DOTAÇÃO

9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Programas de Trabalho 02.122.0570.2002.0001 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  e 02.122.0570.2000.0001  Manutenção de Serviços Administrativos, PTRES 813486 e 813460,  Elemento de Despesa  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.

X. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

10.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

a) executar os serviços nas condições, no preço e nos prazos estipulados em sua proposta e neste Edital;

b) realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, no prédio-sede do TRESC, nos Cartórios da Capital, na Sala do Almoxarifado do TRESC e no Galpão do Depósito de Urnas, localizados na rua Esteves Júnior, 68 e 157, Centro, na rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, na rua São Francisco, 234, Centro, nesta cidade, e na BR 101, Km 101, Km 205, Barreiros, São José/SC, respectivamente, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Após executados, os serviços serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazê-lo(s), no mesmo prazo da primeira chamada;

b.1) estando em mora o licitante vencedor, o prazo para o refazimento dos serviços de que trata o item “b” não interromperá a multa por atraso prevista no item 8.6.

c) manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) fornecer mão-de-obra qualificada em número suficiente, conforme previsto no Anexo I do Projeto Básico apenso ao presente Edital, para a execução do(s) serviço(s) solicitado(s);

e) elaborar orçamento prévio contendo o número estimado de horas por profissional, bem como especificação detalhada do(s) serviço(s) a ser(em) executado(s) e, se necessário, relação dos materiais a serem disponibilizados pelo Setor de Manutenção do TRESC;

f) emitir laudo das atividades de inspeção desenvolvidas, conforme disposto no Anexo I deste Edital, recomendando a execução dos serviços que se fizerem necessários à manutenção dos sistemas;

g) executar o(s) serviço(s) somente mediante aprovação do orçamento prévio  e autorização pelo setor competente do TRESC;

h) executar serviços de emergência, a qualquer hora, em período diurno ou noturno, incluindo-se sábados, domingos e feriados, conforme previsto no Projeto Básico anexo a este Edital;

i) utilizar técnicas, equipamentos e ferramentas adequadas ao tipo de serviço proposto, empregando-as com habilidade no tempo mínimo necessário;

j) restando resíduos após a execução do(s) serviço(s), realizar a limpeza do local, bem como efetuar a recuperação das instalações, paredes, pisos, tetos, pinturas ou revestimentos danificados, devendo esta última estar incluída no orçamento prévio, excetuando-se o material, que será disponibilizado pelo Setor de Manutenção do TRESC;

k) prover todos os equipamentos e ferramentas necessários à realização dos serviços, bem como para a limpeza e recuperação da instalação ou local danificado;

l) executar os serviços de manutenção preventiva de acordo com o cronograma anual de atividades de manutenção elaborado pelo setor competente do TRESC, além de cumprir o cronograma de atividades regulares disposto no Anexo II deste Edital;

m) apresentar os profissionais devidamente uniformizados, portando crachá de identificação funcional;

n) substituir, imediatamente, o(s) profissional(is) que não for(em) qualificado(s) para a execução de qualquer tarefa descrita nos Anexos I e II deste Edital, ou que não atender(em) a qualquer  das exigências que forem atribuídas à empresa, com relação ao profissional indicado para a execução do(s) serviço(s);

o) responsabilizar-se por quaisquer danos  patrimoniais causados por seus funcionários ao TRESC ou a seus servidores e visitantes, mesmo os resultantes de negligência, imprudência ou imperícia;

p) cuidar para que seus funcionários, que prestarem serviços nas dependências do TRESC, zelem pelo patrimônio público, bem como mantenham respeito para  com os servidores e visitantes;

q) acessar as dependências internas do TRESC apenas com a devida autorização do servidor responsável pelo setor onde for realizar a atividade de manutenção; nos locais de acesso restrito, será indispensável o acompanhamento de servidor do TRESC;

r) empregar os materiais disponibilizados pelo Setor de Manutenção do TRESC obedecendo às especificações do fabricante ou, na falta destas, dentro da técnica adequada para o seu melhor aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos profissionais da empresa vencedora;

s) cumprir os seguintes prazos:

s.1) prazo para fornecimento do orçamento prévio, que deverá ser de, no máximo, 24h (vinte e quatro horas) após o chamado;

s.2) prazo para início da execução dos serviços que deverá ser de, no máximo, 12h (doze horas) após a aprovação do orçamento prévio e devida autorização ou, na falta dos materiais necessários à execução dos serviços, 2h (duas horas) após a comunicação de sua disponibilidade;

s.3) prazo para início da execução dos serviços de emergência, que deverá ser de, no máximo, 2h (duas horas) após o chamado.

t) iniciados os serviços nos prazos especificados na alínea “s”, não interrompê-los sem a adequada e prévia justificativa, salvo quando a não continuidade decorrer de finais de semanas, feriados ou solicitação da Administração, sob pena de aplicação de multa por dia de atraso;

u) quando chamada para realizar mais de um serviço em uma mesma oportunidade, orçar e executar todos no mesmo prazo definidos no item “s”.

v) fornecer mão-de-obra em número suficiente para a execução do serviço solicitado, obedecendo às seguintes disposições:

v.1) orçar para cada serviço, ou conjunto de serviços, necessariamente da mesma área, o preço da mão-de-obra/hora correspondente à qualificação e à quantidade do(s) profissional(is) e auxiliar(es) disponibilizado(s) para sua execução;

v.2) requerer a autorização, de forma expressa, ao Setor de Manutenção deste TRESC, para ampliação do número de profissionais ou auxiliares, bem como quanto à alteração da qualificação destes, quando se fizerem necessárias alterações da quantidade e qualificação, definido pelo referido Setor;

v.3) disponibilizar os profissionais das áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas e de telecomunicações, quando solicitado, até o máximo de 2 (dois) profissionais e 2 (dois) auxiliares por área, para cada serviço;

v.3.1) somente poderá ser executada qualquer atividade de manutenção pelo profissional devidamente qualificado para desempenhá-la, não sendo permitida a destinação de 2 (dois) ou mais profissionais quando apenas um, ou um profissional mais um auxiliar, forem suficientes à sua execução;

v.4) disponibilizar os artífices de serviços gerais de acordo com a necessidade das atividades a serem desenvolvidas, porém, em número não superior a 6 (seis) profissionais (regra válida, também, para os carregadores), não sendo permitida qualquer diferenciação do preço da mão-de-obra/hora dos artífices com relação ao tipo de atividade a ser desempenhada.

v.5) disponibilizar, quando necessário, além dos profissionais abaixo relacionados, profissional habilitado (com registro no CREA/SC), para o acompanhamento e orientação técnica de seus profissionais, sem qualquer ônus adicional para este Tribunal:

Instalações hidrossanitárias:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias).

Instalações elétricas prediais:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico).

Telecomunicações:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicação (técnico em telecomunicações);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações).

Serviços Gerais:

- Profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais);

- Carregadores.

x) utilizar os materiais disponibilizados pelo Setor de Manutenção do Contratante obedecendo as especificações do fabricante  ou, na falta destas, dentro da técnica adequada para o seu melhor aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos profissionais da Contratada;

z) Se a proponente for sediada em outra jurisdição e, consequentemente inscrita no CREA de origem, a mesma deverá apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n° 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n° 265, de 15.12.1979 do CONFEA.

aa) prestar garantia dos serviços pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente deste TRE;

XI. ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

11.1. São atribuições do profissional da área de instalações hidrossanitárias, dentre outras:

a) reparo de vazamento em encanamentos, conexões, registros, torneiras, pias,  vasos sanitários e caixas sifonadas, com ou sem substituição destes ou de outros dispositivos hidrossanitários;

b) instalações hidrossanitárias em geral, incluindo a instalação de louças sanitárias, torneiras, registros, válvulas, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos;

c) reparo de vazamento em redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de refrigeração, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bocais, conexões e suportes;

d) desentupimento de rede de esgotos, com desentupimento de pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção, ainda incluindo o desentupimento de rede pluvial e sistema de drenagem de equipamentos condicionadores de ar;

e) conserto ou substituição de encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de água, incluindo o conserto ou substituição de registros, válvulas retentoras, torneiras, bóias e outros dispositivos hidráulicos danificados;

f) manutenção preventiva e corretiva de sistema de sucção e recalque, incluindo a manutenção de quadro de comando, bomba-d’água, bóias elétricas, mecânicas, registros, válvulas retentoras, encanamentos, conexões, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

g) manutenção preventiva de casa de bombas, com limpeza e pintura de paredes, pisos e tetos, e limpeza, ajustes e lubrificação de dispositivos elétricos do quadro de comando e equipamentos hidráulicos;

h) manutenção preventiva e corretiva de sistema de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos, conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

i) limpeza de caixa-d’água.

11.2. São atribuições do profissional da área de instalações elétricas prediais, dentre outras:

a) manutenção preventiva e corretiva de quadros de distribuição, incluindo a redistribuição de disjuntores, balanceamento de fases, substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores e medições de corrente, tensão, etc.;

b) manutenção preventiva e corretiva de sistemas de iluminação e tomadas em geral, incluindo o conserto ou substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, reatores, starts, tomadas externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento, das instalações internas e externas;

c) instalação elétrica de embutir ou aparente, de baixa tensão, incluindo a instalação de quadro de distribuição, disjuntores, condutores,  eletrodutos, canaletas, calhas, receptáculos,  interruptores, etc.;

d) manutenção ou instalação de tomadas especiais para equipamentos diversos, como micros, máquinas reprográficas, equipamentos odontológicos, etc;

e) manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos elétricos dos sistemas de iluminação de emergência, abastecimento de água dos prédios e suprimento de ar do consultório odontológico (compressor odontológico), bem como manutenção de equipamentos elétricos não abrangidos pela área referida anteriormente;

f) instalação, reparo ou substituição de dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como, reatores, fotocélula, contactores, relês, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, etc;

g) manutenção preventiva de sistemas de aterramento e pára-raio;

h) instalação de máquinas e equipamentos elétrico-eletrônicos.

11.2.1. Das atribuições elencadas no item 11.2 excetuam-se a manutenção preventiva e corretiva dos seguintes  equipamentos: transformador da rede de alta tensão, elevadores, centrais de ar condicionado e ar condicionados individuais, equipamentos do setor médico e odontológico (ressalvado o compressor odontológico, o qual se inclui na área de abrangência), máquinas do setor de reprografia e equipamentos elétricos portáteis que não integram as instalações prediais, tais como televisores, aparelhos de som e seus acessórios, etc.,  de quaisquer dos prédios e salas mencionados na Cláusula Primeira.

11.3. São atribuições do profissional da área de instalações e equipamentos de telecomunicações, dentre outras:

a) manutenção preventiva e corretiva de rede telefônica, incluindo conserto ou substituição de fiação, tomada, plug e outros dispositivos telefônicos;

b) instalação de nova linha e ramal interno;

c) substituição de ramal interno de quaisquer centrais do TRESC;

d) instalação de equipamentos eletro-eletrônicos, tais como televisor, projetor de imagens, videocassete, fac-símile, etc;

e) instalação de microfones e aparelhos de sonorização;

f) pequenos consertos de aparelhos telefônicos analógicos.

11.3.1. Das atribuições discriminadas no item 11.3, excetuam-se a manutenção preventiva e corretiva dos seguintes equipamentos e instalações: instalações e equipamentos da rede de informática do TRESC, central telefônica do prédio sede do TRESC e seus terminais, e equipamentos eletrônicos portáteis que não integram as instalações de telefonia e de sonorização, tais como televisores, aparelhos de som e seus acessórios, etc.,  de quaisquer dos prédios e salas mencionados na Cláusula Primeira.

11.4. São atribuições do profissional da área de serviços gerais, dentre outras:

a) conserto, regulagem (incluindo serviço de plaina)  e lubrificação  de portas e janelas, incluindo a instalação, conserto ou substituição de fechadura, trava, dobradiça,  mola, prendedor, trinco, etc;

b) serviço de pedreiro, carpintaria, reparação de portas, janelas, paredes, tetos, escadas e muros,  com massa e tinta apropriadas;

c) montagem, desmontagem e reparo de móveis em geral (mesas, cadeiras, estantes e armários), incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, reaperto de parafusos, instalação ou substituição de peças, tais como gaveteiros, portas, prateleiras, etc.;

d) substituição ou reparo em pisos diversos, tais como: forrações, piso vinílico ou cerâmico;

e) pintura de peças reparadas, bem como: pintura de caixas de incêndio, quadro de distribuição elétrico, telefônico  e acabamento em moldura de caixilho e vistas de equipamento de ar condicionado;

f) reparo, montagem, desmontagem e transporte de divisória (com ou sem vidro);

g) conserto de vazamento na cobertura, com ou sem substituição de telha;

h) instalação de equipamentos diversos, tais como: equipamentos eletro-eletrônicos de fácil instalação, extintores de incêndio, purificadores de ar, telas de projeção, quadros, murais, acessórios de banheiro e copa, e suportes em geral;

i) transporte de materiais, equipamentos e móveis, bem como a organização de ambientes;

j) substituição de botijões de gás;

l) reposição de bombona d’água em bebedouro.

11.5. Além dos serviços integrantes do cronograma de manutenção do TRESC, a empresa vencedora deverá executar os serviços abaixo relacionados, quando autorizada, obedecendo à seguinte freqüência:

11.5.1. MENSALMENTE:

a) revisão e manutenção dos sistemas de iluminação das rotas de fuga e iluminação externa; e

b) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos de emergência dos prédios e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados.

11.5.2. SEMESTRALMENTE:

a) manutenção preventiva de compressor odontológico e de bomba-d’água;

b) limpeza de rede pluvial e de drenagem de ar condicionado (calhas, bocais e caixas);

c) revisão de fogão e cafeteira;

d) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos elétricos e eletro-eletrônicos, e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados.

XII. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mensalmente, mediante depósito bancário, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada,  desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

12.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

12.3. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

12.4. O pagamento, quando houver reajuste ou serviço extraordinário, far-se-á por meio de 2 (dois) tipos de fatura, uma principal, correspondente aos preços iniciais, e outra suplementar, relativa ao valor do reajustamento devido ou da hora-extra efetivamente realizada.

XIII. DO REAJUSTAMENTO

13.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após 1 (um) ano da vigência do Contrato, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços  ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo.

13.2.  Para efeito de reajustamento, os índices iniciais a serem considerados  serão os da data da apresentação da proposta.

XIV. DA GARANTIA

14.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, de acordo com o artigo 56 da Lei 8.666/1993, exigirá, do licitante adjudicatário, prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato, antes da assinatura do mesmo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com esse fim, podendo, o mesmo, optar por qualquer das modalidades previstas no mencionado diploma legal.

14.2. A garantia somente será restituída à Contratada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

XV. DO CONTRATO

15.1. Será firmado Contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei n.º 8.666/1993.

15.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

15.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o Contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis, sem justificativa por escrito aceita pela Secretária de Administração, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente, de acordo com o procedimento descrito nos itens 5.7 e seguintes deste Edital.

15.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo VIII deste Edital.

15.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do Contrato, será aplicada a regra prevista no item 15.3 deste Capítulo.

15.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei 8.666/93.

XVI. DA RESCISÃO

16.1. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666/1993.

16.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato.

XVII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos.

17.2. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por  apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

17.3. O valor anual estimado é de R$ 17.580,00 (dezessete mil, quinhentos e oitenta reais).

17.4. O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n 8.666/93.

17.5. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela Secretária de Administração.

17.6. No caso de  interposição de recursos, após proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido à Secretária de Administração, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

17.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.8. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

17.9. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

17.10. O Tribunal Regional Eleitoral/SC reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

17.11. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidos pessoalmente no período das 13h às 19h, na sede do Tribunal Regional Eleitoral/SC, ou através do telefone (48) 251-3700, pela Pregoeira e pela Seção de Licitações e Contratos, para os esclarecimentos necessários.

Florianópolis, 23 de abril de 2002.

___________________________________

Griselda Claudia Curi

PREGOEIRA

MINUTA DE CONTRATO

Contrato para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, para o prédio-sede do TRESC, para os Cartórios da Capital, para a Sala do Almoxarifado do TRESC e para o Galpão do Depósito de Urnas, autorizado pela pela Senhora Nelzyr Silva Müller, Secretária de Administração, a fls. .... do Pregão nº ..../02 que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a Empresa ................, de conformidade com Leis n.os  8.666/1993, 8.078/1990, 9.854/1999, 3.071/1916, e 5.194/1966, pela Medida Provisória n.º 2.182-18/2001, pelo Decreto n.° 3.555/00, alterado pelos de n. 3.693/2000, 3.784/2001, e pela Resolução CONFEA n.º 265/1979.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob nº 00.509.018/0020-86, com sede na rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela sua  Secretária de Administração, Senhora Nelzyr Silva Müller, portadora do CPF n. 258.030.859-87, residente e domiciliada nesta cidade e, de outro lado, a empresa .........................................................., estabelecida na ............................, na cidade de ....................., inscrita no CNPJ sob o nº ..............................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu (sua) ..........................., Senhor(a) ............................., portador(a) do CPF n° ..........................., residente e domiciliado(a) em ...................., têm entre si ajustado este Contrato para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, para o prédio-sede do TRESC, para os Cartórios da Capital, para a Sala do Almoxarifado do TRESC e para o Galpão do Depósito de Urnas, firmado de acordo com as Leis  n.os 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 9.854, de 27 de outubro de 1999, 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pela Medida Provisória n.º 2.182-18, de 23 de agosto de 2001, e pelo Decreto n.° 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos de n.ososos 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 6 de abril de 2001, e pela Resolução CONFEA n.º 265, de 15 de dezembro de 1979.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, para o prédio-sede do TRESC, para os Cartórios da Capital, para a Sala do Almoxarifado do TRESC e para o Galpão do Depósito de Urnas, localizados na rua Esteves Júnior, 68 e 157, Centro, na rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, na rua São Francisco, 234, Centro, nesta cidade, e na BR 101, Km 101, Km 205, Barreiros, São José/SC, respectivamente, conforme Projeto Básico anexo ao Pregão n.° ____/02.

PARÁGRAFO ÚNICO

A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão nº 0..../02, de ../..../..., além das obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada em ..../...../....., e dirigida ao Contratante, contendo o preço dos serviços a serem executados que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pelo serviço ora contratado, descrito na cláusula primeira, os seguintes valores:

2.1.1. Instalações hidrossanitárias:

2.1.1.1. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias);

2.1.1.2. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias).

2.1.2. Instalações elétricas prediais:

2.1.2.1. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico);

2.1.2.2. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico).

2.1.3. Telecomunicações:

2.1.3.1. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicação (técnico em telecomunicações);

2.1.3.2. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações).

2.1.4. Serviços Gerais:

2.1.4.1. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais);

2.1.4.1. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora de cada carregador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZOS

3.1. O prazo máximo para fornecimento do orçamento prévio é de 24h (vinte e quatro horas) após o chamado.

3.2. O prazo máximo para início da execução dos serviços é de 12h (doze horas) após a aprovação do orçamento prévio e da devida autorização ou, na falta dos materiais necessários à execução dos serviços, 2h (duas horas) após a comunicação de sua disponibilidade.

3.3. O prazo para início da execução dos serviços de emergência, é de 2h (duas horas) após o chamado.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O presente Contrato terá vigência de 1 (um) ano, a contar de ../../2002, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, mensalmente, mediante depósito bancário, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada,  desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.3. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

5.4. O pagamento, quando houver reajuste ou serviço extraordinário, far-se-á por meio de 2 (dois) tipos de fatura, uma principal, correspondente aos preços iniciais, e outra suplementar, relativa ao valor do reajustamento devido ou da hora-extra efetivamente realizada.

CLÁUSULA 	SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

6.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após 1 (um) ano da vigência do Contrato, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços  ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo.

6.2.  Para efeito de reajustamento, os índices iniciais a serem considerados  serão os da data da apresentação da proposta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO

7.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta do Programas de Trabalho 02.122.0570.2002.0001 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  e 02.122.0570.2000.0001  Manutenção de Serviços Administrativos, PTRES 813486 e 813460,  Elemento de Despesa  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.

CLÁUSULA NONA - DO EMPENHO DA DESPESA

9.1. Foi emitida a Nota de Empenho nº ................., em ..../....../2002, no valor de R$ ............... (........................................), para a realização da despesa.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

10.1. O Contratante se obriga a:

10.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas nas Cláusulas Segunda e Terceira deste Contrato;

10.1.2. promover, através de seu representante, o servidor ............, a fiscalização do contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/1993;

10.1.3. fornecer os materiais para a execução dos serviços, excetuando-se as ferramentas e equipamentos necessários à sua execução;

10.1.4. solicitar a execução dos serviços objeto deste Contrato por escrito, podendo ser enviada via fac-símile ou e-mail, para os números e endereços disponibilizados pela Contratada, podendo admitir-se solicitação via telefone apenas para a solicitação de serviços emergenciais;

10.1.5. coordenar e fiscalizar os serviços, tarefas estas realizadas pela Coordenadoria de Serviços Gerais e, especialmente, pelo Setor de Manutenção da Contratante, o qual registrará todas as informações pertinentes à  execução dos serviços, bem como o tempo máximo empregado pelo profissional contratado, contado este último, do início efetivo do serviço até a sua completa execução, desprezando-se as horas não trabalhadas.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

11.1. A Contratada ficará obrigada a:

a) executar os serviços nas condições, no preço e nos prazos estipulados em sua proposta, no Edital do Pregão _____/2002 e neste Contrato;

b) realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, no prédio-sede do TRESC, nos Cartórios da Capital, na Sala do Almoxarifado do TRESC e no Galpão do Depósito de Urnas, localizados na rua Esteves Júnior, 68 e 157, Centro, na rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, na rua São Francisco, 234, Centro, nesta cidade, e na BR 101, Km 101, Km 205, Barreiros, São José/SC, respectivamente, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Após executados, os serviços serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazê-lo(s), no mesmo prazo da primeira chamada;

b.1) estando em mora o Contratado, o prazo para o refazimento dos serviços de que trata o item “b” não interromperá a multa por atraso previstas nos itens 14.2, 14.3, 14.4, 14.5.

c) manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. ....../2002;

d) fornecer mão-de-obra qualificada em número suficiente, conforme previsto no Anexo I do Projeto Básico apenso ao Pregão n. ......../2002, para a execução do(s) serviço(s) solicitado(s);

e) elaborar orçamento prévio contendo o número estimado de horas por profissional, bem como especificação detalhada do(s) serviço(s) a ser(em) executado(s) e, se necessário, relação dos materiais a serem disponibilizados pelo Setor de Manutenção do TRESC;

f) emitir laudo das atividades de inspeção desenvolvidas, conforme disposto no Anexo I do Projeto Básico apenso ao Pregão n. ......../2002, recomendando a execução dos serviços que se fizerem necessários à manutenção dos sistemas;

g) executar o(s) serviço(s) somente mediante aprovação do orçamento prévio  e autorização pelo setor competente do Contratante;

h) executar serviços de emergência, a qualquer hora, em período diurno ou noturno, incluindo-se sábados, domingos e feriados, conforme previsto no Projeto Básico anexo ao Pregão n. ......../2002;

i) utilizar técnicas, equipamentos e ferramentas adequadas ao tipo de serviço proposto, empregando-as com habilidade no tempo mínimo necessário;

j) restando resíduos após a execução do(s) serviço(s), realizar a limpeza do local, bem como efetuar a recuperação das instalações, paredes, pisos, tetos, pinturas ou revestimentos danificados, devendo esta última estar incluída no orçamento prévio, excetuando-se o material, que será disponibilizado pelo Setor de Manutenção do Contratante;

k) prover todos os equipamentos e ferramentas necessários à realização dos serviços, bem como para a limpeza e recuperação da instalação ou local danificado;

l) executar os serviços de manutenção preventiva de acordo com o cronograma anual de atividades de manutenção elaborado pelo setor competente do Contratante, além de cumprir o cronograma de atividades regulares disposto no Anexo II deste Edital;

m) apresentar os profissionais devidamente uniformizados, portando crachá de identificação funcional;

n) substituir, imediatamente, o(s) profissional(is) que não for(em) qualificado(s) para a execução de qualquer tarefa descrita no Anexo I deste Edital, ou que não atender(em) a qualquer  das exigências que forem atribuídas à empresa, com relação ao profissional indicado para a execução do(s) serviço(s);

o) responsabilizar-se por quaisquer danos  patrimoniais causados por seus funcionários ao Contratante ou a seus servidores e visitantes, mesmo os resultantes de negligência, imprudência ou imperícia;

p) cuidar para que seus funcionários, que prestarem serviços nas dependências do Contratante, zelem pelo patrimônio público, bem como mantenham respeito para  com os servidores e visitantes;

q) acessar as dependências internas do Contratante apenas com a devida autorização do servidor responsável pelo setor onde for realizar a atividade de manutenção; nos locais de acesso restrito, será indispensável o acompanhamento de servidor do TRESC;

r) empregar os materiais disponibilizados pelo Setor de Manutenção do Contratante obedecendo às especificações do fabricante ou, na falta destas, dentro da técnica adequada para o seu melhor aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos profissionais da Contratada;

s) cumprir os seguintes prazos:

s.1) prazo para fornecimento do orçamento prévio, que deverá ser de, no máximo, 24h (vinte e quatro horas) após o chamado;

s.2) prazo para início da execução dos serviços que deverá ser de, no máximo, 12h (doze horas) após a aprovação do orçamento prévio e devida autorização ou, na falta dos materiais necessários à execução dos serviços, 2h (duas horas) após a comunicação de sua disponibilidade;

s.3) prazo para início da execução dos serviços de emergência, que deverá ser de, no máximo, 2h (duas horas) após o chamado.

t) iniciados os serviços nos prazos especificados na alínea “s”, não interrompê-los sem a adequada e prévia justificativa, salvo quando a não continuidade decorrer de finais de semanas, feriados ou solicitação do Contratante, sob pena de aplicação de multa por dia de atraso;

u) quando chamada para realizar mais de um serviço em uma mesma oportunidade, a empresa vencedora deverá orçar e executar todos no mesmo prazo definidos no item “s”.

v) fornecer mão-de-obra em número suficiente para a execução do serviço solicitado, obedecendo às seguintes disposições:

v.1) orçar para cada serviço, ou conjunto de serviços, necessariamente da mesma área, o preço da mão-de-obra/hora correspondente à qualificação e à quantidade do(s) profissional(is) e auxiliar(es) disponibilizado(s) para sua execução;

v.2) requerer a autorização, de forma expressa, ao Setor de Manutenção deste Contratante, para ampliação do número de profissionais ou auxiliares, bem como quanto à alteração da qualificação destes, quando se fizerem necessárias alterações da quantidade e qualificação, definido pelo referido Setor;

v.3) disponibilizar os profissionais das áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas e de telecomunicações, quando solicitado, até o máximo de 2 (dois) profissionais e 2 (dois) auxiliares por área, para cada serviço;

v.3.1) somente poderá ser executada qualquer atividade de manutenção pelo profissional devidamente qualificado para desempenhá-la, não sendo permitida a destinação de 2 (dois) ou mais profissionais quando apenas um, ou um profissional mais um auxiliar, forem suficientes à sua execução;

v.4) disponibilizar os artífices de serviços gerais de acordo com a necessidade das atividades a serem desenvolvidas, porém, em número não superior a 6 (seis) profissionais (regra válida, também, para os carregadores), não sendo permitida qualquer diferenciação do preço da mão-de-obra/hora dos artífices com relação ao tipo de atividade a ser desempenhada.

v.5) disponibilizar, quando necessário, além dos profissionais abaixo relacionados, profissional habilitado (com registro no CREA/SC), para o acompanhamento e orientação técnica de seus profissionais, sem qualquer ônus adicional para este Tribunal:

Instalações hidrossanitárias:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias).

Instalações elétricas prediais:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico).

Telecomunicações:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicação (técnico em telecomunicações);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações).

Serviços Gerais:

- Profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais);

- Carregadores.

x) utilizar os materiais disponibilizados pelo Setor de Manutenção do Contratante obedecendo as especificações do fabricante  ou, na falta destas, dentro da técnica adequada para o seu melhor aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos profissionais da Contratada;

z) prestar garantia dos serviços pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente deste TRE.

.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

12.1. São atribuições do profissional da área de instalações hidrossanitárias, dentre outras:

a) reparo de vazamento em encanamentos, conexões, registros, torneiras, pias,  vasos sanitários e caixas sifonadas, com ou sem substituição destes ou de outros dispositivos hidrossanitários;

b) instalações hidrossanitárias em geral, incluindo a instalação de louças sanitárias, torneiras, registros, válvulas, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos;

c) reparo de vazamento em redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de refrigeração, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bocais, conexões e suportes;

d) desentupimento de rede de esgotos, com desentupimento de pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção, ainda incluindo o desentupimento de rede pluvial e sistema de drenagem de equipamentos condicionadores de ar;

e) conserto ou substituição de encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de água, incluindo o conserto ou substituição de registros, válvulas retentoras, torneiras, bóias e outros dispositivos hidráulicos danificados;

f) manutenção preventiva e corretiva de sistema de sucção e recalque, incluindo a manutenção de quadro de comando, bomba-d’água, bóias elétricas, mecânicas, registros, válvulas retentoras, encanamentos, conexões, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

g) manutenção preventiva de casa de bombas, com limpeza e pintura de paredes, pisos e tetos, e limpeza, ajustes e lubrificação de dispositivos elétricos do quadro de comando e equipamentos hidráulicos;

h) manutenção preventiva e corretiva de sistema de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos, conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

i) limpeza de caixa d’água.

12.2. São atribuições do profissional da área de instalações elétricas prediais, dentre outras:

a) manutenção preventiva e corretiva de quadros de distribuição, incluindo a redistribuição de disjuntores, balanceamento de fases, substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores e medições de corrente, tensão, etc.;

b) manutenção preventiva e corretiva de sistemas de iluminação e tomadas em geral, incluindo o conserto ou substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, reatores, starts, tomadas externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento, das instalações internas e externas;

c) instalação elétrica de embutir ou aparente, de baixa tensão, incluindo a instalação de quadro de distribuição, disjuntores, condutores,  eletrodutos, canaletas, calhas, receptáculos,  interruptores, etc;

d) manutenção ou instalação de tomadas especiais para equipamentos diversos, como micros, máquinas reprográficas, equipamentos odontológicos, etc.;

e) manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos elétricos dos sistemas de iluminação de emergência, abastecimento de água dos prédios e suprimento de ar do consultório odontológico (compressor odontológico), bem como manutenção de equipamentos elétricos não abrangidos pela área referida anteriormente;

f) instalação, reparo ou substituição de dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como, reatores, fotocélula, contactores, relês, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, etc;

g) manutenção preventiva de sistemas de aterramento e pára-raio;

h) instalação de máquinas e equipamentos elétrico-eletrônicos.

12.2.1. Das atribuições elencadas no item 12.2 excetuam-se a manutenção preventiva e corretiva dos seguintes  equipamentos: transformador da rede de alta tensão, elevadores, centrais de ar condicionado e ar condicionados individuais, equipamentos do setor médico e odontológico (ressalvado o compressor odontológico, o qual se inclui na área de abrangência), máquinas do setor de reprografia e equipamentos elétricos portáteis que não integram as instalações prediais, tais como televisores, aparelhos de som e seus acessórios, etc.,  de quaisquer dos prédios e salas mencionados na Cláusula Primeira.

12.3. São atribuições do profissional da área de instalações e equipamentos de telecomunicações, dentre outras:

a) manutenção preventiva e corretiva de rede telefônica, incluindo conserto ou substituição de fiação, tomada, plug e outros dispositivos telefônicos;

b) instalação de nova linha e ramal interno;

c) substituição de ramal interno de quaisquer centrais do TRESC;

d) instalação de equipamentos eletro-eletrônicos, tais como televisor, projetor de imagens, videocassete, fac-símile, etc;

e) instalação de microfones e aparelhos de sonorização;

f) pequenos consertos de aparelhos telefônicos analógicos.

12.4. São atribuições do profissional da área de serviços gerais, dentre outras:

a) conserto, regulagem (incluindo serviço de plaina)  e lubrificação  de portas e janelas, incluindo a instalação, conserto ou substituição de fechadura, trava, dobradiça,  mola, prendedor, trinco, etc;

b) serviço de pedreiro, carpintaria, reparação de portas, janelas, paredes, tetos, escadas e muros,  com massa e tinta apropriadas;

c) montagem, desmontagem e reparo de móveis em geral (mesas, cadeiras, estantes e armários), incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, reaperto de parafusos, instalação ou substituição de peças, tais como gaveteiros, portas, prateleiras, etc.;

d) substituição ou reparo em pisos diversos, tais como: forrações, piso vinílico ou cerâmico;

e) pintura de peças reparadas, bem como: pintura de caixas de incêndio, quadro de distribuição elétrico, telefônico  e acabamento em moldura de caixilho de equipamento de ar condicionado;

f) reparo, montagem, desmontagem e transporte de divisória (com ou sem vidro);

g) conserto de vazamento na cobertura, com ou sem substituição de telha;

h) instalação de equipamentos diversos, tais como: equipamentos eletro-eletrônicos de fácil instalação, extintores de incêndio, purificadores de ar, telas de projeção, quadros, murais, acessórios de banheiro e copa, e suportes em geral;

i) substituição de botijões de gás;

j) reposição de bombona d’água em bebedouro;

l) transporte de materiais, equipamentos e móveis, bem como a organização de ambientes.

12.5. Além dos serviços integrantes do cronograma de manutenção do TRESC, a empresa contratada deverá executar os serviços abaixo relacionados, quando autorizada, obedecendo à seguinte freqüência:

12.5.1. MENSALMENTE:

a) revisão e manutenção dos sistemas de iluminação das rotas de fuga e iluminação externa; e

b) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos de emergência dos prédios e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados.

12.5.2. SEMESTRALMENTE:

a) manutenção preventiva de compressor odontológico e de bomba- d’água;

b) limpeza de rede pluvial e de drenagem de ar condicionado (calhas, bocais e caixas);

c) revisão de fogão e cafeteira;

d) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos elétricos e eletro-eletrônicos, e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados;

CLÁUSULA  DÉCIMA-TERCEIRA -  DA GARANTIA DO CONTRATO

13.1. A Contratada, de acordo com o artigo 56 da Lei nº 8.666/93, coloca à disposição do Contratante garantia no valor de R$ ......... (........................), na modalidade ...........................

13.2. A garantia somente será restituída à Contratada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. Se a Contratada descumprir as condições estabelecidas neste instrumento, ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993, no Decreto n. 3.555/2000 e na Medida Provisória nº 2.182-18/2001.

14.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado no fornecimento do orçamento prévio previsto na alínea “s.1” da Subcláusula 11.1 deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor do serviço solicitado, por dia de atraso.

14.3. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.º 8.666/1993, o atraso injustificado no início da execução dos serviços previsto na alínea “s.2” da Subscláusula 11.1 deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor do serviço solicitado, por dia de atraso.

14.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.º 8.666/1993, o atraso injustificado no início da execução dos serviços de emergência previsto na alínea “s.3” da Subcláusula 11.1 deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor do serviço solicitado, por dia de atraso.

14.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n.º 8.666/1993, a interrupção na prestação dos serviços, sem a adequada e prévia justificativa, salvo quando a não continuidade decorrer de finais de semanas, feriados ou solicitação do Contratante, previsto na alínea “t” do item 11.1 deste Contrato, sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa diária de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor do serviço solicitado, no(s) dia(s) interrompido(s).

14.6. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste PREGÃO, este Tribunal poderá aplicar, à Contratada, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre a média mensal dos valores pagos, a contar do início da vigência do contrato, até a data da respectiva inexecução;

b.1) caso não tenha sido efetuado nenhum pagamento, o percentual de multa estipulado na alínea “b” incidirá sobre o valor estimado mensal da contratação.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.7. Nos termos do artigo 7° da Medida Provisória n. 2.182-18/2001 c/c o artigo 14 do Decreto n. 3.555/2000, se o licitante falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de contratar com a Administração; e,

b) se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

14.8. As sanções estabelecidas nas Subcláusulas 14.6, alínea “d”, e 14.7 são de competência da autoridade máxima do TRESC.

14.9.  Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b” e “c” da Subcláusula 14.6, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

14.10. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

14.11. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da Subcláusula 14.6, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA RESCISÃO

15.1. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n.º 8.666/1993.

15.2.  Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVII do art. 78, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA  DÉCIMA-SÉTIMA - DO FORO

17.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, .... de ................ de 2002.

CONTRATANTE:

NELZYR SILVA MÜLLER

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

SALÉSIO BAUER

COORD. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RAFAEL ALEXANDRE MACHADO

COORD. DE SERVIÇOS GERAIS

PROPOSTA

Empresa (razão social):

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax (se houver):

A presente proposta tem como objeto a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, para o prédio-sede do TRESC, para os Cartórios da Capital, para a Sala do Almoxarifado do TRESC e para o Galpão do Depósito de Urnaso, de acordo com as especificações constantes do Edital licitatório referente ao Pregão nº 00./02:

| #### ÁÁREA | PROFISSIONAL/AUXILIAR TÉCNICO | VALOR DA MÃO-DE-OBRA/HORA (R$) |
| --- | --- | --- |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias) |  |
|  | Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias) |  |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico) |  |
|  | Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico) |  |

| TELECOMUNICAÇÕES | Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (técnico em telecomunicações) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomuni- cações) |  |
| SERVIÇOS GERAIS | Profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais) |  |
|  | Carregadores |  |

Validade da proposta:

Florianópolis, .. de ........................ de .....

_______________________

(Assinatura do responsável)

(*) É desnecessário descrever os serviços cotados.

PREGÃOº  0..../02

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, portador(a) da Cédula de Identidade nº .............. e CPF sob nº ..................., a participar da licitação instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na modalidade PREGÃO nº ..../02, supra-referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome  da empresa ................., bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

..............., em .... de .........de 2002.

____________________________________

Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO

.............................................................................................,                                 (nome da empresa)

com sede na............................................................................................................................,

(endereço)

inscrita no CNPJ sob o n. ..............................................., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII.

Em ......... de .........................de 2002.

_______________________________

(assinatura)