JUSTIÇA ELEITORAL

## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PREGÃO n. 053/2005

O PREGOEIRO do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, designado pela Portaria P n. 97/2005, de 5 de abril de 2005, do Senhor Desembargador-Presidente, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para a aquisição de material elétrico, cuja Sessão Pública, por meio de Sistema Eletrônico, para a Abertura das Propostas, dar-se-á no dia 13 de dezembro de 2005, às 14 horas, no edifício-sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pelo Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005.

# I. DO OBJETO

  - A presente licitação tem como objeto a aquisição de material elétrico, conforme especificado no Anexo I.

1.2. As marcas citadas na especificação dos itens 1.1.7 a 1.1.43, 1.1.45, 1.1.47 e 1.1.48, prestam-se tão-somente para determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto solicitado, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas – destarte,  será aceito pelo TRESC, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as  especificações daquele).

1.3. Prazo para entrega dos produtos: no máximo 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que suas propostas estão em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante, no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, através do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

# IV. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4.1.1. Deverá constar da proposta:

a) a descrição complementar do objeto ofertado, quando couber;

b) marca, quando couber, sem alternativas;

c) o preço, no valor total para o item cotado.

4.1.2. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação.

4.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a declaração de que trata o item 8.2 deste edital.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

V. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. O Pregoeiro, via Sistema Eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, no prazo avençado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no instrumento convocatório.

5.2. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.7.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

6.8. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado e, se for o caso, negociando com o licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso.

6.8.1. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos anexa, devidamente atualizado até a data da abertura do Pregão, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços  ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

6.8.2. Para a verificação do menor preço, o Pregoeiro acrescerá ao valor da proposta apresentada por cooperativa o percentual de 15% (quinze por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/1991.

VII. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação prevista no item 6.7.1 e aceitação do lance de menor valor, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante.

7.2. Na hipótese de a proposta ou de o lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.2.1. No caso de não aceitação do valor proposto, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.3. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o melhor lance, em razão das especificações da marca indicada na proposta, o Pregoeiro suspenderá a sessão e fixará prazo para que a empresa apresente amostra do produto e/ou declaração expedida pelo fabricante de que possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para a aceitação da mesma.

7.3.1. Caso o licitante que ofertou o melhor lance seja o fabricante do produto, a prova de adequação das características indicada na proposta será feita exclusivamente por meio de apresentação de amostra.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação do presente PREGÃO far-se-á mediante consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da regularidade  do licitante.

8.2. Será exigido, ainda, do licitante cadastrado, declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002, após indagação a ser formulada pelo Pregoeiro no Sistema.

# IX. DOS RECURSOS DA DECISÃO DO PREGOEIRO

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,  manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos da Subcláusula 9.2, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.2. O Pregoeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo à Secretária de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no item 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no Subitem 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste PREGÃO, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste item é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na  entrega do(s) produto(s) objeto deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega do(s) produto(s).

10.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, e 10.4 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.5.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.6. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

# XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.061.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, PTRES 975263, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. fornecer o(s) produto(s) no prazo e demais condições estipuladas na proposta;

12.1.2. entregar o(s) produto(s) no Setor de Manutenção Predial (Subsolo 1) do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta; após recebido(s), o(s) produto(s) será(ão) conferido(s) pelo setor competente, que atestará a regularidade do(s) mesmo(s). Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo(s), no prazo máximo de 10 (dez) dias;

12.1.2.1. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituição do(s) produto(s), de que trata o subitem 12.1.2, não interromperá a multa por atraso prevista no item 10.4;

12.1.2.2. em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 12.1.2, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto;

12.1.3. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC;

12.1.4. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do(s) produto(s), e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente.

13.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo do(s) produto(s), pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

13.2.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório do(s)  produto(s), exceto se houver atraso motivado pela empresa.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O objeto deste PREGÃO será adjudicado por item.

14.2. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

14.3. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

14.4. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por  apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

14.5. O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

14.6. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

14.7. No caso de  interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao(s) mesmo(s), será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

14.8. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

14.9. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço pregoeiro@tre-sc.gov.br.

Florianópolis, 25 de novembro de 2005.

_________________________________

José Luiz de David Vargas

PREGOEIRO

PREGÃO  0..../2005

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

| Item | Quant. | Unid. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 7 | peça | Eletrocalha lisa, metálica em ferro galvanizado 50 x 100 x 3000 com tampa |
| 1.1.2 | 20 | peça | Gancho vertical, em ferro galvanizado |
| 1.1.3 | 10 | peça | Saída horizontal para eletroduto em ferro galvanizado |
| 1.1.4 | 4 | peça | Poste condutor duplo ( energia e rede) 3000mm em ferro galvanizado |
| 1.1.5 | 200 | peça | Parafuso, arruela e porca para eletrocalha |
| 1.1.6 | 4 | peça | Curva horizontal 50 x 100mm com tampa, metálica em ferro galvanizado |
| 1.1.7 | 2 | peça | Disjuntor tripolar, marca Siemens ou similar – ref. 3 VF23 –13 1 FR41 |
| 1.1.8 | 2 | peça | Disjuntor tripolar, marca Siemens ou similar – ref. 5SX4 - 316 -7 |
| 1.1.9 | 3 | peça | Disjuntor tripolar, marca Siemens ou similar – ref. 5SX4 - 320-7 |
| 1.1.10 | 3 | peça | Disjuntor bipolar, marca Siemens ou similar - ref. 5SX4 -220 -7 |
| 1.1.11 | 25 | peça | Disjuntor monopolar – marca Siemens ou similar – ref. 55SX4 – 116-7 |
| 1.1.12 | 80 | metro | Cabo 10 mm² - 1 KV – flexível - – marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.13 | 80 | metro | Cabo PP 3X 4 mm² com capa de borracha – marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.14 | 100 | metro | Cabo PP 3X 2,5 mm² com capa de borracha – marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.15 | 1 | peça | Barramento blindado até 100A, modelo B64E100 para 64 disjuntores – padrão europeu, marca Moratori ou similar. |
| 1.1.16 | 1 | peça | Painel Modular desmontável – CPD –TE PVA 1786 – ref 90.49.24 – Marca CEMAR ou similar – com as dimensões 1700 X 800 X 600 mm |
| 1.1.17 | 40 | peça | Prensa cabos – ref. SC 3/8” gas cód. 70.90.02 marca Cemar ou similar |
| 1.1.18 | 120 | peça | Fixa tubos – ref. SC 2235 FCP cód. 70.90.62 marca Cemar ou similar |
| 1.1.19 | 21 | peça | Terminal de conexão para barramento tipo pente, trifásico, para mini disjuntor linha branca - marca SIEMENS ou similar |
| 1.1.20 | 120 | peça | Fixa tubos – ref. SC 1422 FCP – cód. 70.90.61 marca Cemar ou similar |
| 1.1.21 | 30 | peça | Bornes passante TE4 – 92.01.41- Marca CEMAR ou similar |
| 1.1.22 | 1300 | metro | Cabo flexível 16mm² classe de isolação de 1 KV – cor verde– marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.23 | 1 | peça | Mini disjuntor tripolar 50 A, linha branca, tripolar, com capacidade de curto circuito de 10 KA – marca SIEMENS ou similar |
| 1.1.24 | 1320 | metro | Cabo flexível 16mm² classe de isolação de 1 KV – cor azul – marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.25 | 30 | peça | Disjuntor trifásico 60 A – capacidade de curto -circuito mínima de 15 KA – marca SIEMENS ou similar |
| 1.1.26 | 24 | peça | Curva em 90º, em pvc, ¾” na cor cinza– MARCA TIGRE ou similar |
| 1.1.27 | 4250 | metro | Cabo flexível 16mm²- 1KV - classe de isolação – preto – marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.28 | 11 | peça | Eletrodutos de pvc de ¾ “ na cor cinza – barra 3 m – MARCA TIGRE ou similar |
| 1.1.29 | 800 | peça | Abraçadeiras –ref. SEL 2205 incolor – cod.92.60.05 Marca CEMAR ou similar |
| 1.1.30 | 200 | metro | Cabo 2,5mm² flexível na cor preta - marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.31 | 100 | peça | Bornes passante universal–- PL 16n – 92.01.14 - Marca CEMAR ou similar |
| 1.1.32 | 55 | peça | Bornes passante TE 16 – 92.01.44 marca CEMAR ou similar. |
| 1.1.33 | 100 | metro | Cabo 2,5mm² flexível na cor azul - marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.34 | 20 | peça | Bornes passante universal–- PL 4n – 92.01.11 - Marca CEMAR ou similar |
| 1.1.35 | 14 | peça | Trilho de fixação TSG 35W – 93.66.04 marca CEMAR ou similar. |
| 1.1.36 | 400 | metro | Cabo 4mm² flexível azul - marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.37 | 40 | peça | Bornes passante universal–PL 2,5n – 92.01.10 Marca CEMAR ou similar |
| 1.1.38 | 400 | metro | Cabo 4mm² flexível preto – marca PIRELLI ou similar |
| 1.1.39 | 145 | peça | Bornes passante universal PA 66VO –PL16 – 92.01.05 Marca CEMAR ou similar |
| 1.1.40 | 6 | peça | Mini disjuntor de 30 A, linha branca, tripolar, com capacidade de curto circuito de 10 KA - marca SIEMENS ou similar |
| 1.1.41 | 30 | peça | Bornes passante universal PA 66VO - PL 4 – 92.01.02 Marca CEMAR ou similar |
| 1.1.42 | 1 | peça | Caixa de sobrepor para 15 disjuntores com barramento tipo pente trifásico + disjuntor Geral, com barramento de terra e neutro - marca SIEMENS ou similar |
| 1.1.43 | 60 | peça | Bornes passante universal PA 66VO – 92.01.01 -PL 2,5 Marca CEMAR ou similar |
| 1.1.44 | 40 | metro | Barramento de cobre bitola 5/8” de espessura por 4 “ de largura |
| 1.1.45 | 18 | peça | Mini disjuntor de 20 A , linha branca, monopolar , com capacidade de curto circuito de 10KA – marca SIEMENS ou similar |
| 1.1.46 | 80 | metro | Barramento de cobre – bitola 3/16” de espessura por 3/8 “ de largura |
| 1.1.47 | 6 | peça | Caixa de sobrepor em PVC para 6 mini disjuntores ; com barramento tipo pente, trifásico, com barramento de terra e neutro – marca CEMAR ou similar |
| 1.1.48 | 4 | peça | Painel modular desmontável – CPD TE PVA 2288 – ref. 90.49.24 medindo 2200 x 800 x 800mm – marca CEMAR ou similar. |
| 1.1.49 | 12 | peça | Leito metálico de 3000 x 400mm galvanizado |
| 1.1.50 | 24 | peça | Tala p/ leito metálico de 75 mm galvanizado |
| 1.1.51 | 06 | peça | Condulete tipo LB de 2” com tampa de alumínio |
| 1.1.52 | 12 | peça | Box –reto de 2” de alumínio |
| 1.1.53 | 16 | peça | Luvas de 2” para eletroduto zincado |
| 1.1.54 | 20 | peça | Eletroduto de 2” zincado |
| 1.1.55 | 30 | Unid. | Luminárias de emergência com as seguintes especificações: duas lâmpadas fluorescentes de 8w (oito watts); bateria recarregável (completamente selada e livre de manutenção), tempo de carga de, aproximadamante, 24 (vinte e quatro) horas; medindo, aproximadamente, 35 cm de comprimento x 8 cm de largura x 8 cm de altura. |
| 1.1.56 | 10 | Unid. | Baterias de 6 VCC/2,5 A hora, para luminárias de emergência. |
| 1.1.57 | 20 | Unid. | Baterias de 6V, 4 AH, para luminárias de emergência. |

Prazo para entrega dos produtos: no máximo 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho.

| PLANILHA DE CUSTOS |
| --- |
| Item | Quant. | Unid. | Empresa1 |  | Empresa2 |  | Empresa3 |  | Empresa4 |  | Empresa5 |  | Empresa6 |  | Empresa7 |  | Custo Médio |  |
|  |  |  | V. Unit. (R$) | V. Total (R$) | V. Unit. (R$) | V. Total (R$) | V. Unit. (R$) | V. Total (R$) | V. Unit. (R$) | V. Total (R$) | V. Unit. (R$) | V. Total (R$) | V. Unit. (R$) | V. Total (R$) | V. Unit. (R$) | V. Total (R$) | V. Unit. (R$) | V. Total (R$) |
| 1.1.1 | 7 | peça | 31,29 | 219,03 | 72,50 | 507,50 | 47,55 | 332,85 | 59,40 | 415,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 52,69 | 368,83 |
| 1.1.2 | 20 | peça | 13,69 | 273,80 | 1,85 | 37,00 | 2,03 | 40,60 | 2,66 | 53,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5,06 | 101,20 |
| 1.1.3 | 10 | peça | 1,99 | 19,90 | 1,15 | 11,50 | 2,35 | 23,50 | 3,08 | 30,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,14 | 21,40 |
| 1.1.4 | 4 | peça |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 870,41 | 3.481,64 |  | 0,00 | 511,26 | 2.045,04 | 318,90 | 1.275,60 | 566,86 | 2.267,44 |
| 1.1.5 | 200 | peça | 0,34 | 68,00 | 0,26 | 52,00 | 0,18 | 36,00 | 0,26 | 52,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,26 | 52,00 |
| 1.1.6 | 4 | peça |  | 0,00 | 19,85 | 79,40 | 15,62 | 62,48 | 32,28 | 129,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 22,58 | 90,32 |
| 1.1.7 | 2 | peça | 64,22 | 128,44 | 78,00 | 156,00 |  | 0,00 | 60,35 | 120,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 67,52 | 135,04 |
| 1.1.8 | 2 | peça | 44,67 | 89,34 | 28,00 | 56,00 | 45,08 | 90,16 | 38,42 | 76,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 39,04 | 78,08 |
| 1.1.9 | 3 | peça | 44,67 | 134,01 | 17,55 | 52,65 | 45,08 | 135,24 | 38,42 | 115,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 36,43 | 109,29 |
| 1.1.10 | 3 | peça | 40,09 | 120,27 | 23,00 | 69,00 | 40,01 | 120,03 | 36,40 | 109,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 34,88 | 104,64 |
| 1.1.11 | 25 | peça | 6,10 | 152,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,21 | 155,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,16 | 154,00 |
| 1.1.12 | 80 | mt | 3,05 | 244,00 | 2,50 | 200,00 | 3,94 | 315,20 | 3,37 | 269,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3,22 | 257,60 |
| 1.1.13 | 80 | mt | 4,77 | 381,60 | 3,75 | 300,00 | 5,22 | 417,60 | 5,47 | 437,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4,80 | 384,00 |
| 1.1.14 | 100 | mt | 2,82 | 282,00 | 2,45 | 245,00 | 3,27 | 327,00 | 3,35 | 335,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,97 | 297,00 |
| 1.1.15 | 1 | peça |  | 0,00 | 121,00 | 121,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 121,00 | 121,00 |
| 1.1.16 | 1 | peça |  | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |  | 0,00 | 2.282,00 | 2.282,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2.066,00 | 2.066,00 |
| 1.1.17 | 40 | peça |  | 0,00 | 2,55 | 102,00 | 2,15 | 86,00 | 2,95 | 118,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,55 | 102,00 |
| 1.1.18 | 120 | peça |  | 0,00 | 1,75 | 210,00 |  | 0,00 | 2,35 | 282,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,05 | 246,00 |
| 1.1.19 | 21 | peça |  | 0,00 | 4,50 | 94,50 | 11,26 | 236,46 | 24,00 | 504,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 13,25 | 278,25 |
| 1.1.20 | 120 | peça |  | 0,00 | 1,37 | 164,40 |  | 0,00 | 1,83 | 219,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,60 | 192,00 |
| 1.1.21 | 30 | peça |  | 0,00 | 13,95 | 418,50 |  | 0,00 | 19,24 | 577,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 16,60 | 498,00 |
| 1.1.22 | 1300 | mt | 5,64 | 7.332,00 | 3,85 | 5.005,00 | 5,72 | 7.436,00 | 4,91 | 6.383,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5,03 | 6.539,00 |
| 1.1.23 | 1 | peça |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 125,00 | 125,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 1.1.24 | 1320 | mt | 5,64 | 7.444,80 | 3,85 | 5.082,00 | 5,72 | 7.550,40 | 4,91 | 6.481,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5,03 | 6.639,60 |
| 1.1.25 | 30 | peça | 231,40 | 6.942,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 125,00 | 3.750,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 178,20 | 5.346,00 |
| 1.1.26 | 24 | peça | 2,60 | 62,40 | 1,30 | 31,20 | 2,78 | 66,72 | 2,39 | 57,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,27 | 54,48 |
| 1.1.27 | 4250 | mt | 5,64 | 23.970,00 | 3,80 | 16.150,00 | 5,72 | 24.310,00 | 4,91 | 20.867,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5,02 | 21.335,00 |
| 1.1.28 | 11 | peça | 12,12 | 133,32 | 8,50 | 93,50 | 16,10 | 177,10 | 14,00 | 154,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 12,68 | 139,48 |
| 1.1.29 | 800 | peça |  | 0,00 | 0,07 | 56,00 | 0,06 | 48,00 | 0,08 | 64,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,07 | 56,00 |
| 1.1.30 | 200 | mt | 0,78 | 156,00 | 0,52 | 104,00 | 0,73 | 146,00 | 0,72 | 144,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,69 | 138,00 |
| 1.1.31 | 100 | peça |  | 0,00 | 6,75 | 675,00 |  | 0,00 | 9,03 | 903,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7,89 | 789,00 |
| 1.1.32 | 55 | peça |  | 0,00 | 26,20 | 1.441,00 |  | 0,00 | 36,11 | 1.986,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,16 | 1.713,80 |
| 1.1.33 | 100 | mt | 0,78 | 78,00 | 0,52 | 52,00 | 0,73 | 73,00 | 0,72 | 72,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,69 | 69,00 |
| 1.1.34 | 20 | peça |  | 0,00 | 2,69 | 53,80 | 3,52 | 70,40 | 3,65 | 73,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3,29 | 65,80 |
| 1.1.35 | 14 | peça | 10,81 | 151,34 | 10,15 | 142,10 | 9,86 | 138,04 | 10,40 | 145,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10,31 | 144,34 |
| 1.1.36 | 400 | mt | 1,19 | 476,00 | 0,85 | 340,00 | 1,13 | 452,00 | 1,16 | 464,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,08 | 432,00 |
| 1.1.37 | 40 | peça |  | 0,00 | 2,30 | 92,00 | 2,99 | 119,60 | 3,10 | 124,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,80 | 112,00 |
| 1.1.38 | 400 | mt | 1,19 | 476,00 | 0,85 | 340,00 | 1,13 | 452,00 | 1,16 | 464,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,08 | 432,00 |
| 1.1.39 | 145 | peça |  | 0,00 | 6,80 | 986,00 | 7,12 | 1.032,40 | 9,03 | 1.309,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7,65 | 1.109,25 |
| 1.1.40 | 6 | peça | 43,87 | 263,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 123,00 | 738,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 83,44 | 500,64 |
| 1.1.41 | 30 | peça |  | 0,00 | 2,80 | 84,00 | 3,52 | 105,60 | 2,55 | 76,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,96 | 88,80 |
| 1.1.42 | 1 | peça | 102,85 | 102,85 | 115,50 | 115,50 | 75,20 | 75,20 | 125,00 | 125,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 104,64 | 104,64 |
| 1.1.43 | 60 | peça |  | 0,00 | 2,40 | 144,00 | 2,99 | 179,40 | 3,10 | 186,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,83 | 169,80 |
| 1.1.44 | 40 | mt |  | 0,00 | 599,00 | 23.960,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 599,00 | 23.960,00 |
| 1.1.45 | 18 | peça | 6,77 | 121,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33,02 | 594,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 19,90 | 358,20 |
| 1.1.46 | 80 | mt | 22,57 | 1.805,60 | 20,50 | 1.640,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,54 | 1.723,20 |
| 1.1.47 | 6 | peça | 31,85 | 191,10 | 24,80 | 148,80 | 21,31 | 127,86 | 80,00 | 480,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 39,49 | 236,94 |
| 1.1.48 | 4 | peça |  | 0,00 | 1.860,00 | 7.440,00 |  | 0,00 | 3.272,00 | 13.088,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2.566,00 | 10.264,00 |
| 1.1.49 | 12 | peça |  | 0,00 | 106,00 | 1.272,00 |  | 0,00 | 125,44 | 1.505,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 115,72 | 1.388,64 |
| 1.1.50 | 24 | peça |  | 0,00 | 2,40 | 57,60 |  | 0,00 | 3,16 | 75,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,78 | 66,72 |
| 1.1.51 | 6 | peça | 33,71 | 202,26 | 37,00 | 222,00 | 34,20 | 205,20 | 31,60 | 189,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 34,13 | 204,78 |
| 1.1.52 | 12 | peça |  | 0,00 | 4,95 | 59,40 | 7,31 | 87,72 | 6,75 | 81,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,34 | 76,08 |
| 1.1.53 | 16 | peça | 9,40 | 150,40 | 2,60 | 41,60 | 2,45 | 39,20 | 2,71 | 43,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4,29 | 68,64 |
| 1.1.54 | 20 | peça | 208,59 | 4.171,80 | 39,00 | 780,00 | 43,40 | 868,00 | 97,53 | 1.950,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 97,13 | 1.942,60 |
| 1.1.55 | 30 | unid. | 31,00 | 930,00 | 29,80 | 894,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 55,60 | 1.668,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,80 | 1.164,00 |
| 1.1.56 | 10 | unid. |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 19,98 | 199,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 19,98 | 199,80 |
| 1.1.57 | 20 | unid. |  | 0,00 | 18,50 | 370,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18,50 | 370,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.051,32 |
| Empresa 1: Itens 1.1.1 a 1.1.10 e 1.1.12 a 1.1.54: orçamento emitido em 14/06/2005 e ratificado em 14/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item 1.1.11: orçamento emitido em 13/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item 1.1.55: orçamento emitido em 21/07/05 e ratificado em 14/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa 2: Itens 1.1.1 a 1.1.54: orçamento emitido em 16/06/2005 e ratificado em 14/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item 1.1.55 e 1.1.57: orçamento emitido em 26/07/05 e ratificado em 14/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa 3: orçamento emitido em 21/06/2005 e ratificado em 14/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa 4: orçamento emitido em 04/07/2005 e ratificado em 14/10/2005; item 1.1.4 - orçamento emitido em 18.8.2005 - item 1.1.11 - orçamento emitido em 12/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa 5: orçamento emitido em 26/07/2005 e ratificado em 17/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa 6: orçamento emitido em 18/08/2005 e ratificado em 14/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa 7: orçamento emitido em 19/08/2005 e ratificado em 14/10/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |