# PROJETO

- OBJETO: aquisição de 1500m2 (um mil e quinhentos metros quadrados) de piso vinílico em rolo, reforçado com poliuretano ultra resistente, na espessura 2mm (dois milímetros), dimensão aproximada da manta 25 X 2 m, da linha Granit, cor 770, fabricação Tarkett, ou similar.

- OBSERVAÇÕES:

  - a marca a que se refere o projeto básico presta-se tão somente para determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido pela Administração (serve, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto pretendido, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas - destarte, será aceito pela Administração, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as especificações daquele); e

  - em caso de dúvida quanto ao objeto proposto, a empresa de menor preço deverá apresentar amostra do produto cotado.

3.	PRAZO PARA ENTREGA: a empresa deverá entregar os rolos devidamente embalados na Rodovia BR 101, km 209,5, área C, Galpão 1, Praia Comprida, São José (depósito de móveis do TRESC), dentro de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato, devendo manter prévio contato com a Supervisão de Projetos Especiais (48 – 3251 3770).

- GARANTIA: 5 (cinco) anos, no mínimo.

Florianópolis, 03 de novembro de 2005.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:

###### Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisão de Projetos Especiais