Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3700 – www.tre-sc.gov.br

##### PREGÃO N. 025/2011

(Protocolo n. 18.078/2011)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, por meio da Pregoeira designada pela Portaria P n. 71, de 21 de março de 2011, do Senhor Presidente desta Corte, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para fornecimento e instalação de condicionadores de ar, tipo “split system”, para os seguintes locais:

ITEM 1: Cartório da 22ª Zona Eleitoral – Mafra;

ITEM 2: Cartório da 37ª Zona Eleitoral – Capinzal;

ITEM 3: Cartório da 54ª Zona Eleitoral – Sombrio;

ITEM 4: Cartório da 91ª Zona Eleitoral – Itapema;

ITEM 5: Cartório da 68ª Zona Eleitoral – Balneário Piçarras;

ITEM 6: Cartórios da 56ª e 103ª Zonas Eleitorais – Balneário Camboriú; e

ITEM 7: Central de Atendimento ao Eleitor de Balneário Camboriú.

A proposta deverá ser registrada no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasnet.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia 21 de junho de 2011, às 14 horas, no mesmo site. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, pela Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 2, de 11 de outubro de 2010.

# I. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

  - As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no ANEXO I, que integra o presente edital, independentemente de transcrição.

1.1.1. Os croquis de que trata o ANEXO I deste Edital deverão ser acessados no site do TRESC, no seguinte endereço:

- http://www.tre-sc.gov.br (menu: “Contas Públicas) / “Licitações” / “Pregões” / “2011”).

1.2. Na hipótese de haver diferença entre a descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e as especificações constantes no ANEXO I deste edital, deverá ser considerada a do edital.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo com as condições contidas neste edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório.

2.1.2.1. A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto no subitem 8.4 deste edital.

2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação, o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á após a atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e constitui pré-requisito para o cadastramento nos demais níveis, obrigatórios para fins de habilitação, consoante a documentação exigida neste Edital.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

# IV. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

4.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.1.2. A manutenção de proposta até a data de abertura da Sessão Eletrônica implica obrigatoriedade de cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o licitante, caso vencedor, o compromisso de executar o objeto conforme especificações e exigências deste Edital.

4.2. Deverá constar da proposta:

a) no campo “preço”: o preço, no valor total para o item cotado;

b) no campo “marca”: a MARCA e o MODELO do(s) condicionador(es) de ar cotado(s), sem alternativas; e

c) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: detalhamento do objeto, quando couber, sem alternativas.

4.2.1. Deverá ser informado, ainda, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, o prazo para garantia do objeto cotado, se superior a 2 (dois) anos, a contar da data do recebimento definitivo pelo setor competente deste Tribunal.

4.2.1.1. A garantia deverá cobrir os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação.

4.2.2. O uso da expressão “ou similar” será considerado alternativa.

4.2.3. Não será admitida, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, a inclusão de qualquer informação que permita identificar o autor da proposta, sob pena de desclassificação.

4.3. No valor da proposta, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

4.4. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da Sessão Eletrônica.

4.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a declaração de que trata o subitem 8.3 deste edital.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pela Pregoeira.

4.7. Em caso de divergência entre o numeral em algarismos e o descrito por extenso, prevalecerá o que estiver por extenso.

4.8. Na ausência de discriminação, na proposta, do prazo a que alude o subitem 4.2.1, considerar-se-á como proposto o prazo de garantia de 2 (dois) anos, conforme ANEXO I deste edital.

4.9. Os licitantes poderão realizar visita técnica nos locais de prestação dos serviços, antes da apresentação da proposta, que deverá ser agendada previamente com o respectivo Chefe de Cartório Eleitoral, no horário das 13 às 18 horas, por meio dos seguintes telefones:

- ITEM 1: Cartório Eleitoral de Mafra/SC: (47) 3642-5987;

- ITEM 2: Cartório Eleitoral de Capinzal/SC: (49) 3555-2459;

- ITEM 3: Cartório Eleitoral de Sombrio/SC: (48) 3533-0801;

- ITEM 4: Cartório Eleitoral de Itapema/SC: (47) 3268-0605;

- ITEM 5: Cartório Eleitoral de Balneário Piçarras: (47) 3345-1155; e

- ITENS 6 E 7: Cartórios Eleitorais de Balneário Camboriú/SC: (47) 3366-0871 e (47) 3398-4605.

4.9.1. Caso a empresa proponente opte pela realização da visita técnica, esta deverá ser realizada pelo responsável técnico indicado pela empresa e acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim.

V. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, a Pregoeira abrirá a Sessão na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site www.comprasnet.gov.br.

5.2. Após a abertura da Sessão, a Pregoeira verificará a consonância das propostas com as especificações e condições detalhadas neste edital.

5.2.1. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.2. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL para cada item cotado.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Eletrônica, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pela Pregoeira, de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.8. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34 da Lei n. 11.488/2007.

6.8.1. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8, o sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.

6.8.2. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8.3. Para usufruir do direito de preferência, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

6.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.8, o Sistema Eletrônico informará ao licitante que poderá enviar lance final e único para o item, inferior ao lance vencedor, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.9.1. Não sendo apresentado novo lance, serão convocados para ofertarem lance final e único, no mesmo prazo, os demais licitantes que possuírem o direito de preferência previsto no subitem 6.8, na ordem classificatória.

6.10. Após o encerramento da etapa de lances ou, se for o caso, do exercício do direito de preferência, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

6.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com o custo médio informado na Planilha de Custos, constante no ANEXO II deste edital.

7.1.1. Se o preço ofertado exceder o custo médio constante na Planilha de Custos, a Pregoeira negociará com o licitante, por meio do Sistema Comprasnet, via chat, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

7.2. Será DESCLASSIFICADA a proposta que:

a) não contenha a marca e/ou o modelo do equipamento ofertado ou apresente alternativa de marca e/ou de modelo;

b) contenha vícios ou ilegalidades;

c) apresente as especificações conflitantes com as exigidas no ANEXO I deste Edital;

d) mantenha valor superior ao estabelecido na planilha de custos constante no ANEXO II deste Edital; e/ou

e) apresente preço que seja manifestamente inexequível.

7.2.1. Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação.

7.2.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada, pela Pregoeira, diligência e adotados, entre outros, os seguintes procedimentos:

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratações da mesma natureza;

c) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; e

d) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.4. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o melhor lance, em razão das especificações e/ou da marca e/ou do modelo indicados na proposta, a Pregoeira:

a) fixará prazo para que a empresa apresente amostra do objeto proposto ou declaração expedida pelo fabricante de que possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para a sua aceitação; e

b) suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

7.4.1. Caso o licitante que ofertou o melhor lance seja o fabricante do objeto proposto, a prova de adequação das características indicadas na proposta será feita exclusivamente por meio de apresentação de amostra.

7.4.2. As amostras deverão ser retiradas pelo licitante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de encerramento da Sessão Eletrônica.

7.4.2.1. As amostras aprovadas e não retiradas no prazo fixado no subitem 7.4.2, serão incorporadas ao patrimônio do TRESC; já as amostras não aprovadas e não retiradas em igual prazo, serão descartadas.

7.5. Após a negociação prevista no subitem 7.1.1 e aceitação do lance de menor valor, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, nos termos do Capítulo VIII deste edital.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação será verificada por meio de consulta on line no SICAF e análise da declaração prevista no subitem 8.3 deste edital.

8.1.1. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no 
preâmbulo deste Edital.

8.2. No SICAF, a verificação restringir-se-á à:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e

b) Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

8.3. Para fins de habilitação, deverá ser apresentado, ainda:

a) declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, referente ao trabalho de menores de idade, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002;

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao CREA, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993;

c) um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a execução de serviços já realizados com características semelhantes ao objeto da licitação.

c.1) os atestados de capacidade técnica deverão ser acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CATs - expedidas pelo CREA.

d) comprovação de possuir no quadro da empresa profissional (engenheiro mecânico) detentor de CAT(s) e/ou ART(s) para acompanhar os serviços relativos à execução da instalação dos condicionadores de ar:

8.3.1. O profissional (engenheiro mecânico) mencionado na alínea “d” do subitem 8.3 deverá estar devidamente registrado no CREA pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.3.2. Relativamente ao subitem 8.3, alínea “d”, entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa o proprietário, o empregado, o sócio, o diretor ou o responsável técnico, cuja comprovação será feita mediante a apresentação dos documentos abaixo:

a) empregado: cópia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado, registrada na DRT, ou ainda, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

b) sócio: cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;

c) gerente ou diretor: cópia autenticada do contrato social, em se tratando de sociedade limitada ou cópia autenticada do ato de eleição devidamente publicado, para sociedade anônima; e

d) responsável técnico: cópia autenticada da certidão expedida pelo CREA, onde conste o registro do profissional indicado como responsável técnico.

8.3.3. A declaração de que trata o subitem 8.3., alínea “a”, deverá ser apresentada por meio do campo próprio no sistema Comprasnet, disponível quando do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informadas no preâmbulo deste edital.

8.3.4. Os documentos mencionados no subitem 8.3, alíneas “b”, “c”, “c.1” e “d”, deverão ser encaminhados durante a Sessão Eletrônica, para o fac-símile n. (48) 3251-3883 ou para o e-mail pregao@tre-sc.gov.br, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, contados da solicitação emitida pela Pregoeira via chat, devendo os originais, ou cópias autenticadas, ser entregues no Protocolo deste Tribunal no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de inabilitação.

8.3.5. o profissional indicado na alínea “d” do subitem 8.3 poderá ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do TRESC.

8.4. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007, verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a Pregoeira:

a) emitirá mensagem declarando o licitante vencedor do item, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação,

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

b) suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

8.4.1. Poderá o licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 8.4, alínea “a”, por igual período, mediante mensagem enviada à Pregoeira, por meio do e-mail pregao@tre-sc.gov.br.

8.5. A não regularização da documentação nos termos do subitem 8.4 implicará:

a) decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993; e

b) exame, pela Pregoeira, quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances subsequentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 7.3 deste edital.

8.6. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o subitem 8.4, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

8.7. Tratando-se de sociedade cooperativa, serão exigidos, ainda, para fins de habilitação:

a) relação dos cooperados de que atendem aos requisitos técnicos para a contratação e execução do contrato, com as respectivas atas de inscrição;

b) declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos cooperados relacionados;

c) comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

d) comprovante de registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade estadual, se houver;

e) documento comprobatório de integração das respectivas quotas-partes pelos cooperados que executarão o contrato;

f) ata de fundação, estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou, regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e

g) ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

8.7.1. Os documentos de que trata o subitem 8.7 deverão ser encaminhados durante a Sessão Eletrônica, para o fac-símile n. (48) 3251-3883 ou para o e-mail pregao@tre-sc.gov.br, no prazo máximo de 1 (uma) hora, contada a partir da solicitação emitida pela Pregoeira via chat, devendo os originais, ou cópias autenticadas, ser entregues no Protocolo deste Tribunal no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de inabilitação.

# IX. DOS RECURSOS E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Após a habilitação, o sistema informará aos licitantes, de forma automática, a abertura do prazo de intenção de recurso.

9.1.1. Encerrada a fase de habilitação, qualquer licitante participante de qualquer um dos itens licitados poderá, ainda, dentro do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.2. Tendo o recorrente apresentado as razões do recurso no primeiro ou segundo dias do prazo que lhe cabe, a Pregoeira poderá antecipar o início da contagem do prazo de 3 (três) dias para os demais licitantes apresentarem contrarrazões.

9.1.3. Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão prevista no subitem 8.4, alínea “b”.

9.2. A Pregoeira terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.2.1. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1.1, importará a decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a ADJUDICAR o objeto deste certame, POR ITEM, ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar documento exigido para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a) impedido de licitar e contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 são de competência do Presidente deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no subitem 10.2, poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto que não foi executado;

c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “e” do subitem 10.3 é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execução e/ou na substituição do objeto deste Pregão sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor dos produtos em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no conserto do objeto, durante o período da garantia, sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.6. Relativamente aos subitens 10.4 e 10.5, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados como inexecução total do contrato.

10.7. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, 10.4 e 10.5, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.7.1. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo(s), devidamente informado(s), ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.8. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e” do subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa, Natureza de Despesa 4.4.90.52, Elemento de Despesa "Equipamentos e Material Permanente", Subitem 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a fornecer o objeto proposto nas condições estipuladas na proposta e, ainda:

12.1.1. apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 413, de 27.6.1997, do CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA de origem;

12.1.2. executar o objeto em até 20 (vinte) dias, contados do recebimento, pelo licitante vencedor, da autorização emitida pela Seção de Administração de Equipamentos do TRESC;

12.1.2.1. o licitante vencedor deverá, antes da entrega e instalação dos equipamentos, entrar em contato com os respectivos Chefes dos Cartórios Eleitorais, através dos telefones informados no subitem 4.9 deste edital.

12.1.3. entregar e instalar os equipamentos nos endereços a seguir informados, no horário das 13 às 18 horas, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta:

a) ITEM 1: nas dependências do Cartório Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral, situado na Av. Cel. José Severiano Maia, n. 548, térreo, Jardim Esplanada, Mafra/SC;

b) ITEM 2: nas dependências do Cartório Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral, situado na Rua Narciso Barison, 171, Centro, Capinzal/SC;

c) ITEM 3: nas dependências do Cartório Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral, situado na rua Santo Antônio, n. 205, térreo, Centro, Sombrio/SC;

d) ITEM 4: nas dependências do Cartório Eleitoral da 91ª Zona Eleitoral, situado na Av. Nereu Ramos, N. 1194, sala 2, Centro, Itapema/SC;

e) ITEM 5: nas dependências do Cartório Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral, situado na Av. Getúlio Vargas, esquina com Av. Nereu Ramos, 109, sala 2, Ed. Cida Uller, Centro, Balneário Piçarras/SC; e

f) ITENS 6 E 7: nas dependências dos Cartórios Eleitorais da 56ª e 103ª Zonas Eleitorais, e respectiva Central de Atendimento ao Eleitor, situados na Rua 2.850, n. 470, Ed. San Salvatore, salas 02, 03 e 04, Balneário Camboriú/SC.

12.1.3.1. os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e acessórios necessários ao bom funcionamento do sistema, bem como os manuais de uso e operação, contendo índice geral, procedimento de operação dos equipamentos, manual de instalação, instruções para manutenção preventiva e corretiva, endereços e contatos do fabricante e representantes para fornecimento de peças;

12.1.3.2. após recebido, o objeto (equipamentos, materiais e serviços) será conferido pelo setor competente e, se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituir os equipamentos e/ou materiais ou refazer os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento, pelo licitante vencedor, da notificação emitida pelo TRESC;

12.1.3.3. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituição de que trata o subitem 12.1.3.2 não interromperá a multa por atraso prevista no subitem 10.4.

12.1.3.4. em caso de substituição de equipamentos e/ou materiais ou de refazimento de serviços, conforme previsto no subitem 12.1.3.2, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega.

12.1.4. prestar garantia do objeto (equipamentos e serviços) pelo período indicado na proposta ou, na sua ausência, pelo prazo a que se refere o subitem 4.8 deste Edital, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

12.1.5. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

12.1.6. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

12.1.7. fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados;

12.1.8. remover, transportar e dar a devida destinação aos resíduos decorrentes da instalação dos equipamentos;

12.1.9. realizar a recuperação das estruturas, teto, paredes e pisos danificados em virtude da instalação ou do transporte dos equipamentos e dos materiais, com o emprego de materiais idênticos aos existentes nos locais de instalação, inclusive recuperando a pintura, quando necessário;

12.1.10. quando da instalação, orientar os usuários sobre o funcionamento dos equipamentos;

12.1.11. fornecer a instalação completa do equipamento, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao seu perfeito funcionamento;

12.1.12. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC; e

12.1.13. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente.

13.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até:

a) 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, para o(s) item(ns) cujo valor resultar abaixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais); ou

b) 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, para o(s) item(ns) cujo valor resultar igual ou acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

13.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de:

a) 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor, para o(s) item(ns) cujo valor resultar abaixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais); ou

b) 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor, para o(s) item(ns) cujo valor resultar igual ou acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

13.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões.

13.5. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, caso esse seja o regime de tributação utilizado em suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, os encargos tributários atribuídos a empresas não optantes.

13.6. Se ocorrer atraso de pagamento provocado exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de atualização financeira:

I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I = 0,0001644.

XIV. DO CONTRATO

14.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto n. 5.450/2005.

14.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão, independentemente de transcrição.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pelo Secretário de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

14.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste edital.

14.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 14.3 deste Capítulo.

14.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

XV. DA RESCISÃO

15.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a VIII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa, nos termos da alínea "c" do subitem 10.3, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das penalidades previstas nas alíneas "d" ou "e" do subitem 10.3.

XVI. DA GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na verificação, pelo Contratante, da conformidade da execução do objeto contratado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento pelo licitante vencedor, e serão exercidos por meio dos Gestores das Contratações, quais sejam, os servidores titulares das funções de Chefe de Cartório da 22ª ZE – Mafra (item 1), da 37ª ZE – Capinzal (item 2), da 54ª ZE – Sombrio (item 3),  da 91ª ZE – Itapema (item 4),  da 68ª ZE – Balneário Piçarras (item 5) e, em conjunto, das 56ª e 103ª ZE’s (itens 6 e 7), ou seus substitutos, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

16.2. Ao Gestor, fica assegurado o direito de:

a) exigir o cumprimento de todos os itens das especificações constantes deste Edital; e

b) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada.

16.3. O acompanhamento de que trata o subitem 16.1 não exime o licitante vencedor de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer ou depois da execução dos serviços.

16.4. Quaisquer dúvidas de projeto/desenho ou que eventualmente surjam durante a execução dos serviços deverão ser sanadas junto à Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, pelos telefones (48) 3251-3865 ou (48) 3251-7410.

XVII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

17.2. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

17.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@tre-sc.gov.br, conforme art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

17.5. A Pregoeira, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 31 de maio de 2011.

__________________

Juliana Felipe Bastras

PREGOEIRA

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para fornecimento e instalação de condicionador(es) de ar, tipo “split system”, para o(s) Cartório(s) Eleitoral(is) de Mafra/SC (item 1) E/OU Capinzal/SC (item 2) E/OU Sombrio/SC (item 3) E/OU Itapema/SC (item 4) E/OU Balneário Piçarras (item 5) E/OU Balneário Camboriú/SC e respectiva Central de Atendimento (item 6), autorizado pelo Senhor ____________________, Secretário de Administração e Orçamento, à fl. ____ do Pregão n. 025/2011, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ____________, em conformidade com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com a Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, e com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor ______________________________, inscrito no CPF sob o n. ____________________, residente e domiciliado em ____________________/SC e, de outro lado, a empresa ____________________, estabelecida na cidade de ____________________, inscrita no CNPJ sob o n. __________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) __________, Senhor(a) ____________________ inscrito(a) no CPF sob o n. __________, residente e domiciliado(a) __________, tem entre si ajustado Contrato para fornecimento e instalação de condicionador(es) de ar, tipo “split system”, para o(s) Cartório(s) Eleitoral(is) de Mafra/SC E/OU Capinzal/SC E/OU Sombrio/SC E/OU Itapema/SC E/OU Balneário Piçarras E/OU Balneário Camboriú/SC e respectiva Central de Atendimento, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com a Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com o Pregão n. 025/2011, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento e a instalação de:

1.1.1. 1 (um) condicionador de ar, tipo “split”, para o Cartório Eleitoral da 22ª ZE – Mafra, marca __________, modelo ________________;

- 1.1.1.1. Observações:

- a) o TRESC fornecerá, próximos à unidade condensadora, pontos para alimentação elétrica e para dreno;

- b) a unidade condensadora deverá ser instalada junto ao muro lateral esquerdo, no piso, em frente ao imóvel;

- c) a unidade evaporadora deverá ser fixada próximo ou junto ao teto, de acordo com o manual de instalação do equipamento, à distância horizontal de aproximadamente 5 (cinco) metros da unidade condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo ao Pregão n. 025/2011; e

- d) as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a utilização de calha na cor branca.

E/OU

1.1.2. 1 (um) condicionador de ar, tipo “split”, para o Cartório Eleitoral da 37ª ZE – Capinzal, marca ___________, modelo ______________;

1.1.2.1. Observações:

a) o TRESC fornecerá, próximos à unidade evaporadora, pontos para alimentação elétrica e para dreno;

b) a unidade condensadora deverá ser instalada na parede lateral esquerda do imóvel;

c) a evaporadora deverá ser fixada na parede na qual será instalada a unidade condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo ao Pregão n. 025/2011; e

d) as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a devida fixação e com acabamento adequado.

E/OU

1.1.3. 1 (um) condicionador de ar, tipo “split”, para o Cartório Eleitoral da 54ª ZE – Sombrio, marca _________, modelo _____________ ;

1.1.3.1. Observações:

a) o TRESC fornecerá ponto para alimentação elétrica próximo à unidade evaporadora;

b) a unidade condensadora deverá ser instalada na parede lateral esquerda do imóvel;

c) a unidade evaporadora deverá ser fixada próximo ou junto ao teto, de acordo com o manual de instalação do equipamento, na parede na qual será instalada a unidade condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo ao Pregão n. 025/2011; e

d) as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a devida fixação e com acabamento adequado.

E/OU

1.1.4. 1 (um) condicionador de ar, tipo “split”, para o Cartório Eleitoral da 91ª ZE – Itapema, marca _______________, modelo _________________;

1.1.4.1. Observações:

a) a espera para split, disponível no local, poderá ser utilizada ou modificada pela contratada, conforme especificação do equipamento;

b) a unidade condensadora deverá ser instalada na parede dos fundos do imóvel, conforme croqui anexo ao Pregão n. 025/2011;

c) a unidade evaporadora deverá ser fixada junto ao teto, na parede na qual será instalada a unidade condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo ao Pregão n. 025/2011; e

d) as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a devida fixação e com acabamento adequado.

E/OU

1.1.5. 1 (um) condicionador de ar, tipo “split”, para o Cartório da 68ª ZE – Balneário Piçarras, marca ___________, modelo ___________;

1.1.5.1. Observações:

a) o TRESC fornecerá, próximo à unidade evaporadora, ponto para alimentação elétrica;

b)a unidade condensadora será instalada no piso do canteiro lateral esquerdo, em frente ao imóvel;

c) a unidade evaporadora deverá ser fixada junto ao teto, à distância de aproximadamente 4 (quatro) metros da condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo ao Pregão n. 025/2011; e

d) as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a devida fixação e com acabamento adequado.

E/OU

1.1.6. 2 (dois) condicionadores de ar, tipo “split”, para os Cartórios da 56ª e 103ª ZE’s – Balneário Camboriú, marca ___________, modelo __________________;

1.1.6.1. Observações:

a) o TRESC fornecerá pontos para alimentação elétrica próximos às unidades condensadoras;

b) as unidades condensadoras deverão ser instaladas na parede de fundos do imóvel;

c) as unidades evaporadoras deverão ser fixadas junto ao teto, à distância horizontal de aproximadamente 6 (seis) metros das unidades condensadoras, conforme localização indicada no croqui anexo ao Pregão n. 025/2011; e

d) as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária deverão ser instalados sobrepostos às paredes, com a utilização de calhas na cor branca.

E/OU

1.1.7. 2 (dois) condicionadores de ar, tipo “split”, para a Central de Atendimento ao Eleitor de Balneário Camboriú, marca ______________, modelo __________________;

1.1.7.1. Observações:

a) o TRESC fornecerá ponto para alimentação elétrica próximo às unidades condensadoras;

b) as unidades condensadoras deverão ser instaladas na parede de fundos do imóvel;

c) as unidades evaporadoras deverão ser fixadas próximas ou junto ao teto, de acordo com o manual de instalação do equipamento, à distância horizontal de aproximadamente 6 (seis) metros das unidades condensadoras, conforme  croqui anexo ao Pregão n. 025/2011; e

d) as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária deverão ser instalados sobrepostos às paredes, com a utilização de calha na cor branca.

1.2. Os croquis mencionados na cláusula primeira deste Contrato poderão ser encontrados no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br (menu: “Contas Públicas” / “Licitações” / “Pregões” / “2011”).

### PARÁGRAFO ÚNICO

O fornecimento e instalação do(s) condicionadores(s) de ar obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n. 025/2011, de ___/___/____, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em ___/___/____, por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço do objeto que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento e instalação dos equipamentos objeto deste Contrato:

2.1.1. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.1,  o valor total de R$ ___ (____); E/OU

2.1.2. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.2, o valor total de R$ ___ (____); E/OU

2.1.3. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.3,  o valor total de R$ ____ (____); E/OU

2.1.4. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.4, o valor total de R$ ____ (____); E/OU

2.1.5. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.5, o valor total de R$ ____ (____); E/OU

2.1.6. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.6, o valor total de R$ ____ (____); E/OU

2.1.7. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.7, o valor total de R$ ____ (____).

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA

3.1. O prazo de entrega e instalação do objeto descrito na Cláusula Primeira é de, no máximo, 20 (vinte) dias, contados do recebimento, pela Contratada, da respectiva autorização emitida pela Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC.

3.2. O presente Contrato terá vigência da sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto contratado pelo setor responsável.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, após a entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente.

5.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até:

a) 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, para o(s) item(ns) cujo valor resultar abaixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais); ou

b) 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, para o(s) item(ns) cujo valor resultar igual ou acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de:

a) 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, para o(s) item(ns) cujo valor resultar abaixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais); ou

b) 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, para o(s) item(ns) cujo valor resultar igual ou acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões.

5.5. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a Declaração de Optante pelo Simples, caso esse seja o regime de tributação utilizado em suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, os encargos tributários atribuídos a empresas não optantes.

5.6. Se ocorrer atraso de pagamento provocado exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de atualização financeira:

I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I = 0,0001644.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa, Natureza de Despesa 4.4.90.52, Elemento de Despesa "Equipamentos e Material Permanente", Subitem 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2011NE000_____, em ___/___/____, no valor de R$ ________ (______), para a realização da despesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Contrato;

8.1.2. promover, através de seu(s) representante(s), o(s) servidor(es) titular(es) da(s) função(ões) de Chefe(s) do(s) Cartório(s) Eleitoral(is) da 22ª ZE – Mafra E/OU da 37ª ZE – Capinzal E/OU da 54ª ZE – Sombrio E/OU da 91ª ZE – Itapema E/OU da 68ª ZE – Balneário Piçarras E/OU da 56ª ZE – Balneário Camboriú E/OU da 103ª ZE – Balneário Camboriú E/OU das 56ª e 103ª ZE’s – Balneário Camboriú (em conjunto), ou seus substitutos, a gestão deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo no prazo fixado na subcláusula 5.1.1.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada ficará obrigada a:

9.1.1. entregar e instalar os condicionadores de ar no prazo e demais condições estipuladas na proposta;

9.1.2. entregar e instalar os condicionadores de ar em até 20 (vinte) dias, contados da autorização emitida pela Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC;

9.1.2.1. a Contratada deverá, antes da entrega e instalação dos equipamentos, entrar em contato com o(s) Chefe(s) do(s) Cartório(s) Eleitoral(is), através dos  seguintes telefones:

a) Cartório Eleitoral de Mafra: (47) 3642-5987; e/ou

- Cartório Eleitoral de Capinzal: (49) 3555-2459; e/ou

- Cartório Eleitoral de Sombrio: (48) 3533-0801; e/ou

- Cartório Eleitoral de Itapema: (47) 3268-0605; e/ou

- Cartório Eleitoral de Balneário Piçarras: (47) 3345-1155; e/ou

- Cartórios Eleitorais de Balneário Camboriú: (47) 3366-0871 e (47) 3398-4605.

9.1.3. entregar e instalar o(s) equipamento(s) no(s) endereço(s) a seguir informado(s), no horário das 13 às 18 horas, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta:

a) Subcláusula 1.1.1: nas dependências do Cartório Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral, situado na Av. Cel. José Severiano Maia, n. 548, térreo, Jardim Esplanada, Mafra/SC; e/ou

b) Subcláusula 1.1.2: nas dependências do Cartório Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral, situado na Rua Narciso Barison, 171, Centro, Capinzal/SC; e/ou

c) Subcláusula 1.1.3: nas dependências do Cartório Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral, situado na rua Santo Antônio, n. 205, térreo, Centro, Sombrio/SC; e/ou

d) Subcláusula 1.1.4: nas dependências do Cartório Eleitoral da 91ª Zona Eleitoral, situado na Av. Nereu Ramos, N. 1194, sala 2, Centro, Itapema/SC; e/ou

e) Subcláusula 1.1.5: nas dependências do Cartório Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral, situado na Av. Getúlio Vargas, esquina com Av. Nereu Ramos, 109, sala 2, Ed. Cida Uller, Centro, Balneário Piçarras/SC; e/ou

f) Subcláusulas 1.1.6 e 1.1.7: nas dependências dos Cartórios Eleitorais da 56ª e 103ª Zonas Eleitorais, e respectiva Central de Atendimento ao Eleitor, situados na Rua 2.850, n. 470, Ed. San Salvatore, salas 02, 03 e 04, Balneário Camboriú/SC.

9.1.3.1. os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e acessórios necessários ao bom funcionamento do sistema, bem como os manuais de uso e operação, contendo índice geral, procedimento de operação dos equipamentos, manual de instalação, instruções para manutenção preventiva e corretiva, endereços e contatos do fabricante e representantes para fornecimento de peças;

9.1.3.2. após recebido, o objeto (equipamentos, materiais e serviços) será conferido pelo setor competente e, se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituir os equipamentos e/ou materiais ou refazer os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento, pela Contratada, da notificação emitida pelo TRESC;

9.1.3.3. estando em mora a Contratada, o prazo para substituição de que trata a subcláusula 9.1.3.2 não interromperá a multa por atraso prevista na subcláusula 10.4.

9.1.3.4. em caso de substituição de equipamentos e/ou materiais ou de refazimento de serviços, conforme previsto na subcláusula 9.1.3.2, correrão à conta da Contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega;

9.1.4. prestar garantia aos produtos pelo período de ________ (______) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

9.1.5. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

9.1.6. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

9.1.7. fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados;

9.1.8. remover, transportar e dar a devida destinação aos resíduos decorrentes da instalação dos equipamentos;

9.1.9. realizar a recuperação das estruturas, teto, paredes e pisos danificados em virtude da instalação ou do transporte dos equipamentos e dos materiais, com o emprego de materiais idênticos aos existentes nos locais de instalação, inclusive recuperando a pintura, quando necessário;

9.1.10. quando da instalação, orientar os usuários sobre o funcionamento dos equipamentos;

9.1.11. fornecer a instalação completa do equipamento, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao seu perfeito funcionamento;

9.1.12. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC; e

9.1.13. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. 025/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar documento exigido para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a) impedida de licitar e contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas na subcláusula 10.2 são de competência do Presidente deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos na subcláusula 10.2, poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto que não foi executado;

c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “e” da subcláusula 10.3 é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execução do objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor dos equipamentos em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no conserto do objeto durante o período da garantia, sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.6. Relativamente às subcláusulas 10.4 e 10.5, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados como inexecução contratual.

10.7. Da aplicação das penalidades definidas nas subcláusulas 10.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, 10.4 e 10.5, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.8. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo(s), devidamente informado(s), ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.9. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e” da subcláusula 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

11.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a VIII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa, nos termos da alínea "c" da subcláusula 10.3, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das penalidades previstas nas alíneas "d" ou "e" da subcláusula 10.3.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ____ de __________ de 2011.

CONTRATANTE:	______________________________

CONTRATADA:	______________________________

TESTEMUNHAS: 	______________________________

PREGÃO N. 025/2011

ANEXO I

1. OBJETO: fornecimento e instalação de 9 (nove) condicionadores de ar, tipo “split system”, sendo 1 (um) para o Cartório Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral, de Mafra/SC, 1 (um) para o Cartório Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral, de Capinzal/SC, 1 (um) para o Cartório Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral, de Sombrio/SC, 1 (um) para o Cartório Eleitoral da 91ª Zona Eleitoral, de Itapema/SC, 1 (um) para o Cartório Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral, de Balneário Piçarras/SC, 2 (dois) para os Cartórios Eleitorais da 56ª e 103ª Zona Eleitoral, de Balneário Camboriú/SC, e 2 (dois) para a Central de Atendimento ao Eleitor de Balneário Camboriú/SC.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

Item 1 - Cartório da 22ª Zona Eleitoral (Mafra)

- 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade de 36.000 (trinta e seis mil) BTU’s/h, com unidade evaporadora tipo piso-teto;

- alimentação de 220V/1F/60Hz;

- ciclo reverso (quente e frio);

- compressor tipo scroll;

- condensadora com descarga vertical;

- controle remoto sem fio;

- deverá ser fornecida pela contratada a instalação completa do equipamento, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao seu perfeito funcionamento;

- o TRE-SC fornecerá, próximos à unidade condensadora, pontos para alimentação elétrica e para dreno;

- a unidade condensadora será instalada junto ao muro lateral esquerdo, no piso, em frente ao imóvel;

- a unidade evaporadora deverá ser fixada próximo ou junto ao teto, de acordo com o manual de instalação do equipamento, à distância horizontal de aproximadamente 5 (cinco) metros da unidade condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo;

- as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a utilização de calha na cor branca; e

- garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação).

Item 2 - Cartório da 37ª Zona Eleitoral (Capinzal)

- 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade mínima de 22.000 (vinte e dois mil) BTU’s/h, com unidade evaporadora tipo High Wall;

- alimentação de 220V/1F/60Hz;

- ciclo reverso (quente e frio);

- compressor scroll ou rotativo;

- condensadora com descarga vertical;

- controle remoto sem fio;

- deverá ser fornecida pela contratada a instalação completa do equipamento, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao seu perfeito funcionamento;

- o TRE-SC fornecerá, próximos à unidade evaporadora, pontos para alimentação elétrica e para dreno;

- a unidade condensadora deverá ser instalada na parede lateral esquerda do imóvel;

- evaporadora deverá ser fixada na parede na qual será instalada a unidade condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo;

- as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a devida fixação e com acabamento adequado; e

- garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação).

Item 3 - Cartório da 54ª Zona Eleitoral (Sombrio)

- 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade de 36.000 (trinta e seis mil) BTU’s/h, com unidade evaporadora tipo teto ou piso-teto;

- alimentação de 220V/1F/60Hz;

- ciclo reverso (quente e frio);

- compressor scroll ou rotativo;

- condensadora com descarga horizontal ou vertical;

- controle remoto sem fio;

- deverá ser fornecida pela contratada a instalação completa do equipamento, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao seu perfeito funcionamento;

- o TRE-SC fornecerá ponto para alimentação elétrica próximo à unidade evaporadora;

- a unidade condensadora deverá ser instalada na parede lateral esquerda do imóvel;

- a unidade evaporadora deverá ser fixada próximo ou junto ao teto, de acordo com o manual de instalação do equipamento, na parede na qual será instalada a unidade condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo;

- as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a devida fixação e com acabamento adequado; e

- garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação).

Item 4 - Cartório da 91ª Zona Eleitoral (Itapema)

- 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade de 48.000 (quarenta e oito mil) BTU’s/h, unidade interna tipo piso/teto;

- alimentação de 380V/3F/60Hz;

- ciclo reverso (quente e frio);

- compressor scroll ou rotativo;

- condensadora com descarga horizontal ou vertical;

- controle remoto sem fio;

- deverá ser fornecida pela contratada a instalação completa do equipamento, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao seu perfeito funcionamento;

- a espera para split, disponível no local, poderá ser utilizada ou modificada pela contratada, conforme especificação do equipamento;

- a unidade condensadora deverá ser instalada na parede dos fundos do imóvel, conforme croqui anexo;

- a unidade evaporadora deverá ser fixada junto ao teto, na parede na qual será instalada a unidade condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo;

- as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a devida fixação e com acabamento adequado; e

- garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação).

Item 5 - Cartório da 68ª Zona Eleitoral (Balneário Piçarras)

- 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade de 36.000 (trinta e seis mil) BTU’s/h, com unidade evaporadora tipo teto ou piso-teto;

- alimentação de 220V/1F/60Hz;

- ciclo reverso (quente e frio);

- compressor scroll;

- condensadora com descarga vertical;

- controle remoto sem fio;

- deverá ser fornecida pela contratada a instalação completa do equipamento, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao seu perfeito funcionamento;

- o TRE-SC fornecerá, próximo à unidade evaporadora, ponto para alimentação elétrica;

- a unidade condensadora será instalada no piso do canteiro lateral esquerdo, em frente ao imóvel;

- a unidade evaporadora deverá ser fixada junto ao teto, à distância de aproximadamente 4 (quatro) metros da condensadora, conforme localização indicada no croqui anexo;

- as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados sobrepostos à parede, desde que com a devida fixação e com acabamento adequado; e

- garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação).

Item 6 - Cartórios da 56ª e 103ª Zonas Eleitorais (Balneário Camboriú)

- 2 (dois) condicionadores de ar tipo “split” com capacidade de 36.000 (trinta e seis mil) BTU’s/h, cada, unidade interna tipo piso/teto;

- alimentação de 220V/1F/60Hz;

- ciclo reverso (quente e frio);

- compressor scroll ou rotativo;

- condensadora com descarga horizontal ou vertical;

- controle remoto sem fio;

- deverá ser fornecida pela contratada a instalação completa dos equipamentos, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao seu perfeito funcionamento;

- o TRE-SC fornecerá pontos para alimentação elétrica próximos às unidades condensadoras;

- as unidades condensadoras deverão ser instaladas na parede de fundos do imóvel;

- as unidades evaporadoras deverão ser fixadas junto ao teto, à distância horizontal de aproximadamente 6 (seis) metros das unidades condensadoras, conforme localização indicada no croqui anexo;

- as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária deverão ser instalados sobrepostos às paredes, com a utilização de calhas na cor branca; e

- garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação).

Item 7 – Central de Atendimento ao Eleitor de Balneário Camboriú

- 2 (dois) condicionadores de ar tipo “split” com capacidades mínimas de 22.000 (vinte e dois mil) BTU’s/h, cada, unidade interna tipo High Wall;

- alimentação de 220V/1F/60Hz;

- ciclo reverso (quente e frio);

- compressor scroll ou rotativo;

- condensadora com descarga horizontal ou vertical;

- controle remoto sem fio;

- deverá ser fornecida pela contratada a instalação completa dos equipamentos, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao seu perfeito funcionamento;

- o TRE-SC fornecerá ponto para alimentação elétrica próximo às unidades condensadoras;

- as unidades condensadoras deverão ser instaladas na parede de fundos do imóvel;

- as unidades evaporadoras deverão ser fixadas próximas ou junto ao teto, de acordo com o manual de instalação do equipamento, à distância horizontal de aproximadamente 6 (seis) metros das unidades condensadoras, conforme  croqui anexo;

- as tubulações de cobre, o dreno e a fiação necessária deverão ser instalados sobrepostos às paredes, com a utilização de calha na cor branca; e

- garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação).

As empresas proponentes, se julgarem necessário, poderão proceder à inspeção in loco antes da apresentação das propostas.

PRAZO PARA ENTREGA: 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento, pela Contratada, da autorização emitida pela Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC.

LOCAL DE ENTREGA: nos respectivos Cartórios Eleitorais, no horário das 13 às 18 horas.

PRAZO DE GARANTIA PARA OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS: 2 (dois) anos, no mínimo, a contar da data do recebimento definitivo pelo setor competente do TRESC.

CROQUIS: Os croquis mencionados deverão ser acessados no site do TRESC, no seguinte endereço:

- http://www.tre-sc.gov.br (menu: “Contas Públicas” / “Licitações” / “Pregões” / “2011”).

Código SIASG: BR0150112/0291

PREGÃO N. 025/2011

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS

* Valores em real (R$)

| Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Empresa 4 | Empresa 5 | Empresa 6 | Custo Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Local | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total |
| 1 | Mafra | 7.750,00 | - | 5.800,00 | 6.500,00 | - | 6.329,00 | 6.594,75 |
| 2 | Capinzal | 4.800,00 | - | - | 4.800,00 | - | - | 4.800,00 |
| 3 | Sombrio | 7.750,00 | - | 5.800,00 | 6.500,00 | 4.900,00 | 6.329,00 | 6.255,80 |
| 4 | Itapema | 9.600,00 | 5.650,00 | 5.800,00 | 7.600,00 | - | 7.280,00 | 7.186,00 |
| 5 | Balneário Piçarras | 7.900,00 | 4.799,00 | 5.800,00 | 6.500,00 | - | 6.329,00 | 6.265,60 |
| 6 | Balneário Camboriú | 15.800,00 | 9.598,00 | 11.600,00 | 13.000,00 | 9.000,00 | 12.808,00 | 11.967,67 |
| 7 | Balneário Camboriú | - | 6.460,00 | 5.800,00 | 9.600,00 | 5.300,00 | 6.706,00 | 6.773,20 |

Empresa 1: Orçamento emitido em 22/03/2011 e retificado em 13/04/2011.

Empresa 2: Orçamento emitido em 23/03/2011 e complementado em 13/04/2011.

Empresa 3: Orçamento emitido em 23/03/2011.

Empresa 4: Orçamento emitido em 28/03/2011 e complementado em 13/04/2011.

Empresa 5: Orçamento emitido em 06/04/2011.

Empresa 6: Orçamento emitido em 06/04/2011.