|  | PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA |
| --- | --- |

Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3701 –  www.tre-sc.gov.br

##### PREGÃO N. 026/2010

(Protocolo n. 8069/2010)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, por meio da Pregoeira designada pela Portaria P n. 81, de 22 de março de 2010, do Senhor Presidente desta Corte, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para fornecimento e instalação de condicionadores de ar, tipo “split”, para os seguintes locais:

ITEM 1: Cartório Eleitoral de Florianópolis (101ª ZE);

ITEM 2: Cartório Eleitoral de Xanxerê;

ITEM 3: Cartório Eleitoral de Içara;

ITEM 4: Cartório Eleitoral de Campo Erê;

ITEM 5: Seção de Atendimento Local, na sede do TRESC; e

ITEM 6: Sala da Central Telefônica, na sede do TRESC.

A proposta deverá ser registrada no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasnet.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia 20 de maio de 2010, às 14 horas, no mesmo site. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, e pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007.

# I. DO OBJETO

  - As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no ANEXO I, que integra o presente edital, independentemente de transcrição.

1.1.1. Os croquis e o leiaute de que trata o ANEXO I deste Edital deverão ser acessados no site do TRESC, no seguinte endereço:

- http://www.tre-sc.gov.br (menu: “Contas Públicas) / “Licitações” / “Pregões” / “2010”).

1.1.2. Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO I deste edital, deverá ser considerada a do edital.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo com as condições contidas neste edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório.

2.1.2.1 A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto no subitem 8.4 deste edital.

2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

# IV. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

4.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.2. Deverá constar da proposta:

a) no campo preço: o preço, no valor TOTAL para o item cotado;

b) no campo marca: a MARCA e o MODELO do(s) equipamento(s) cotado(s), sem alternativas; e

c) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: detalhamento do objeto, quando couber, sem alternativas.

4.2.1. deverá ser informado, ainda, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, o prazo para garantia do objeto cotado, se superior a 2 (dois) anos, para os ITENS 1 a 5, e 1 (um) ano, para o ITEM 6, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente deste Tribunal.

4.2.1.1. a garantia deverá incluir os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação.

4.3. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

4.4. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da Sessão Eletrônica.

4.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a declaração de que trata o subitem 8.3 deste edital.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pela Pregoeira.

4.7. Na ausência de discriminação na proposta do prazo a que alude o subitem 4.2.1, considerar-se-á como proposto o prazo de garantia de 2 (dois) anos [ITENS 1 a 5] e 1 (um) ano [ITEM 6], conforme ANEXO I deste edital.

4.8. O licitante, se julgar necessário, poderá proceder à inspeção in loco antes da apresentação da proposta e, neste caso, deverá agendar a visita ao local com o Chefe do Cartório Eleitoral [ITENS 1 a 4] ou com o Chefe da Seção de Administração de Equipamento e Móveis do TRESC [ITENS 5 e 6].

V. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, a Pregoeira abrirá a Sessão na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site www.comprasnet.gov.br.

5.2. Após a abertura da Sessão, a Pregoeira verificará a consonância das propostas com as especificações e condições detalhadas neste edital.

5.2.1. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.2. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL para cada item cotado.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Eletrônica os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pela Pregoeira, de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.8. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34 da Lei n. 11.488/2007.

6.8.1. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8, o sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.

6.8.2. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8.3. Para usufruir do direito de preferência, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

6.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.8, o Sistema Eletrônico informará ao licitante que poderá enviar lance final e único para o item, inferior ao lance vencedor, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.9.1. Não sendo apresentado novo lance, serão convocados para ofertarem lance final e único, em igual prazo, os demais licitantes que possuírem o direito de preferência previsto no subitem 6.8, na ordem classificatória.

6.10. Após o encerramento da etapa de lances ou, se for o caso, do exercício do direito de preferência, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

6.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com o custo médio informado na Planilha de Custos, constante no ANEXO II deste edital.

7.1.1. Se o preço ofertado exceder o custo médio constante na Planilha de Custos, a Pregoeira negociará com o licitante, por meio do Sistema Comprasnet, via chat, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

7.1.2. Em havendo dúvidas quanto à exequibilidade do preço proposto, poderá ser exigida do licitante vencedor a apresentação de planilha de composição de preços.

7.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.3. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o melhor lance, em razão das especificações e/ou da marca e/ou do modelo indicados na proposta, a Pregoeira:

- fixará prazo para que a empresa apresente amostra do objeto proposto ou declaração expedida pelo fabricante de que possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para a sua aceitação; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

7.3.1. Caso o licitante que ofertou o melhor lance seja o fabricante do objeto proposto, a prova de adequação das características indicadas na proposta será feita exclusivamente por meio de apresentação de amostra.

7.3.2. As amostras deverão ser retiradas pelo licitante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de encerramento da Sessão Eletrônica, sob pena de serem descartadas.

7.4. Após a negociação prevista no subitem 7.1.1 e aceitação do lance de menor valor, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, nos termos do Capítulo VIII deste  edital.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação será verificada por meio de consulta on line no SICAF e análise da declaração prevista no subitem 8.3 deste edital.

8.1.1. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no 
preâmbulo deste Edital.

8.2. No SICAF, a verificação restringir-se-á à:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e

b) Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

8.3. Para fins de habilitação, deverá ser apresentada, ainda, declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal 1988, referente ao trabalho de menores de idade, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002.

8.3.1. A declaração de que trata este subitem deverá ser apresentada por meio do campo próprio no sistema Comprasnet, disponível quando do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

8.4. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007, verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a Pregoeira:

- emitirá mensagem declarando o licitante vencedor do item, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

8.4.1. Poderá o licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 8.4, alínea “a”, por igual período, mediante mensagem enviada à Pregoeira, por meio do e-mail pregao@tre-sc.gov.br.

8.5. A não regularização da documentação nos termos do subitem 8.4 implicará:

- decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e

- exame, pela Pregoeira,  quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances subsequentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 7.3 deste edital.

8.6. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o subitem 8.4, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

# IX. DOS RECURSOS  E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Após a habilitação de cada item deste certame, o sistema informará aos licitantes, de forma automática, a abertura do prazo de intenção de recurso.

9.1.1. Encerrada  a fase de habilitação do último item, qualquer licitante participante de qualquer um dos itens licitados poderá, ainda, dentro do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.2. Tendo o recorrente apresentado as razões do recurso no primeiro ou segundo dias do prazo que lhe cabe, a Pregoeira poderá antecipar o início da contagem do prazo de 3 (três) dias para os demais licitantes apresentarem contrarrazões.

9.1.3. na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão prevista no subitem 8.4, alínea “b”.

9.2. A Pregoeira terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.2.1. No caso de  interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1.1, importará a decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a ADJUDICAR o objeto deste certame, POR ITEM, ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no subitem 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total proposto;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste subitem é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no fornecimento e na instalação do objeto deste Pregão sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor dos equipamentos em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na substituição do objeto durante o período da garantia, sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor do bem, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.6. Relativamente aos subitens 10.4 e 10.5, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados como inexecução total do contrato.

10.7. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 10.4 e 10.5 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.7.1. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo(s), devidamente informado(s), ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.8. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa, Natureza da Despesa 4.4.90.52, Elemento de Despesa Equipamentos e Material Permanente, Subitem 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. fornecer o objeto proposto nas condições estipuladas na proposta;

12.1.2. entregar e instalar os equipamentos no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a partir do recebimento, pelo licitante vencedor, do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC;

12.1.2.1. o licitante vencedor deverá, antes da entrega e instalação, manter contato com o Chefe do Cartório Eleitoral respectivo [ITENS 1, 2, 3 e 4] ou Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC [ITENS 5 e 6];

12.1.3. entregar e instalar os equipamentos nos endereços abaixo mencionados, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-los, no prazo máximo de 15 (quinze) dias:

a) ITEM 1: Cartório Eleitoral de Florianópolis (101ª ZE) , localizado na Rua Santos Saraiva, n. 1.309, Projeto Saci, Estreito;

b) ITEM 2: Cartório Eleitoral de Xanxerê, localizado na Travessa Ernesto Carmelli, n. 55, sala 1, Centro;

c) ITEM 3: Cartório Eleitoral de Içara, localizado na Rua Vitória, n. 201, térreo, Centro;

d) ITEM 4: Cartório Eleitoral de Campo Erê, localizado na Rua Osvaldo Dario Dall’Igna, n. 794, sala 2, Centro;

e) ITEM 5: Seção de Atendimento Local (Suporte), localizado no 2º andar do Edifício sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro; e

f) ITEM 6: Sala da Central Telefônica, localizada na sobreloja do Edifício sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro.

12.1.3.1. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituição de que trata o subitem 12.1.3 não interromperá a multa por atraso prevista no subitem 10.4.

12.1.3.2. em caso de substituição do objeto, conforme previsto nos subitens 12.1.3 e 12.1.4.1, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega.

12.1.4. prestar garantia do objeto pelos períodos indicados na proposta ou, na sua ausência, pelos prazos a que se refere o subitem 4.7 deste Edital, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

12.1.4.1 substituir o objeto, por outro idêntico ou superior, no prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de notificação do TRESC, que após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão – servidor do TRESC.

12.1.5. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

12.1.6. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude da inadequação de materiais e equipamentos;

12.1.7. realizar a instalação completa dos equipamentos, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao perfeito funcionamento;

12.1.8. fornecer todo o material, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados;

12.1.9. remover, transportar e dar a devida destinação ao resíduo da obra;

12.1.10. realizar a recuperação das estruturas, teto, paredes e pisos danificados em virtude das instalações ou do transporte dos equipamentos e dos materiais, com o emprego de materiais idênticos aos existentes nos locais, inclusive recuperando a pintura, quando necessário, bem como proceder à limpeza dos ambientes;

12.1.11. quando da instalação, orientar os usuários sobre o funcionamento dos equipamentos, disponibilizando os respectivos manuais técnicos;

12.1.12. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC; e

12.1.13. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente.

13.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

13.2.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS).

#### XIV. DO CONTRATO

14.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto n. 5.450/2005.

14.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão, independentemente de transcrição.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pelo Secretário de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

14.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste edital.

14.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 14.3 deste Capítulo.

14.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

XV. DA RESCISÃO

15.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 20%  (vinte por cento) sobre o valor total contratado.

#### XVI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

16.2. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

16.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@tre-sc.gov.br, conforme art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

16.5. A Pregoeira, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 4 de maio de 2010.

_____________________________

Dilene Soares Tavares dos Anjos

PREGOEIRA

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para fornecimento e instalação de condicionador(es) de ar, tipo “split”, para o(s) Cartório(s) Eleitoral(is) de Florianópolis (101ª ZE) E/OU Xanxerê E/OU Içara E/OU Campo Erê E/OU para a Seção de Atendimento Local E/OU a Sala da Central Telefônica, na sede do TRESC, autorizado pelo Senhor ____________________, Secretário de Administração e Orçamento, à fl. ____ do Pregão n. 026/2010, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ____________, em conformidade com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, e pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior,  n.  68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor ______________________________, inscrito no CPF sob o n. ____________________, residente e domiciliado em ____________________/SC e, de outro lado, a empresa ____________________, estabelecida na cidade de ____________________, inscrita no CNPJ sob o n. __________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) __________, Senhor(a) ____________________ inscrito(a) no CPF sob o  n. __________, residente e domiciliado(a) __________, tem entre si ajustado Contrato para fornecimento e instalação de condicionador (es) de ar, tipo “split”, para o(s) Cartório(s) Eleitoral(is) de Florianópolis (101ª ZE) E/OU Xanxerê E/OU Içara E/OU Campo Erê E/OU para a Seção de Atendimento Local E/OU a Sala da Central Telefônica, na sede do TRESC, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com o Pregão n. 026/2010, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento e a instalação de:

1.1.1. 1 (um) aparelho tipo split, com capacidade de 48.000 (quarenta e oito mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto, para o Cartório Eleitoral da 101ª Zona Eleitoral de Florianópolis/SC, marca _____________, modelo ___________.

1.1.1.1. Observações:

- será disponibilizado pelo TRESC, próximo à condensadora, ponto para dreno;

- o TRESC fornecerá, próximo ao aparelho, ponto para a alimentação elétrica;

- a condensadora do condicionador de ar será instalada na fachada frontal do Cartório, conforme croqui anexo ao Pregão n. 026/2010 e com a aquiescência do Chefe do Cartório;

- a posição da evaporadora deverá seguir o croqui acima mencionado; e

- os canos de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados de forma aparente, conforme croqui, com a devida fixação e com acabamento adequado.

E/OU

1.1.2. 1 (um) aparelho tipo split, com capacidade de 36.000 (trinta e seis mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto, para a 43ª Zona Eleitoral de Xanxerê/SC, marca _____________, modelo ___________.

1.1.2.1. Observações:

- deverá ser fornecido e instalado suporte para fixação na parede;

- será disponibilizado pelo TRESC, próximo à condensadora, ponto para dreno;

- o TRESC fornecerá, próximo à evaporadora do aparelho, ponto para a alimentação elétrica;

- a condensadora do condicionador de ar será instalada na marquise lateral imóvel, conforme croqui anexo ao Pregão n. 026/2010 e com a aquiescência do Chefe do Cartório; e

- a posição da evaporadora deverá seguir o croqui acima mencionado.

E/OU

1.1.3. 1 (um) aparelho tipo split, com capacidade entre 58.000 e 60.000 (cinquenta e oito mil e sessenta mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto, para a 79ª Zona Eleitoral de Içara/SC, marca _____________, modelo ___________.

1.1.3.1. Observações:

- deverá ser fornecido e instalado suporte para fixação na parede;

- o TRESC fornecerá, próximo da evaporadora do aparelho, ponto para a alimentação elétrica;

- será disponibilizado pelo TRESC, próximo à condensadora, ponto para dreno;

- a condensadora do condicionador de ar será instalada na parede lateral do Cartório, conforme croqui anexo ao Pregão n. 026/2010 e com a aquiescência do Chefe do Cartório; e

- a posição da evaporadora deverá seguir o croqui acima mencionado.

E/OU

1.1.4. 1 (um) aparelho tipo split, com capacidade de 36.000 (trinta e seis mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto para a 69ª Zona Eleitoral de campo Erê/SC, marca _____________, modelo ___________.

1.1.4.1. Observações:

- deverá ser fornecido e instalado suporte para fixação na parede;

- o TRESC fornecerá, próximo da evaporadora do aparelho, ponto para a alimentação elétrica;

- será disponibilizado pelo TRESC, próximo à condensadora, ponto para dreno;

- a condensadora do condicionador de ar será instalada na parede dos fundos do imóvel, conforme leiaute anexo ao Pregão n. 026/2010 e com a aquiescência do Chefe do Cartório; e

- a posição da evaporadora deverá seguir o leiaute acima mencionado.

E/OU

1.1.5. 1 (um) aparelho tipo split, com capacidade entre 58.000 e 60.000 (cinquenta e oito mil e sessenta mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto, para a Seção de Atendimento Local (Suporte), no 2º andar do edifício sede do TRESC, marca _____________, modelo ___________.

1.1.5.1. Observações:

- o TRESC fornecerá, próximo da condensadora, ponto para a alimentação elétrica e ponto para dreno;

- a condensadora do condicionador de ar será instalada sobre a laje do hall de entrada do prédio, aproximadamente 8 (oito) metros abaixo do nível da evaporadora,  conforme croqui anexo ao Pregão n. 026/2010 e com a aquiescência do Chefe da Seção de Administração de Equipamento e Móveis;

- a posição da evaporadora deverá seguir o croqui acima mencionado;

- os canos de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados de forma aparente, conforme croqui, com a devida fixação e com acabamento com calhas na cor branca nos ambientes internos;

- devido a distância entre a condensadora e a evaporadora ser superior a 10 (dez) metros, deverá ser utilizada tubulação de acordo com a recomendação do fabricante, ainda que envolva maior calibre; e

- devido ao desnível acentuado de, aproximadamente, 8 (oito) metros da evaporadora em relação à condensadora, deverão ser obedecidos os padrões de instalação do fabricante para linhas longas, inclusive no que se refere à confecção de sifões nas linhas.

E/OU

1.1.6. 1 (um) aparelho tipo split, com capacidade de 18.000 (dezoito mil) BTU/h, com unidade interna tipo hiwall, para a Sala da Central Telefônica, na sobreloja do edifício sede do TRESC, marca _____________, modelo ___________.

1.1.5.1. Observações:

- a Contratada deverá desinstalar o aparelho atualmente instalado no local, qual seja, um condicionador de ar ar tipo split, marca GREE, modelo GSW12-22H, de 12.000 (doze mil) BTH’s;

- após desinstalar o equipamento acima mencionado, deverá a Contratada instalar o equipamento novo, descrito na subcláusula 1.1.6;

- o TRESC fornecerá, próximo ao aparelho, ponto para a alimentação elétrica;

- será disponibilizado pelo TRESC, próximo à condensadora, ponto para dreno, sendo de responsabilidade da Contratada levar a tubulação do dreno da evaporadora até o ponto fornecido;

- a condensadora do condicionador de ar será instalada na laje do hall de entrada do prédio sede do TRESC, com a aquiescência do Chefe da Seção de Administração de Equipamento e Móveis; e

- a evaporadora deverá ser instalada no mesmo local onde hoje se encontra instalada uma evaporadora de menor capacidade, em substituição ao equipamento obsoleto.

1.2. Os croquis poderão ser encontrados no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br (menu: “Contas Públicas” / “Licitações” / “Pregões” / “2010”).

PARÁGRAFO ÚNICO

O fornecimento e a instalação dos equipamentos obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n. 026/2010, de ___/___/____, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em ___/___/____, por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço do objeto que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento e instalação dos equipamentos objeto deste Contrato:

2.1.1. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.1,  o valor total de R$ ___ (____); E/OU

2.1.2. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.2, o valor total de R$ ___ (____); E/OU

2.1.3. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.3,  o valor total de R$ ____ (____); E/OU

2.1.4. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.4, o valor total de R$ ____ (____); E/OU

2.1.5. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.5, o valor total de R$ ____ (____); E/OU

2.1.6. referente ao item descrito na subcláusula 1.1.6, o valor total de R$ ____ (____).

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA

3.1. O prazo de entrega e instalação do objeto descrito na Cláusula Primeira é de, no máximo, 20 (vinte) dias.

3.2. O presente Contrato terá vigência até recebimento definitivo do objeto contratado pelo setor responsável.

3.3. Os prazos fixados nas subcláusulas 3.1 e 3.2 terão início a partir do recebimento, pela Contratada, deste instrumento, devidamente assinado pelos representantes do Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, após a entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada  pelo setor competente.

5.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa,  Natureza da Despesa 4.4.90.52, Elemento de Despesa Equipamentos e Material Permanente, Subitem 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho  n. 2010NE000_____, em ___/___/____, no valor de R$ ________ (______), para a realização da despesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Contrato;

8.1.2. promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe do respectivo Cartório Eleitoral [ITENS 1, 2, 3 e 4], ou seu substituto E/OU Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis [ITENS 5 e 6], ou seu substituto, a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo em até 5 (cinco) dias, após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela Contratada.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

9.1. A Contratada ficará obrigada a:

9.1.1. entregar e instalar o(s) equipamento(s) no prazo e demais condições estipuladas na proposta;

9.1.1.1. a Contratada deverá, antes da entrega e da instalação, manter contato com o Chefe do Cartório Eleitoral respectivo E/OU Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis;

9.1.2.  entregar e instalar o(s) equipamento(s) no(s) endereço(s) abaixo mencionados, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta; se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo(s), no prazo máximo de 15 (quinze) dias:

a) Subcláusula 1.1.1: Cartório Eleitoral de Florianópolis (101ª ZE) , localizado na Rua Santos Saraiva, n. 1.309, Projeto Saci, Estreito;

b) Subcláusula 1.1.2: Cartório Eleitoral de Xanxerê, localizado na Travessa Ernesto Carmelli, n. 55, sala 1, Centro;

c) Subcláusula 1.1.3: Cartório Eleitoral de Içara, localizado na Rua Vitória, n. 201, térreo, Centro;

d) Subcláusula 1.1.4: Cartório Eleitoral de Campo Erê, localizado na Rua Osvaldo Dario Dall’Igna, n. 794, sala 2, Centro;

e) Subcláusula 1.1.5: Seção de Atendimento Local (Suporte), localizado no 2º andar do Edifício sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro; e

f) Subcláusula 1.1.6: Sala da Central Telefônica, localizada na sobreloja do Edifício sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro.

9.1.2.1. estando em mora a Contratada, o prazo para substituição de que trata a subcláusula 9.1.2 não interromperá a multa por atraso prevista na subcláusula 10.4.

9.1.2.2. em caso de substituição do(s) equipamento(s), conforme previsto nas subcláusulas 9.1.2 e 9.1.3.1, correrão à conta da Contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega.

9.1.3. prestar garantia ao(s) equipamento(s) pelo período de ________ (______) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

9.1.3.1. substituir o(s) equipamento(s), por outro idêntico ou superior, no prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de notificação do TRESC, que após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o Contratante.

9.1.4. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

9.1.5. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude da inadequação de materiais e equipamentos;

9.1.6. realizar a instalação completa do(s) equipamento(s), inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao perfeito funcionamento;

9.1.7. fornecer todo o material, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados;

9.1.8. remover, transportar e dar a devida destinação ao resíduo da obra;

9.1.9. realizar a recuperação das estruturas, teto, paredes e pisos danificados em virtude das instalações ou do transporte dos equipamentos e dos materiais, com o emprego de materiais idênticos aos existentes nos locais, inclusive recuperando a pintura, quando necessário, bem como proceder à limpeza dos ambientes;

9.1.10. quando da instalação, orientar os usuários sobre o funcionamento dos equipamentos, disponibilizando os respectivos manuais técnicos;

9.1.11. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do Contratante; e

9.1.12. manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. 026/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA  -  DAS PENALIDADES

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedida de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas na subcláusula 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos na subcláusula 10.2 poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” da subcláusula 10.3 é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega e na instalação do objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor dos equipamentos em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na substituição do objeto durante o período da garantia, sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor do bem, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.6. Relativamente às subcláusulas 10.4 e 10.5, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados como inexecução contratual.

10.7.  Da aplicação das penalidades definidas nas subcláusulas 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 10.4 e 10.5 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.8. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo(s), devidamente informado(s), ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.9. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da subcláusula 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

11.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ____ de __________ de 2010.

CONTRATANTE:	______________________________

CONTRATADA:	______________________________

TESTEMUNHAS: 	______________________________

PREGÃO  N. 026/2010

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM 1) Cartório da 101ª Zona Eleitoral (Florianópolis) 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade de 48.000 (quarenta e oito mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto; ciclo reverso (quente e frio); compressor scroll ou rotativo; condensadora com descarga horizontal ou vertical; alimentação de 380V/3F/60Hz; garantia mínima de 2 (dois) anos, incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação; controle remoto sem fio; o licitante vencedor deverá realizar a instalação completa do condicionador de ar, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao perfeito funcionamento do split; o TRESC fornecerá, próximo ao aparelho, ponto para alimentação elétrica; será disponibilizado pelo TRESC, próximo à condensadora, ponto para dreno; a condensadora do condicionador de ar será instalada na sacada frontal do prédio, conforme croqui e com a aquiescência do Chefe do Cartório Eleitoral; a posição da evaporadora deverá seguir o croqui; e os canos de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados de forma aparente, conforme croqui, com a devida fixação e com acabamento adequado.

ITEM 2) Cartório da 43ª Zona Eleitoral (Xanxerê) 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade de 36.000 (trinta e seis mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto - Código SIASG BR0150112/0291; ciclo reverso (quente e frio); compressor scroll ou rotativo; condensadora com descarga horizontal ou vertical; alimentação de 220V/1F/60Hz; garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação); controle remoto sem fio; o licitante vencedor deverá realizar a instalação completa do equipamento, inclusive o suporte para fixação na parede, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao perfeito funcionamento do split; o TRESC fornecerá, próximo da evaporadora do aparelho, ponto para alimentação elétrica; será disponibilizado pelo TRESC, próximo à condensadora, ponto para dreno; a condensadora do condicionador de ar será instalada na marquise lateral do imóvel, conforme croqui e com a aquiescência do Chefe do Cartório Eleitoral; e a posição da evaporadora deverá seguir o croqui.

ITEM 3) Cartório da 79ª Zona Eleitoral (Içara) 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade entre 58.000 e 60.000 (cinquenta e oito mil e sessenta mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto - Código SIASG BR0150112/0291; ciclo reverso (quente e frio); compressor scroll ou rotativo; condensadora com descarga horizontal ou vertical; alimentação de 380V/3F/60Hz; garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação); controle remoto sem fio; o licitante vencedor deverá realizar a instalação completa do equipamento, inclusive o suporte para fixação na parede, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao perfeito funcionamento do “split”; o TRESC fornecerá, próximo da evaporadora do aparelho, ponto para alimentação elétrica; será disponibilizado pelo TRESC, próximo à condensadora, ponto para dreno; a condensadora do condicionador de ar será instalada na parede lateral do imóvel, conforme croqui e com a aquiescência do Chefe do Cartório Eleitoral; e a posição da evaporadora deverá seguir o croqui.

ITEM 4) Cartório da 69ª Zona Eleitoral (Campo Erê) 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade de 36.000 (trinta e seis mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto – Código SIASG BR0150112/0291; ciclo reverso (quente e frio); compressor scroll ou rotativo; condensadora com descarga horizontal ou vertical; alimentação de 220V/1F/60Hz; garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação); controle remoto sem fio; o licitante vencedor deverá realizar a instalação completa do equipamento, inclusive o suporte para fixação na parede, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao perfeito funcionamento do split; o TRESC fornecerá, próximo da evaporadora do aparelho, ponto para alimentação elétrica; será disponibilizado pelo TRESC, próximo da condensadora, ponto para dreno; a condensadora do condicionador de ar será instalada na parede dos fundos do imóvel, conforme leiaute e com a aquiescência do Chefe do Cartório Eleitoral; e a posição da evaporadora deverá seguir o leiaute.

ITEM 5) Seção de Atendimento Local (Suporte) 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade entre 58.000 e 60.000 (cinquenta e oito mil e sessenta mil) BTU/h, com unidade interna tipo piso/teto - Código SIASG BR0150112/0291; ciclo reverso (quente e frio); compressor scroll ou rotativo; condensadora com descarga horizontal ou vertical; alimentação de 380V/3F/60Hz; garantia mínima de 2 (dois) anos (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação); controle remoto sem fio; o licitante vencedor deverá realizar a instalação completa do condicionador de ar, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao perfeito funcionamento do split; o TRESC fornecerá, próximo da condensadora, ponto para alimentação elétrica e ponto para dreno; a condensadora do condicionador de ar será instalada sobre a laje do hall de entrada do prédio, aproximadamente 8 metros abaixo do nível da evaporadora, conforme croqui e com a aquiescência do Chefe da Seção de Administração de Equipamento e Móveis; a posição da evaporadora deverá seguir o croqui; os canos de cobre, o dreno e a fiação necessária poderão ser instalados de forma aparente, conforme croqui, com a devida fixação e com acabamento com calhas na cor branca nos ambientes internos; devido à distância entre a condensadora e a evaporadora ser superior a 10 (dez) metros, deverá ser utilizada tubulação de acordo com a recomendação do fabricante, ainda que envolva maior calibre; e devido ao desnível acentuado da evaporadora em relação à condensadora (aproximadamente 8 metros), deverão ser obedecidos os padrões de instalação do fabricante para linhas longas, inclusive no que se refere à confecção de sifões nas linhas.

ITEM 6) Central Telefônica – Edifício Sede do TRESC 1 (um) condicionador de ar tipo “split” com capacidade de 18.000 (dezoito mil) BTU/h, com unidade interna tipo hiwall - Código SIASG BR0150112/0291; ciclo frio; compressor scroll ou rotativo; condensadoras com descarga horizontal; alimentação de 220V/1F/60Hz; garantia mínima de 1 (um) ano (incluindo os equipamentos fornecidos e os serviços de instalação); controle remoto sem fio; o referido equipamento será instalado em substituição a um já existente no local. Com isso, a empresa vencedora deverá desinstalar o equipamento hoje existente, um condicionador de ar tipo split, marca GREE, modelo GSW12-22H, com capacidade de 12.000 (doze mil) BTU’s e instalar o novo equipamento de 18.000 (dezoito mil) BTU’s; o licitante vencedor deverá realizar a instalação completa do condicionador de ar, inclusive os suportes, a fiação, a tubulação, o gás necessário às tubulações e os demais materiais imprescindíveis ao perfeito funcionamento do split; o TRESC fornecerá, próximo ao aparelho, ponto para alimentação elétrica; será disponibilizado pelo TRESC, próximo à condensadora, ponto para dreno, sendo de responsabilidade da contratada levar a tubulação do dreno da evaporadora até o ponto fornecido; a condensadora do condicionador de ar deverá ser instalada na laje do hall de entrada do prédio Sede do TRESC, com a aquiescência do Chefe da Seção de Administração de Equipamento e Móveis; e a evaporadora deverá ser instalada no mesmo local onde hoje se encontra instalada uma evaporadora de menor capacidade, em substituição do equipamento obsoleto.

As empresas proponentes, se julgarem necessário, poderão proceder à inspeção in loco antes da apresentação das propostas, em especial quanto ao ITEM 6, que não possui croqui ou leiaute.

PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO: 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento, pelo licitante vencedor, do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC.

CROQUIS/LEIAUTE: Os croquis e o leiaute acima mencionados deverão ser acessados no site do TRESC, no seguinte endereço:

- http://www.tre-sc.gov.br (menu: “Contas Públicas” / “Licitações” / “Pregões” / “2010”).

- Código SIASG: BR0150112

PREGÃO  N. 026/2010

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS

* Valores em real (R$)

|  | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Empresa 4 | Empresa 5 | Custo Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total |
| 1 | - | - | 7.500,00 | - | 6.550,00 | 7.025,00 |
| 2 | 6.040,00 | - | 6.500,00 | - | 5.390,00 | 5.976,67 |
| 3 | - | 6.390,00 | 8.500,00 | - | 6.100,00 | 6.996,67 |
| 4 | 6.040,00 | - | 6.500,00 | - | 5.390,00 | 5.976,67 |
| 5 | - | - | 8.500,00 | - | 6.100,00 | 7.300,00 |
| 6 | - | - | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.110,00 | 3.103,33 |

Empresa 1: orçamento emitido em 09/03/2010.

Empresa 2: orçamento emitido em 11/03/2010 e complementado em 05/04/2010 e ratificada em 04/05/2010.

Empresa 3: orçamento emitido em 15/03/2010 e retificado em 22/03/2010.

Empresa 4: orçamento emitido em 23/03/2010 e complementado em 05/04/2010.

Empresa 5: orçamento emitido em 24/03/2010 e complementado em 05/04/2010.