Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3701 – www.tre-sc.gov.br

##### PREGÃO N. 086/2010

(Protocolo n. 31.811/2010)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, por meio da Pregoeira designada pela Portaria P n. 81, de 22 de março de 2010, alterada pela Portaria P n. 160, de 31 de maio de 2010, do Senhor Presidente desta Corte, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar que compõem o sistema de climatização dos seguintes locais:

- sede do TRESC;

- Almoxarifado;

- Depósito de urnas eletrônicas;

- sede dos Cartórios Eleitorais de Florianópolis, no Centro;

- sede do Cartório Eleitoral de Florianópolis, no Estreito; e

- sede dos Cartórios Eleitorais de São José e do Arquivo Central.

A proposta deverá ser registrada no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasnet.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia 23 de setembro de 2010, às 14 horas, no mesmo site. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, pela Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, e pelo Termo de Conciliação entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral União, homologado na 20ª Vara do Trabalho de Brasília – DF, nos autos do Processo de n. 01082-2002-020-10-00-0.

# I. DO OBJETO

  - As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no Projeto Básico (ANEXO I), que integra o presente edital, independente de transcrição.

1.1.1. Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO I deste edital, deverá ser considerada a do edital.

1.2. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

- ANEXO I: Projeto Básico;

a.1) Anexo I do Projeto Básico;

a.2) Anexo II do Projeto Básico; e

- ANEXO II: Planilha de Custos.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo com as condições contidas neste edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório.

2.1.2.1. A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa ou empresa de pequeno porte, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto no subitem 8.4 deste edital.

2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável por eles, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

2.3. Fica vedada a participação, na presente licitação:

a) de empresa que tenha entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal (art. 7º, I, da Resolução TSE n. 23.234/2010);

b) de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal (art. 7º, II, da Resolução TSE n. 23.234/2010); e

c) de cooperativa de mão-de-obra, em atendimento ao estabelecido no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público da União e a Advocacia Geral da União e homologado nos autos do Processo n. 01082-2002-020-10-00-0, perante o Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

# IV. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

4.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.1.2. A manutenção de proposta até a data de abertura da Sessão Eletrônica implica obrigatoriedade de cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o licitante, caso vencedor, o compromisso de executar os serviços nos termos definidos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, em quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo a substituição necessária, conforme especificações e exigências deste Edital.

4.2. Deverá constar da proposta:

a) no campo preço: e

- para o ITEM 1, o preço MENSAL da manutenção preventiva, referente aos equipamentos listados no anexo do Projeto Básico;

- para o ITEM 2, o preço TOTAL correspondente ao atendimento de 9 (nove) chamados para manutenção corretiva, com 2 (duas) horas de duração cada chamado, totalizando 18 (dezoito) horas trabalhadas/mês; e

- para o ITEM 3, o preço TOTAL correspondente ao atendimento de 5/12 (cinco doze avos) chamados para manutenção corretiva de extrema urgência, com 2 (duas) horas de duração cada chamado, totalizando 0,83 (zero vírgula oitenta e três) horas trabalhadas/mês.

b) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: detalhamento do serviço ofertado, quando couber, sem alternativas.

4.2.1. Considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, é obrigatória a apresentação de proposta para TODOS os itens;

4.2.2. O Sistema Comprasnet fará, automaticamente, a totalização dos valores das propostas apresentadas para os itens.

4.3. No valor da proposta, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

4.4. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da Sessão Eletrônica.

4.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como os documentos de que trata o subitem 8.3 deste edital.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pela Pregoeira.

4.7. O licitante vencedor é responsável pelo ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos ou insuficiência de especificação de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto desta licitação.

4.7.1. O disposto no subitem 4.7 deve ser observado para os custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos para as despesas com despedida sem justa causa ou com o quantitativo de vale-transporte, caso devido.

4.7.2. Caso a proposta do licitante vencedor apresente eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que o favoreça, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para eventual prorrogação contratual.

4.8. Para fins de contratação, o valor unitário da hora trabalhada do ITEM 2 será obtido dividindo-se a melhor oferta do licitante vencedor por 18 (dezoito) e, relativamente ao ITEM 3, por 0,83 (zero vírgula oitenta e três).

V. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, a Pregoeira abrirá a Sessão na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site www.comprasnet.gov.br.

5.2. Após a abertura da Sessão, a Pregoeira verificará a consonância das propostas com as especificações e condições detalhadas neste edital.

5.2.1. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.1.1. Considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, a desclassificação em um item implicará a desclassificação nos outros itens cotados pelo licitante.

5.2.2. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR MENSAL, para o ITEM 1, e pelo VALOR TOTAL, para os ITENS 2 e 3.

6.1.1.1. A cada lance ofertado, por item, o Sistema Comprasnet atualizará, automaticamente, o valor global dos itens.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Eletrônica, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pela Pregoeira, de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.7.1. Considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, restará vencedor, na fase de lances, o licitante que ofertar o menor valor global.

6.8. Encerrada a etapa de lances, as microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto no artigo 44 da Lei Complementar n. 123/2006.

6.8.1. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8, o sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.

6.8.2. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte .

6.8.3. Para usufruir do direito de preferência, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

6.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.8, o Sistema Eletrônico informará ao licitante que poderá enviar lance final e único para o item, inferior ao lance vencedor, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.9.1. Não sendo apresentado novo lance, serão convocados para ofertarem lance final e único, no mesmo prazo, os demais licitantes que possuírem o direito de preferência previsto no subitem 6.8, na ordem classificatória.

6.10. Após o encerramento da etapa de lances ou, se for o caso, do exercício do direito de preferência, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

6.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, via chat, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com o custo médio informado na Planilha de Custos, constante no ANEXO II deste edital.

7.1.1. Se o preço ofertado exceder o custo médio constante na Planilha de Custos, a Pregoeira negociará com o licitante, por meio do sistema, via chat, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

7.1.1.1. Considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, a desclassificação de um único item por preço excessivo implicará a desclassificação de todos os itens cotados pelo licitante.

7.2. Será DESCLASSIFICADA a proposta que:

a) contenha vícios ou ilegalidades;

b) apresente especificações conflitantes com as exigidas no ANEXO I deste Edital;

c) apresente valor de item superior ao estabelecido na planilha de custos constante no ANEXO II deste Edital; e

d) apresente preços que sejam manifestamente inexequíveis; e

7.2.1. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação.

7.2.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada, pela Pregoeira, diligência e adotados, entre outros, os seguintes procedimentos:

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) verificação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;

c) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

d) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratos da mesma natureza;

e) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

f) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

g) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

h) estudos setoriais;

i) análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente detenha para a prestação dos serviços; e

j) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.4. Após aceitação do lance de menor valor, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, nos termos do Capítulo VIII deste edital.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação será verificada por meio de consulta on line no SICAF e análise dos documentos previstos no subitem 8.3 deste edital.

8.1.1. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no 
preâmbulo deste Edital.

8.2. No SICAF, a verificação restringir-se-á à:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e

b) Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

8.3. Para fins de habilitação será exigido, ainda, do licitante cadastrado:

a) declaração de que cumpre o disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002;

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993;

c) um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, os quais comprovem que a empresa possui aptidão para desempenhar atividade pertinente e compatível com este objeto da licitação;

c.1) o(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo CREA.

d) documento comprovando inspeção in loco dos equipamentos, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993; e

e) comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data de abertura deste certame, 1 (um) Engenheiro Mecânico, no mínimo, devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT e/ou de Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, para acompanhar os serviços relativos à supervisão da execução dos serviços.

8.3.1. Relativamente ao subitem 8.3, letra “e”, entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa o proprietário, o empregado, o sócio, o diretor ou o responsável técnico, cuja comprovação será feita mediante a apresentação dos documentos abaixo:

a) empregado: cópia autenticada ou da ficha ou livro de registro de empregado, registrada na DRT, ou ainda, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

b) sócio: cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;

c) gerente ou diretor: cópia autenticada do contrato social, em se tratando de sociedade limitada ou cópia autenticada do ato de eleição devidamente publicado, para sociedade anônima; e

d) responsável técnico: cópia autenticada da certidão expedida pelo CREA, onde conste o registro do profissional indicado como responsável técnico.

8.3.2. A declaração de que trata o subitem 8.3, letra “a”, deverá ser apresentada por meio do campo próprio no sistema Comprasnet, disponível quando do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

8.3.3. Os documentos mencionados no subitem 8.3, letras “b”, “c”, “d” e “e”, deverão ser encaminhados durante a Sessão Eletrônica, para o fac-símile n. (48) 3251-3883, no prazo máximo de 1 (uma) hora, contada a partir da solicitação emitida pela Pregoeira via chat, devendo os originais, ou cópias autenticadas deles, ser entregues no Protocolo deste Tribunal no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de inabilitação.

8.3.4. O documento descrito no subitem 8.3, alínea “d”, no qual constará a identificação do visitante, será emitido pela Seção de Administração de Equipamentos e Móveis, devendo a visita ser agendada em dias úteis, no período compreendido entre 13h e 19h, por meio dos telefones (48) 3251-3865.

8.3.4.1. A inspeção deverá ocorrer até o horário de abertura deste Pregão.

8.4. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007, verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado melhor proposta, a Pregoeira:

- emitirá mensagem declarando o licitante vencedor do item, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

8.4.1. Poderá o licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 8.4, alínea “a”, por igual período, mediante mensagem enviada à Pregoeira, por meio do e-mail pregao@tre-sc.gov.br.

8.5. A não regularização da documentação nos termos do subitem 8.4 implicará:

- decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993; e

- exame, pela Pregoeira, quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances subsequentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 7.3 deste edital.

8.6. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o subitem 8.4, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006.

# IX. DOS RECURSOS E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Encerrada a fase de habilitação, qualquer licitante participante poderá, dentro do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.1. Tendo o recorrente apresentado as razões do recurso no primeiro ou segundo dias do prazo que lhe cabe, a Pregoeira poderá antecipar o início da contagem do prazo de 3 (três) dias para os demais licitantes apresentarem contrarrazões.

9.1.2. Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão prevista no subitem 8.4, alínea “b”.

9.2. A Pregoeira terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.2.1. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1, importará a decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a ADJUDICAR o objeto deste certame, GLOBALMENTE, ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar documento exigido para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a) impedido de licitar e contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 são de competência do Presidente deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no subitem 10.2, poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o resultado da divisão do valor estimado anual do contrato por 12 (doze);

c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado anual do contrato;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “e” deste subitem é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.4.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.5. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e” do subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas correspondentes ao exercício em curso correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, Natureza da Despesa: a) 3.3.90.39, Elemento de Despesa “Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”, Subitem 17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos; e b) 3.3.90.30, Elemento de Despesa “Material de Consumo”, Subitem 25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.

11.1.1. Os créditos e respectivos empenhos relativos aos exercícios 
subsequentes serão registrados mediante apostilamento.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a executar os serviços nas condições estipuladas no Projeto Básico e em sua proposta e, ainda:

12.1.1. apresentar em até 30 (trinta) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 413, de 27.6.1997, do CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA de origem;

12.1.2. apresentar, em até 3 (três) dias a partir do recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC, ao Gestor do contrato, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA), devidamente paga e assinada, onde deverá constar a responsabilidade pelos serviços mencionados no Projeto Básico (ANEXO I) em nome do Engenheiro Mecânico, devidamente reconhecido e registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo acompanhamento e execução dos serviços;

12.1.3. apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC, documento comprobatório da qualificação dos profissionais que serão escalados para a realização dos serviços, bem como comprovante dos treinamentos realizados, conforme disposições da “NR-10” do Ministério do Trabalho e Emprego;

12.1.4. apresentar o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle e a proposta do cronograma anual a ser cumprido, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC;

12.1.4.1. o licitante vencedor poderá modificar as rotinas e a periodicidade dos serviços, caso comprove estarem em desacordo com as normas vigentes ou contrariem orientações do fabricante dos equipamentos, situações em que deverá atualizar o PMOC em até 2 (dois) dias úteis, contados da alteração;

12.1.5. executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, com objetivo de mantê-los em perfeitas condições de uso e de prevenir riscos à saúde das pessoas, observando-se as normas vigentes, em especial a Portaria n. 3523/GM, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, e as Resoluções RE n. 176, de 24 de outubro de 2000 e RE n. 9, de 16 de janeiro de 2003 (ANVISA), inclusive quanto ao Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, e as Normas ABNT vigentes relacionadas aos serviços;

12.1.6. executar os serviços por meio de profissionais devidamente habilitados e credenciados pelo licitante vencedor, que deverá, ainda, manter em seu quadro de pessoal Engenheiro Mecânico com capacidade técnica para supervisionar a execução dos serviços;

12.1.7. fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução das manutenções e à emissão de laudos técnicos;

12.1.8. arcar com as despesas decorrentes do transporte dos equipamentos, quando necessário, e de seus técnicos ao local da manutenção;

12.1.9. em havendo constatação de contaminação do ar, realizar os serviços de higienização dos ambientes com foco de contaminação; concluídos os serviços, deverá, ainda, às suas expensas, apresentar laudo de empresa especializada, que não ela própria, comprovando o restabelecimento dos níveis adequados de qualidade do ar nesses ambientes;

12.1.9.1. cabe ao TRESC a contratação de empresa especializada para realizar análises microbiológicas e de diagnóstico da qualidade do ar no interior dos ambientes, conforme Resolução - RE n. 9, de 16 de janeiro de 2003 (ANVISA);

12.1.10. encaminhar, por escrito e em meio digital, juntamente com a nota fiscal/fatura mensal, o relatório dos serviços prestados, geral e por equipamento, identificando sua localização, patrimônio, data de realização das manutenções, discriminação de peças substituídas, data prevista para a próxima manutenção preventiva, de acordo com o PMOC, além de recomendações e comunicações de fatos de interesse do TRESC;

12.1.11. realizar a manutenção preventiva com ações técnicas necessárias à garantia de desempenho e de durabilidade dos equipamentos, incluindo limpezas, ajustes e emissão de laudo sobre as condições do equipamento, conforme recomendações do fabricante e normas técnicas específicas;

12.1.11.1. observado o disposto no subitem 12.1.12.4, a manutenção preventiva compreende, basicamente:

- limpeza, conservação e substituição de filtros de ar;

- limpezas interna e externa dos equipamentos;

- verificação de corrosão e seu tratamento;

- verificação do nivelamento e isolamento dos equipamentos de janela;

- observação de conexões, rolamentos e parafusos;

- verificação de operação de compressores, ventiladores e pás;

- medição de temperaturas e vazões de entrada e saída de ar dos equipamentos;

- verificação de vazamento de gás refrigerante;

- verificação e eliminação de ruídos e vibrações dos equipamentos;

- lubrificações, ajustes e reapertos; e

- medições de corrente e tensão, aterramentos, entre outras.

12.1.12. realizar a manutenção preventiva, preferencialmente, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h, conforme cronograma a ser apresentado pelo licitante vencedor e aprovado pelo TRESC. Excepcionalmente, poderá ser agendada a execução de manutenção preventiva em dias e horários diversos, desde que autorizado previamente pelo TRESC;

12.1.12.1. a manutenção preventiva deverá ser executada em conformidade com o cronograma baseado no Plano de Manutenção Preventiva aprovado pelo TRESC;

12.1.12.2. para limpeza dos equipamentos, utilizar, obrigatoriamente, produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde;

12.1.12.3. alterações da periodicidade das manutenções preventivas, considerando equipamentos, ambiente, circulação de pessoas, utilização dos equipamentos, locais críticos, etc. poderão ser propostas pelo Engenheiro responsável ou pelo Gestor do contrato, observado o disposto no subitem 12.1.4.1;

12.1.12.4. a manutenção preventiva prevista pelos fabricantes dos equipamentos deverá ser considerada na execução dos serviços;

12.1.13. realizar a manutenção corretiva com procedimentos necessários para recuperar o perfeito estado de uso dos equipamentos, corrigindo defeitos que possam danificá-los ao longo do tempo e substituindo componentes e executando ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada equipamento;

12.1.14. a manutenção corretiva classifica-se em 3 (três) níveis de prioridade:

- normal: quando a necessidade de manutenção não representar grande prejuízo à climatização ou à qualidade do ar, considerando outros equipamentos instalados no local, fluxo de pessoas, tipo de utilização do ambiente e meteorologia. A manutenção corretiva deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas, em dias úteis, da solicitação do TRESC. Incluem-se nesta classificação serviços de simples movimentação e instalação de condicionadores de ar de janela, mediante agendamento com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, considerando dia útil e horário previstos para a realização dos serviços. Previsão de 6 (seis) ocorrências/mês;

- de urgência: quando a necessidade de manutenção decorrer de climatização e/ou qualidade do ar insatisfatória e proporcionar desconforto às pessoas e prejuízo às atividades desenvolvidas no ambiente. A correção do problema deverá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) horas. Previsão de 3 (três) ocorrências/mês; e

- de extrema urgência: quando a necessidade de manutenção representar grande prejuízo à climatização ou à qualidade do ar de ambientes com grande fluxo de pessoas, salas RISC (CPD) e de outros ambientes que assim forem identificados pelo gestor do contrato. A correção do problema deverá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) horas, em qualquer dia e horário. Previsão de 5 (cinco) ocorrências/ano.

12.1.14.1. a manutenção corretiva deverá ser realizada em dias úteis, no intervalo das 8 às 20 horas, podendo ser executada em outros dias e horários, conforme o nível de prioridade ou como for agendado com o Gestor do contrato. Caso o limite do prazo se dê entre 20 e 8h, o início do atendimento deverá ocorrer até as 10 horas da manhã;

12.1.14.2. havendo necessidade de substituição de peças constantes do anexo II do Projeto Básico, o licitante vencedor deverá apresentar laudo técnico e orçamento prévio detalhado, observado o seguinte:

- o prazo máximo para fornecimento do orçamento prévio será de 24 (vinte e quatro) horas após o início do atendimento para manutenção corretiva. Considera-se início do atendimento a chegada do técnico ao local onde se encontra o equipamento defeituoso;

- a substituição das peças descritas no anexo II do Projeto Básico somente ocorrerá depois de atestada a exequibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado a ser realizada pelo TRESC. Comprovando-se ser excessivo o preço praticado pelo licitante vencedor, ficará o TRESC autorizado a adquirir as peças de terceiros;

- em sendo aceito o orçamento prévio apresentado pelo licitante vencedor, o TRESC autorizará a manutenção, com o fornecimento das peças, que deverá ser executada em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da autorização;

- caso ocorra a aquisição de peças em razão de a pesquisa de mercado comprovar serem excessivos os preços praticados pelo licitante vencedor, este deverá concluir a manutenção em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento das respectivas peças;

- todas as peças substituídas deverão ser apresentadas ao Gestor do contrato.

12.1.14.3. o prazo para a manutenção corretiva terá início com a abertura de chamado via fax ou e-mail, e, excepcionalmente, via telefone;

12.1.14.4. sempre que houver previsão de a conclusão da manutenção corretiva de equipamentos modelo “de janela” ultrapassar os prazos estabelecidos no subitem 12.1.14.2, o licitante vencedor deverá, no prazo previsto para a conclusão da manutenção, e sem ônus adicional para o TRESC, realizar a instalação de equipamento similar, até que o defeito do equipamento em manutenção seja sanado. O TRESC poderá ser consultado sobre a disponibilidade de equipamento similar em reserva técnica, podendo ocorrer sua instalação a critério do Gestor de contrato;

12.1.14.5. o prazo para conclusão da manutenção corretiva poderá ser dilatado conforme justificativa a ser apresentada pelo licitante vencedor ao Gestor do contrato. O novo prazo, formalmente acordado, englobará o tempo compreendido entre a abertura do chamado, a manutenção em oficina e a reinstalação do equipamento;

12.1.14.6. para equipamentos que se encontrem cobertos por garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados se o defeito não estiver coberto pela garantia de fábrica, e somente após autorização expressa do Gestor do contrato. Em caso de defeito de fabricação, o licitante vencedor comunicará o fato ao TRESC em até 24 (vinte e quatro) horas, mediante emissão de laudo técnico, assinado pelo Engenheiro responsável;

12.1.14.7. durante o prazo de garantia dos equipamentos, o licitante vencedor se responsabilizará por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a extinção da garantia de fábrica. Caso o licitante vencedor execute serviços que resulte na perda da garantia oferecida, ela assumirá durante o período remanescente da garantia todos os ônus a que atualmente está sujeito o fabricante do equipamento;

12.1.15. assumir a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de peças componentes e insumos necessários às manutenções, tais como filtros, fusíveis, parafusos, correias, terminais elétricos, graxas, estopa, material para solda, vaselina, trapo, óleos lubrificantes, refrigerantes, materiais utilizados na limpeza geral e na limpeza de serpentinas e ventiladores, serviços de soldagem, corte e adaptação de tubulações, circuitos de controle de temperatura, entre outros;

12.1.15.1. os itens constantes no anexo II do Projeto Básico constituem exceção à regra do subitem 12.1.15;

12.1.16. fornecer peças e acessórios originais e novos, conforme as recomendações do fabricante e normas técnicas específicas;

12.1.16.1. não sendo encontradas no mercado peças originais e na impossibilidade de aquisição em curto prazo, poderão ser fornecidos produtos similares, excepcionalmente e com prévia autorização do Gestor do contrato e, ainda, sob a condição de que sejam, comprovadamente, de qualidade igual ou superior quanto ao material, processo de fabricação, desempenho, durabilidade e garantia;

12.1.17. fornecer todas as ferramentas, materiais e equipamentos indispensáveis à realização das manutenções, bem como mão-de-obra especializada;

12.1.18. instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

12.1.19. prestar garantia de 3 (três) meses para os serviços prestados e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes substituídos;

12.1.20. prestar assistência técnica durante o prazo de garantia dos serviços executados e das peças e acessórios substituídos, sanando os problemas constatados nos prazos previstos no subitem 12.1.14;

12.1.21. não substituir ou alterar peças dos equipamentos sem a autorização expressa do Gestor do contrato;

12.1.22. não movimentar qualquer equipamento, componente ou peça para fora das dependências do TRESC sem a prévia autorização do Gestor do contrato;

12.1.23. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como aqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

12.1.24. desinstalar, fazer o transporte de ida e volta TRESC/oficina, se necessário, e reinstalar os aparelhos condicionadores de ar submetidos à manutenção, nos endereços indicados no anexo I do Projeto Básico;

12.1.25. providenciar a instalação de condicionadores de ar nos prazos fixados;

12.1.26. informar ao Gestor do contrato, no início da vigência do contrato, telefones, e-mail e fax, que deverão permanecer ativos, e nomes dos funcionários responsáveis pela recepção e encaminhamento das solicitações dos serviços de manutenção, inclusive nas situações de extrema urgência;

12.1.27. manter a limpeza do local onde ocorrer a manutenção, recolhendo quaisquer resíduos decorrentes da intervenção e protegendo pisos, paredes, forros e demais áreas da edificação;

12.1.28. preencher, após cada serviço de manutenção, relatório de serviço com indicação dos materiais utilizados, serviços executados e eventuais ocorrências, fornecendo cópia ao Gestor do contrato.

12.1.29. fornecer ao Gestor do contrato todas as informações necessárias à fiscalização dos serviços;

12.1.30. prestar, quando solicitado pelo TRESC, orientações e pareceres sobre instalação de novos equipamentos e outras melhorias a serem implantadas nos ambientes indicados no anexo I do Projeto Básico;

12.1.31. zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para com os servidores, visitantes e funcionários de empresas que prestam serviços nas dependências do TRESC;

12.1.32. não ter entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, I, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual;

12.1.33. não ter entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, II, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual;

12.1.34. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC; e

12.1.35. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em até 5 (cinco) dias úteis em favor do licitante vencedor, mensalmente, mediante depósito bancário, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à empresa.

13.1.1. O pagamento será devido a partir da data de início da prestação dos serviços.

13.1.2. O licitante vencedor receberá, mensalmente, o valor correspondente aos serviços prestados e, adicionalmente, o montante referente ao fornecimento das peças discriminadas no anexo II do Projeto Básico, que correrão à conta do TRESC, observado o disposto no subitem 12.1.14.2.

13.1.3. O licitante vencedor deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, o relatório de que trata o subitem 12.1.10.

13.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões.

13.4. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a Declaração de Optante pelo Simples, caso esse seja o regime de tributação utilizado em suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, os encargos tributários atribuídos a empresas não optantes.

13.5. Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de atualização financeira:

I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I = 0,0001644.

XIV. DO CONTRATO

14.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993, pelo Decreto n. 5.450/2005 e pela Resolução TSE n. 23.234/2010.

14.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão, independentemente de transcrição.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pelo Secretário de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

14.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste edital.

14.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 14.3 deste Capítulo.

14.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

XV. DA RESCISÃO

15.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do art. 7º da Resolução TSE 23.234/2010.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor anual estimado do contrato.

XVI. DO REAJUSTE

16.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após 1 (um) ano da vigência do contrato, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo.

16.2. Para efeito de reajustamento, os índices iniciais a serem considerados serão os da data de apresentação da proposta.

XVII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

17.2. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

17.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@tre-sc.gov.br, conforme art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

17.5. A Pregoeira, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

17.6. São assegurados ao TRESC, com exclusividade, os seguintes direitos:

a) propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos pelo licitante vencedor relativos ao objeto desta licitação, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, de forma permanente, sendo permitido ao TRESC distribuir, alterar e utilizar os produtos sem limitações; e

b) direitos autorais da solução, do protótipo, do projeto, de suas especificações técnicas, do leiaute, da diagramação, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato decorrente desta licitação, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a utilização pelo licitante vencedor sem autorização expressa do TRESC, sob pena de multa e sanções civis e penais cabíveis.

Florianópolis, 2 de setembro de 2010.

_____________________________

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke

PREGOEIRA

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar que compõem o sistema de climatização do edifício sede do TRESC, Almoxarifado, Depósito de Urnas Eletrônicas, Cartórios Eleitorais de Florianópolis e São José e Arquivo Central, autorizado pelo Senhor ..............................................., Secretário de Administração e Orçamento, à fl. ...... do Pregão n. 086/2010, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ........................, em conformidade com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com as e pelas Resoluções n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor ..............................................., inscrito no CPF sob o n. .................................., residente e domiciliado em .................................../SC e, de outro lado, a empresa ............................................, estabelecida na cidade de ........................., inscrita no CNPJ sob o n. .........................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) .............., Senhor(a)......................................... inscrito(a) no CPF sob o n. ......................., residente e domiciliado(a) ............................, tem entre si ajustado Contrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar que compõem o sistema de climatização do edifício sede do TRESC, Almoxarifado, Depósito de Urnas Eletrônicas, Cartórios Eleitorais de Florianópolis e São José e Arquivo Central, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com as Resoluções n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, e n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar que compõem o sistema de climatização dos seguintes locais:

- sede do TRESC, localizada na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital;

- Almoxarifado, localizado na Rua São Francisco, n. 234, subsolo, Centro, nesta Capital;

- Depósito de urnas eletrônicas, localizado no depósito da CONAB, na BR 101, Km 204, Barreiros, São José;

- sedes dos Cartórios da 12ª, 13ª e 100ª Zonas Eleitorais de Florianópolis, localizadas na Rua Esteves Júnior, n. 157, Centro, nesta Capital;

- sede do Cartório da 101ª Zona Eleitoral de Florianópolis, localizada na Rua Santos Saraiva, n. 1.309, Estreito, nesta Capital; e

- sede dos Cartórios das 29ª e 84ª Zonas Eleitorais de São José e do Arquivo Central, localizados na Av. Litorânea, esquina com a Rua Luiz Fagundes, s/n, São José.

1.1.1. Os serviços serão prestados em 156 (cento e cinquenta e seis) condicionadores de ar de janela e 33 (trinta e três) condicionadores de ar tipo split, abaixo descritos, bem como em equipamentos que, durante a vigência deste Contrato, forem incorporados ao patrimônio do TRESC:

| Quant. | Tipo/Capacidade | Ano de aquisição | Marca/Modelo | Localização |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Janela/18.000 BTUS | 1999 | CONSUL / 18.000 BTU | Sede TRESC |
| 19 | Janela/10.000 BTUs | 2007 | CONSUL / CCO10B | Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 2000 | CONSUL / AIR MASTER - 18.000 BTU | Sede TRESC |
| 07 | Janela/17.500 BTU/H | 2008 | SPRINGER / MINIMAXI MCA 175BB | Sede TRESC |
| 19 | Janela/17.500 BTU/H | 2009 | SPRINGER / MINIMAXI MCA 175BB | Sede TRESC |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2002 | ELGIN / 18000 Q/F | Sede TRESC |
| 03 | Janela/18.000 BTUS | 2006 | ELGIN / EJQ 18000 | Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 2006 | ELGIN / EJQ 18.000/2 | Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 2007 | ELGIN / EJQ 18000 | Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 1995 | SPRINGER / Mundial | Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 1997 | SPRINGER / 18.000 XQB185D | Sede TRESC |
| 01 | Janela/7.500 BTUS | 2002 | SPRINGER / SILENTIA Q/F | Sede TRESC |
| 05 | Janela/18.000 BTUS | 2007 | SPRINGER / MCA 185BB. | Sede TRESC |
| 03 | Janela/10.000 BTUs | 2004 | GREE / GJ10-22RM | Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 2001 | YORK / AE18R | Sede TRESC |
| 01 | Janela/7.500 BTUS | 2001 | YORK / AE7R | Sede TRESC |
| 09 | Janela/18.000 BTUS | 2005 | ELETROLUX / AG18R | Sede TRESC |
| 12 | Janela/18.000 BTUS | 1999 | ELETROLUX / AE18A | Sede TRESC |
| 19 | Janela/18.000 BTUS | 2003 | ELETROLUX / AE18R | Sede TRESC |
| 15 | Janela/17.500 BTUS | 2010 | SPRINGER / MINIMAXI MCA175BB | Sede TRESC |
| 01 | Janela/10.000BTUS | 2007 | CONSUL / CCO10B | Deposito Urnas |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 1999 | CONSUL / 18.000 BTU | 101ª ZE |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2000 | CONSUL / AIR MASTER | 101ª ZE |
| 03 | Janela/7.500 BTUS | 2005 | ELETROLUX / AE 07R | 101ª ZE |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2005 | ELETROLUX / AG18R | 101ª ZE |
| 05 | Janela/18.000 BTUS | 2006 | ELGIN / EJQ 18.000/2 | Depósito de Móveis (reserva técnica) |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2007 | ELGIN / EJQ 18.000 | Depósito de Móveis (reserva técnica) |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2002 | ELGIN / 18.000 Q/F | Depósito de Móveis (reserva técnica) |
| 03 | Janela/18.000 BTUS | 2009 | SPRINGER / MINIMAXI MCA175BB | 12ª, 13ª, 100ª ZE’s e Almoxarifado |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 1991 | CONSUL / AIR MASTER | Almoxarifado |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 1999 | ELETROLUX / AE18A | 12ª, 13ª, 100ª ZE |
| 02 | Split/12.000 BTU/H | 2003 | GREE / EZY FIT | Sede TRESC |
| 01 | Split/12.000 BTU/H | 2004 | GREE / GSW12-22H | Sede TRESC |
| 01 | Split/9.000 BTU/H | 2007 | KOMECO | Sede TRESC |
| 01 | Split/7.000 BTU/H | 2007 | KOMECO | Sede TRESC |
| 03 | Split/24.000 BTU/H | 2002 | YORK | Sede TRESC |
| 02 | Split/48.000 BTU/H | 2002 | YORK | Sede TRESC |
| 04 | Split/48.000 BTUS | 2006 | YORK | Sede TRESC |
| 01 | Split/24.000 BTU/H | 2006 | MIGRARE / HIWALL | Sede TRESC |
| 02 | Split/9.000 BTU/H | 2005 | ELETROLUX / SI09R SE0 | Sede TRESC |
| 01 | Split/22.000 BTU/H | 2007 | SPRINGER/ HI-WALL | Sede TRESC |
| 02 | Split/30.000 BTU/H | 2007 | SPRINGER/ HI-WALL | Sede TRESC |
| 01 | Split/24.000 BTU | 2001 | BRYANT / Split Under Celing | 12ª, 13ª, 100ª ZE |
| 01 | Split/36.000 BTU | 2001 | BRYANT / Split Under Celing | 12ª, 13ª, 100ª ZE |
| 03 | Split/18.000 BTU | 2007 | CARRIER / Space | Arquivo Central e 29ª e 84ªZE’s |
| 02 | Split/48.000 BTU | 2007 | CARRIER / Space | Arquivo Central e 29ª e 84ªZE’s |
| 06 | Split/60.000 BTU | 2007 | CARRIER / Space | Arquivo Central e 29ª e 84ªZE’s |

PARÁGRAFO ÚNICO

A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n. 086/2010, de ____/____/2010, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em ____/___/_____, por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço do objeto que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar dos serviços deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, descritos na subcláusula 1.1:

a) R$ ........(............) mensais, pela manutenção preventiva mensal; e

b) R$ ........(............) por hora de serviço efetivamente realizado na manutenção corretiva; e

c) R$ ........(............) por hora de serviço efetivamente realizado na manutenção corretiva de extrema urgência.

2.2. A peças abaixo listadas, caso substituídas nos equipamentos, serão pagas conforme orçamento prévio apresentado pela Contratada e aceito pelo TRESC.

| EQUIPAMENTOS | PEÇAS A SEREM ORÇADAS |
| --- | --- |
| De Janela - CONSUL - 18.000 BTUS | - Compressores e motores dos ventiladores. |
| De Janela - CONSUL - 10.000 BTUS |  |
| De Janela - ELETROLUX - 18.000 BTUS |  |
| De Janela - ELETROLUX - 7.000 BTUS |  |
| De Janela - ELGIN - 18.000 BTUS |  |
| De Janela - GREE - 10.000 BTUS |  |
| De Janela - SPRINGER - 18.000 BTUS |  |
| De Janela - SPRINGER - 17.500 BTUS |  |
| De Janela - SPRINGER - 7.500 BTUS |  |
| De Janela - YORK - 18.000 BTUS |  |
| De Janela - YORK - 7.500 BTUS |  |
| SPLIT – BRYANT 24.000 BTUS | - Compressores. - Motores dos condensadores. - Motores dos evaporadores. - Placas eletrônicas e controles remotos. |
| SPLIT – BRYANT 36.000 BTUS |  |
| SPLIT – CARRIER 18.000 BTUS |  |
| SPLIT – CARRIER 48.000 BTUS |  |
| SPLIT – CARRIER 60.000 BTUS |  |
| SPLIT – ELETROLUX 9.000 BTUS |  |
| SPLIT – GREE 12.000 BTUS |  |
| SPLIT – KOMECO 9.000 BTUS |  |
| SPLIT – KOMECO 7.000 BTUS |  |
| SPLIT – MIGRARE 24.000 BTUS |  |
| SPLIT – SPRINGER 22.000 BTUS |  |
| SPLIT – SPRINGER 30.000 BTUS |  |
| SPLIT – YORK 24.000 BTUS |  |
| SPLIT – YORK 48.000 BTUS |  |

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ESTIMADO DESTE CONTRATO

3.1. O presente Contrato tem como valor mensal estimado de mão de obra (manutenção corretiva e preventiva) a importância de R$ _______ (_______), resultado da soma dos seguintes itens:

- valor da manutenção preventiva fixado na alínea “a” da subcláusula 2.1;

- valor devido pelo atendimento estimativo de 9 (nove) chamados para manutenção corretiva, com 2 (duas) horas de duração cada chamado; e

- valor devido pelo atendimento estimativo de 5/12 (cinco doze avos) chamados para manutenção corretiva de extrema urgência, com 2 (duas) horas de duração cada chamado.

3.1.1. Somando-se a previsão anual de despesas com peças, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à estimativa anual de gastos com mão de obra, totaliza o presente contrato, em 12 (doze) meses de vigência do Contrato, o valor anual estimado de R$ _______ (_______).

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado por meio de Termos Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

5.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito em até 5 (cinco) dias úteis em favor da Contratada, mensalmente, mediante depósito bancário, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à empresa.

6.1.1. A Contratada receberá, mensalmente, o valor correspondente aos serviços prestados e, adicionalmente, o montante referente ao fornecimento das peças discriminadas no anexo II do Projeto Básico, que correrão à conta do TRESC, observado o disposto na subcláusula 10.1.13.2.

6.1.2. O pagamento será devido a partir da data de início da prestação dos serviços.

6.1.3. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, o relatório de que trata a subcláusula 10.1.9.

6.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

6.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões.

6.4. Deverá a Contratada apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a Declaração de Optante pelo Simples, caso esse seja o regime de tributação utilizado em suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, os encargos tributários atribuídos a empresas não optantes.

6.5. Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de atualização financeira:

I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I = 0,0001644.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas correspondentes ao exercício em curso correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, Natureza da Despesa: a) 3.3.90.39, Elemento de Despesa “Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”, Subitem 17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos; e b) 3.3.90.30, Elemento de Despesa “Material de Consumo”, Subitem 25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.

11.1.1. Os créditos e respectivos empenhos relativos aos exercícios 
subsequentes serão registrados mediante apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - DO EMPENHO DA DESPESA

8.1. Para atender as despesas do exercício em curso, foram emitidas as Notas de Empenho n. 2010NE000______, em ___/___/2010, no valor de R$ ______(____________), e 2010NE000______, em ___/___/2010, no valor de R$ ______(____________).

8.1.1. As parcelas de despesas a serem executadas em exercício futuro serão cobertas por créditos orçamentários e notas de empenho emitidas em época própria.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato consiste na verificação, pelo Contratante, da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serão exercidos por meio do Gestor do Contrato, qual seja, o servidor titular da função de Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis, ou seu substituto, ou seu superior imediato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

9.2. Caberá ao Gestor do Contrato:

a) comunicar à Contratada qualquer anormalidade que possa dificultar a execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil;

b) comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade ocorrida no funcionamento ou na manutenção dos equipamentos;

c) fornecer as informações e esclarecimentos necessários à execução dos serviços pela Contratada;

d) acompanhar os funcionários da Contratada, devidamente identificados, durante a prestação de serviços, dando-lhes acesso aos locais de execução dos serviços;

e) atender às recomendações da Contratada, concernentes à utilização dos equipamentos, divulgando-as e fiscalizando seu cumprimento;

f) inspecionar todos os equipamentos nos quais forem realizados os serviços e atestar nota fiscal/fatura dos serviços.

9.3. O Gestor do Contrato promoverá o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, indicando à Contratada as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada ficará obrigada a executar o objeto proposto nas condições estipuladas no Projeto Básico anexo ao edital do Pregão n. 086/2010 e em sua proposta e, ainda:

10.1.1. apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento deste Contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC, documento comprobatório da qualificação dos profissionais que serão escalados para a realização dos serviços, bem como comprovante dos treinamentos realizados, conforme disposições da “NR-10” do Ministério do Trabalho e Emprego;

10.1.2. apresentar, em até 3 (três) dias a partir do recebimento deste Contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC, ao Gestor do Contrato, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA), devidamente paga e assinada, onde deverá constar a responsabilidade pelos serviços contratados em nome do Engenheiro Mecânico, devidamente reconhecido e registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo acompanhamento e execução dos serviços;

10.1.3. apresentar o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle e a proposta do cronograma anual a ser cumprido, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento deste Contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC;

10.1.3.1. a Contratada poderá modificar as rotinas e a periodicidade dos serviços, caso comprove estarem em desacordo com as normas vigentes ou contrariem orientações do fabricante dos equipamentos, situações em que deverá atualizar o PMOC em até 2 (dois) dias úteis, contados da alteração;

10.1.4. executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, com objetivo de mantê-los em perfeitas condições de uso e de prevenir riscos à saúde das pessoas, observando-se as normas vigentes, em especial a Portaria n. 3523/GM, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, e as Resoluções RE n. 176, de 24 de outubro de 2000 e RE n. 9, de 16 de janeiro de 2003 (ANVISA), inclusive quanto ao Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, e as Normas ABNT vigentes relacionadas aos serviços;

10.1.5. executar os serviços por meio de profissionais devidamente habilitados e credenciados pela Contratada, que deverá, ainda, manter em seu quadro de pessoal Engenheiro Mecânico com capacidade técnica para supervisionar a execução dos serviços;

10.1.6. fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução das manutenções e à emissão de laudos técnicos;

10.1.7. arcar com as despesas decorrentes do transporte dos equipamentos, quando necessário, e de seus técnicos ao local da manutenção e;

10.1.8. em havendo constatação de contaminação do ar, realizar os serviços de higienização dos ambientes com foco de contaminação; concluídos os serviços, deverá, ainda, às suas expensas, apresentar laudo de empresa especializada, que não ela própria, comprovando o restabelecimento dos níveis adequados de qualidade do ar nesses ambientes;

10.1.8.1. cabe ao TRESC a contratação de empresa especializada para realizar análises microbiológicas e de diagnóstico da qualidade do ar no interior dos ambientes, conforme Resolução - RE n. 9, de 16 de janeiro de 2003 (ANVISA);

10.1.9. encaminhar, por escrito e em meio digital, juntamente com a nota fiscal/fatura mensal, o relatório dos serviços prestados, geral e por equipamento, identificando sua localização, patrimônio, data de realização das manutenções, discriminação de peças substituídas, data prevista para a próxima manutenção preventiva, de acordo com o PMOC, além de recomendações e comunicações de fatos de interesse do TRESC;

10.1.10. realizar a manutenção preventiva com ações técnicas necessárias à garantia de desempenho e de durabilidade dos equipamentos, incluindo limpezas, ajustes e emissão de laudo sobre as condições do equipamento, conforme recomendações do fabricante e normas técnicas específicas;

10.1.10.1. observado o disposto na subcláusula 10.1.11.4, a manutenção preventiva compreende, basicamente:

- limpeza, conservação e substituição de filtros de ar;

- limpezas interna e externa dos equipamentos;

- verificação de corrosão e seu tratamento;

- verificação do nivelamento e isolamento dos equipamentos de janela;

- observação de conexões, rolamentos e parafusos;

- verificação de operação de compressores, ventiladores e pás;

- medição de temperaturas e vazões de entrada e saída de ar dos equipamentos;

- verificação de vazamento de gás refrigerante;

- verificação e eliminação de ruídos e vibrações dos equipamentos;

- lubrificações, ajustes e reapertos; e

- medições de corrente e tensão, aterramentos, entre outras.

10.1.11. realizar a manutenção preventiva em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h, conforme cronograma a ser apresentado pela Contratada e aprovado pelo TRESC. Excepcionalmente, poderá ser agendada a execução de manutenção preventiva em dias e horários diversos, desde que autorizado previamente pelo TRESC;

10.1.11.1. a manutenção preventiva deverá ser executada em conformidade com o cronograma baseado no Plano de Manutenção Preventiva aprovado pelo TRESC;

10.1.11.2. para limpeza dos equipamentos, utilizar, obrigatoriamente, produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde;

10.1.11.3. alterações da periodicidade das manutenções preventivas, considerando equipamentos, ambiente, circulação de pessoas, utilização dos equipamentos, locais críticos, etc. poderão ser propostas pelo Engenheiro responsável ou pelo Gestor do Contrato, observado o disposto na subcláusula 10.1.3.1;

10.1.11.4. a manutenção preventiva prevista pelos fabricantes dos equipamentos deverá ser considerada na execução dos serviços;

10.1.12. realizar a manutenção corretiva com procedimentos necessários para recuperar o perfeito estado de uso dos equipamentos, corrigindo defeitos que possam danificá-los ao longo do tempo e substituindo componentes e executando ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada equipamento;

10.1.13. a manutenção corretiva classifica-se em 3 (três) níveis de prioridade:

- normal: quando a necessidade de manutenção não representar grande prejuízo à climatização ou à qualidade do ar, considerando outros equipamentos instalados no local, fluxo de pessoas, tipo de utilização do ambiente e meteorologia. A manutenção corretiva deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas, em dias úteis, da solicitação do TRESC. Incluem-se nesta classificação serviços de simples movimentação e instalação de condicionadores de ar de janela, mediante agendamento com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, considerando dia útil e horário previstos para a realização dos serviços. Previsão de 6 (seis) ocorrências/mês;

- de urgência: quando a necessidade de manutenção decorrer de climatização e/ou qualidade do ar insatisfatória e proporcionar desconforto às pessoas e prejuízo às atividades desenvolvidas no ambiente. A correção do problema deverá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) horas. Previsão de 3 (três) ocorrências/mês; e

- de extrema urgência: quando a necessidade de manutenção representar grande prejuízo à climatização ou à qualidade do ar de ambientes com grande fluxo de pessoas, salas RISC (CPD) e de outros ambientes que assim forem identificados pelo Gestor do Contrato. A correção do problema deverá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) horas, em qualquer dia e horário. Previsão de 5 (cinco) ocorrências/ano.

10.1.13.1. a manutenção corretiva deverá ser realizada em dias úteis, no intervalo das 8 às 20 horas, podendo ser executada em outros dias e horários, conforme o nível de prioridade ou como for agendado com o Gestor do Contrato. Caso o limite do prazo se dê entre 20 e 8h, o início do atendimento deverá ocorrer até as 10 horas da manhã;

10.1.13.2. havendo necessidade de substituição de peças constantes na tabela da subcláusula 2.2, a Contratada deverá apresentar laudo técnico e orçamento prévio detalhado, observado o seguinte:

- o prazo máximo para fornecimento do orçamento prévio será de 24 (vinte e quatro) horas após o início do atendimento para manutenção corretiva. Considera-se início do atendimento a chegada do técnico ao local onde se encontra o equipamento defeituoso;

- a substituição das peças descritas na tabela da subcláusula 2.2 somente ocorrerá depois de atestada a exequibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado a ser realizada pelo TRESC. Comprovando-se ser excessivo o preço praticado pela Contratada, ficará o TRESC autorizado a adquirir as peças de terceiros;

- em sendo aceito o orçamento prévio apresentado pela Contratada, o TRESC autorizará a manutenção, com o fornecimento das peças, que deverá ser executada em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da autorização;

- caso ocorra a aquisição de peças em razão de a pesquisa de mercado comprovar serem excessivos os preços praticados pela Contratada, esta deverá concluir a manutenção em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento das respectivas peças;

- todas as peças substituídas deverão ser apresentadas ao Gestor do Contrato.

10.1.13.3. o prazo para a manutenção corretiva terá início com a abertura de chamado via fax ou e-mail, e, excepcionalmente, via telefone;

10.1.13.4. sempre que houver previsão de a conclusão da manutenção corretiva de equipamentos modelo “de janela” ultrapassar os prazos estabelecidos na subcláusula 10.1.13.2, a Contratada deverá, no prazo previsto para a conclusão da manutenção, e sem ônus adicional para o TRESC, realizar a instalação de equipamento similar, até que o defeito do equipamento em manutenção seja sanado. O TRESC poderá ser consultado sobre a disponibilidade de equipamento similar em reserva técnica, podendo ocorrer sua instalação a critério do Gestor de Contrato;

10.1.13.5. o prazo para conclusão da manutenção corretiva poderá ser dilatado conforme justificativa a ser apresentada pela Contratada ao Gestor do Contrato. O novo prazo, formalmente acordado, englobará o tempo compreendido entre a abertura do chamado, a manutenção em oficina e a reinstalação do equipamento;

10.1.13.6. para equipamentos que se encontrem cobertos por garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados se o defeito não estiver coberto pela garantia de fábrica, e somente após autorização expressa do Gestor do Contrato. Em caso de defeito de fabricação, a Contratada comunicará o fato ao TRESC em até 24 (vinte e quatro) horas, mediante emissão de laudo técnico, assinado pelo Engenheiro responsável;

10.1.13.7. durante o prazo de garantia dos equipamentos, a Contratada se responsabilizará por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a extinção da garantia de fábrica. Caso a Contratada execute serviços que resulte na perda da garantia oferecida, assumirá durante o período remanescente da garantia todos os ônus a que atualmente está sujeito o fabricante do equipamento;

10.1.14. assumir a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de peças componentes e insumos necessários às manutenções, tais como filtros, fusíveis, parafusos, correias, terminais elétricos, graxas, estopa, material para solda, vaselina, trapo, óleos lubrificantes, refrigerantes, materiais utilizados na limpeza geral e na limpeza de serpentinas e ventiladores, serviços de soldagem, corte e adaptação de tubulações, circuitos de controle de temperatura, entre outros;

10.1.14.1. os itens constantes na tabela da subcláusula 2.2 constituem exceção à regra da subcláusula 10.1.14;

10.1.15. fornecer peças e acessórios originais e novos, conforme as recomendações do fabricante e normas técnicas específicas;

10.1.15.1. não sendo encontradas no mercado peças originais e na impossibilidade de aquisição em curto prazo, poderão ser fornecidos produtos similares, excepcionalmente e com prévia autorização do Gestor do Contrato e, ainda, sob a condição de que sejam, comprovadamente, de qualidade igual ou superior quanto ao material, processo de fabricação, desempenho, durabilidade e garantia;

10.1.16. fornecer todas as ferramentas, materiais e equipamentos indispensáveis à realização das manutenções, bem como mão-de-obra especializada;

10.1.17. instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

10.1.18. prestar garantia de 3 (três) meses para os serviços prestados e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes substituídos;

10.1.19. prestar assistência técnica durante o prazo de garantia dos serviços executados e das peças e acessórios substituídos, sanando os problemas constatados nos prazos previstos na subcláusula 10.1.13;

10.1.20. não substituir ou alterar peças dos equipamentos sem a autorização expressa do Gestor do Contrato;

10.1.21. não movimentar qualquer equipamento, componente ou peça para fora das dependências do TRESC sem a prévia autorização do Gestor do Contrato;

10.1.22. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como aqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

10.1.23. desinstalar, fazer o transporte de ida e volta TRESC/oficina, se necessário, e reinstalar os aparelhos condicionadores de ar submetidos à manutenção, nos endereços indicados no anexo I do Projeto Básico;

10.1.24. providenciar a instalação de condicionadores de ar nos prazos fixados;

10.1.25. informar ao Gestor do Contrato, no início da vigência deste Contrato, telefones, e-mail e fax, que deverão permanecer ativos, e nomes dos funcionários responsáveis pela recepção e encaminhamento das solicitações dos serviços de manutenção, inclusive nas situações de extrema urgência;

10.1.26. manter a limpeza do local onde ocorrer a manutenção, recolhendo quaisquer resíduos decorrentes da intervenção e protegendo pisos, paredes, forros e demais áreas da edificação;

10.1.27. preencher, após cada serviço de manutenção, relatório de serviço com indicação dos materiais utilizados, serviços executados e eventuais ocorrências, fornecendo cópia ao Gestor do Contrato.

10.1.28. fornecer ao Gestor do Contrato todas as informações necessárias à fiscalização dos serviços;

10.1.29. prestar, quando solicitado pelo TRESC, orientações e pareceres sobre instalação de novos equipamentos e outras melhorias a serem implantadas nos ambientes indicados no anexo I do Projeto Básico;

10.1.30. zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para com os servidores, visitantes e funcionários de empresas que prestam serviços nas dependências do TRESC.

10.1.31. não ter entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, I, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual e demais penalidades;

10.1.32. não ter entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, II, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual e demais penalidades;

10.1.33. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia anuência do TRESC; e

10.1.34. manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. 086/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E SEUS

RECURSOS

11.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

11.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar documento exigido para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a) impedida de licitar e contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

11.2.1. As sanções estabelecidas na subcláusula 11.2 são de competência do Presidente deste Tribunal.

11.3. Para os casos não previstos na subcláusula 11.2, poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o resultado da divisão do valor estimado anual deste Contrato por 12 (doze);

c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado anual contratado;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3.1. A sanção estabelecida na alínea “e” da subcláusula 11.3 é de competência do Presidente do TRESC.

11.4. Da aplicação das penalidades definidas nas subcláusulas 11.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

11.5. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

11.6. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e” da subcláusula 11.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do art. 7º da Resolução TSE n. 23.234/2010.

12.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado anual deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE

13.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após 1 (um) ano da vigência do Contrato, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo.

13.2. Para efeito de reajustamento, os índices iniciais a serem considerados serão os da data de apresentação da proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

14.1. Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo empregatício com o Contratante, correndo, por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida, observadas as disposições deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

16.2. São assegurados ao TRESC, com exclusividade, os seguintes direitos:

a) propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos pela Contratada relativos ao objeto contratado, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, de forma permanente, sendo permitido ao TRESC distribuir, alterar e utilizar os produtos sem limitações; e

b) direitos autorais da solução, do protótipo, do projeto, de suas especificações técnicas, do leiaute, da diagramação, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato decorrente desta contratação, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a utilização pela Contratada sem autorização expressa do TRESC, sob pena de multa e sanções civis e penais cabíveis.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ... de .......... de 2010.

CONTRATANTE:	................................................

CONTRATADA:	................................................

TESTEMUNHAS: 	................................................

PREGÃO N. 086/2010

ANEXO I

###### PROJETO BÁSICO

- OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 156 (cento e cinquenta e seis) condicionadores de ar de janela e 33 (trinta e três) condicionadores de ar tipo split, que compõem o sistema de climatização do Edifício Sede do TRESC, Almoxarifado, Depósito de Urnas Eletrônicas, Cartórios Eleitorais de Florianópolis e São José e Arquivo Central, descritos no Anexo I, e nos que durante a vigência do contrato forem incorporados ao patrimônio deste Tribunal.

- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO:

O serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionadores de ar consiste em atividade comum e não-finalística do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRESC e traduz-se em uma necessidade continuada para o bom funcionamento deste Tribunal, sendo necessário à Administração para o desempenho de suas atribuições, uma vez que garantem ambientes com condições adequadas de trabalho quanto ao conforto térmico e umidade e qualidade de ar, eliminando fatores contaminantes e ruídos, bem como garantindo maior durabilidade dos equipamentos de climatização.

Ainda, a garantia de qualidade do ar, com a redução da proliferação de vírus, bactérias, fungos e mofos, previne o aparecimento de problemas de saúde nas pessoas, bem como contribui para a conservação de pinturas, papéis, carpetes, móveis e equipamentos.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, com objetivo de mantê-los em perfeitas condições de uso e de prevenir riscos à saúde das pessoas, observando-se as normas vigentes, em especial a Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, e Resoluções RE nº 176, de 24 de outubro de 2000 e RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 (ANVISA), inclusive quanto ao Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, e as Normas ABNT vigentes relacionadas aos serviços.

  - Os serviços deverão ser prestados por profissionais devidamente habilitados e credenciados pela CONTRATADA, que deverá manter em seu quadro de pessoal engenheiro mecânico com capacidade técnica para supervisionar a execução dos serviços.

  - Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de equipamentos e ferramentas necessárias à execução das manutenções e à emissão de laudos técnicos.

  - Correrá por conta da CONTRATADA, a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de manutenção e pela retirada e entrega/instalação dos equipamentos, incluindo despesas referentes a transporte.

  - A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC e seu cronograma de execução em até 05 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, podendo o CONTRATANTE modificar as rotinas e a periodicidade dos serviços, caso comprove estarem em desacordo com as normas vigentes ou contrariem orientações do fabricante dos equipamentos, situações em que a CONTRATADA atualizará o PMOC no prazo de 2 dias úteis.

  - Ficará a cargo do CONTRATANTE a contratação de empresa especializada para realizar análises microbiológicas e de diagnóstico da qualidade do ar no interior dos ambientes, conforme Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 (ANVISA), e, em havendo constatação de contaminação do ar, a CONTRATADA deverá realizar os serviços de higienização dos ambientes com foco de contaminação. Realizados serviços, a CONTRATADA deverá, às suas expensas, apresentar laudo de empresa especializada, que não ela própria, comprovando o restabelecimento dos níveis adequados de qualidade do ar nesses ambientes.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar, por escrito e em meio digital, juntamente com a nota fiscal/fatura mensal, o relatório dos serviços prestados, geral, e por equipamento, identificando sua localização, patrimônio, data de realização das manutenções, discriminação de peças substituídas, data prevista para a próxima preventiva, de acordo com o PMOC, além de recomendações e comunicações de fatos de interesse do CONTRATANTE.

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

  - A manutenção preventiva englobará as ações técnicas necessárias à garantia de desempenho e de durabilidade dos equipamentos, incluindo-se nela limpezas, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme recomendações do fabricante e normas técnicas específicas. Consistirá, basicamente, em limpeza, conservação e substituição de filtros de ar; limpezas interna e externa dos equipamentos; verificação de corrosão e seu tratamento; verificação do nivelamento e isolamento dos equipamentos de janela; observação de conexões, rolamentos e parafusos; verificação de operação de compressores, ventiladores e pás; medição de temperaturas e vazões de entrada e saída de ar dos equipamentos; verificação de vazamento de gás refrigerante; verificação e eliminação de ruídos e vibrações dos equipamentos; lubrificações, ajustes e reapertos; medições de corrente e tensão, aterramentos, entre outras.

  - A manutenção preventiva deverá ser realizada preferencialmente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, conforme cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE. Excepcionalmente, poderá ser agendada a execução de manutenção preventiva em dias e horários não previstos acima, desde que autorizado pelo CONTRATANTE.

  - Para limpeza dos equipamentos, somente será permitida a utilização de produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde.

  - Alterações da periodicidade das manutenções preventivas, considerando equipamentos, ambiente, circulação de pessoas, utilização dos equipamentos, locais críticos, etc. poderão ser propostas pelo engenheiro responsável ou pelo gestor do contrato.

  - Os serviços de manutenção preventiva que estiverem previstos pelos fabricantes dos equipamentos deverão ser considerados.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA:

  - A manutenção corretiva engloba os procedimentos necessários para recuperar o perfeito estado de uso dos equipamentos, inclusive com a correção de defeitos que possam danificá-los ao longo do tempo, consistindo, basicamente, em substituições de componentes, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para cada equipamento.

  - A manutenção corretiva será classificada em três níveis de prioridade: Normal, De urgência e De extrema urgência.

  - A CONTRATADA receberá o valor mensal, correspondente aos serviços e, adicionalmente, valores referentes ao fornecimento de peças discriminadas no anexo II, que correrão à conta do CONTRATANTE, observado o disposto no item 6.2.3.

- PRAZOS PARA EXECUÇÃO

  - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Serão executados conforme cronograma baseado no plano de manutenção preventiva aprovado pelo CONTRATANTE.

  - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA:

    - Prazos conforme classificação quanto ao nível de prioridade:

- Normal: Quando a necessidade de manutenção não representar grande prejuízo à climatização ou à qualidade do ar, considerando outros equipamentos instalados no local, fluxo de pessoas, tipo de utilização do ambiente e meteorologia. A manutenção corretiva deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas, em dias úteis, da solicitação do CONTRATANTE. Incluem-se nesta classificação serviços de simples movimentação e instalação de condicionadores de ar de janela, mediante agendamento com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, considerando dia útil e horário previstos para a realização dos serviços. Previsão de 06 (seis) ocorrências/mês.

- De urgência: Quando a necessidade de manutenção decorrer de climatização e/ou qualidade do ar insatisfatória e proporcionar desconforto às pessoas e prejuízo às atividades desenvolvidas no ambiente. A correção do problema deverá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) horas. Previsão de 03 (três) ocorrências/mês.

- De extrema urgência: Quando a necessidade de manutenção representar grande prejuízo à climatização ou à qualidade do ar de ambientes com grande fluxo de pessoas, salas RISC (CPD) e de outros ambientes que assim forem identificados pelo gestor do contrato. A correção do problema deverá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) horas, em qualquer dia e horário. Previsão de 05 (cinco) ocorrências/ano.

    - A atendimento para manutenção corretiva deverá ser realizado em dias úteis, durante o horário de 8h às 20h, podendo sua realização ocorrer em outros dias e/ou horários, conforme o nível de prioridade ou como for agendado com o gestor do contrato. Caso o limite do prazo se dê entre 20h e 8h, o início do atendimento deverá ocorrer até as 10h da manhã.

    - Havendo necessidade de substituição de peças constantes do anexo II, a CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico e orçamento prévio detalhado.

      - O prazo máximo para fornecimento do orçamento prévio será de 24 (vinte e quatro) horas após o início do atendimento para manutenção corretiva. Considera-se início do atendimento a chegada do técnico ao local onde se encontra o equipamento defeituoso;

      - A substituição das peças descritas no anexo II somente ocorrerá depois de atestada a exeqüibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado a ser realizada pelo CONTRATANTE. Comprovando-se ser excessivo o preço praticado pela CONTRATADA, ficará o CONTRATANTE autorizado a adquirir tais peças de terceiros.

      - Após a aprovação do orçamento prévio apresentado pela CONTRATADA, o CONTRATANTE autorizará a execução da manutenção com o fornecimento das respectivas peças, que deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da autorização.

      - Caso ocorra a aquisição de peças em razão de a pesquisa de mercado comprovar serem excessivos os preços praticados pela CONTRATADA, esta deverá concluir a manutenção em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do recebimento das respectivas peças.

      - Todas as peças substituídas deverão ser apresentadas ao gestor do contrato.

    - Considerar-se-á início do prazo para manutenção a abertura de chamado via fax ou e-mail, e , excepcionalmente, via telefone.

    - Sempre que houver previsão de a conclusão da manutenção corretiva de equipamentos modelo “de janela” ultrapassar os prazos estabelecidos no item 6.2.1, a CONTRATADA deverá, no prazo previsto para a conclusão da manutenção, e sem ônus adicional para o CONTRATANTE, realizar a instalação de equipamento similar, até que o defeito do equipamento em manutenção seja sanado. O CONTRATANTE poderá ser consultado sobre a disponibilidade de equipamento similar em reserva técnica, podendo ocorrer sua instalação à critério do gestor de contrato.

    - O prazo para conclusão da manutenção corretiva poderá ser dilatado conforme justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA ao gestor do contrato. O novo prazo, formalmente acordado, englobará o tempo compreendido entre a abertura do chamado e a manutenção em oficina e reinstalação do equipamento.

    - Para equipamentos que se encontrem cobertos por garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados se o defeito não estiver coberto pela garantia de fábrica, e somente após autorização expressa pelo gestor do contrato. Em caso de defeito de fabricação, a CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante emissão de laudo técnico, assinado pelo engenheiro responsável.

    - Durante o prazo de garantia dos equipamentos, a CONTRATADA se responsabilizará por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a extinção da garantia de fábrica. Caso a CONTRATADA execute serviços que resulte na perda da garantia oferecida, ela assumirá durante o período remanescente da garantia todos os ônus a que atualmente está sujeito o fabricante do equipamento.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA PROPONENTE:

  - Manter no seu quadro de pessoal técnicos qualificados para a realização dos serviços;

  - Manter em seu quadro permanente, um engenheiro mecânico, pelo menos, com capacidade técnica para a supervisão dos serviços;

  - Apresentar certidão de registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-SC;

  - Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem que a empresa possui aptidão para desempenhar atividade compatível com este objeto;

  - A proponente deverá realizar a inspeção in loco dos equipamentos, antes da apresentação das propostas, bem como a comprovação da referida visita técnica em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93, a qual deverá ser agendada com a Seção de Administração de Equipamentos e Móveis da CAA por meio do telefone 48 3251 3865.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

  - Entregar em até 03 (três) dias após a assinatura do contrato, ao gestor, as vias das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro responsável técnico e do contrato, devidamente quitadas junto ao CREA-SC;

  - Apresentar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, ao gestor, o plano de manutenção preventiva, conforme item 3.5, e proposta do cronograma anual ser cumprido;

  - Com exceção dos itens previstos no Anexo II, a CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de peças, componentes e insumos necessários às manutenções, tais como filtros, fusíveis, parafusos, correias, terminais elétricos, graxas, estopa, material para solda, vaselina, trapo, óleos lubrificantes, refrigerantes, materiais utilizados na limpeza geral e na limpeza de serpentinas e ventiladores, serviços de soldagem, corte e adaptação de tubulações, circuitos de controle de temperatura, entre outros.

  - Fornecer todas as ferramentas, materiais e equipamentos indispensáveis à realização das manutenções, bem como mão-de-obra especializada;

  - Fornecer peças e acessórios originais novos, conforme as recomendações do fabricante e normas técnicas específicas.

  - Não sendo encontradas no mercado peças originais e/ou na impossibilidade de sua aquisição a curto prazo, poder-se-á, excepcionalmente, utilizar outras similares, desde que haja prévia autorização do gestor do contrato e de que tais peças sejam, comprovadamente, iguais ou superiores em qualidade de material, processo de fabricação, desempenho, durabilidade e garantia.

  - Instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

  - Oferecer garantia de 3 (três) meses para os serviços prestados e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes substituídos;

  - Prestar assistência técnica, durante o prazo de garantia dos serviços executados e das peças e acessórios substituídos, sanando problemas constatados nestes, nos prazos previstos no item 6.2.1.

  - Não substituir ou alterar peças dos equipamentos sem a autorização expressa do gestor do contrato;

  - Não movimentar qualquer equipamento, componente ou peça para fora das dependências do CONTRATANTE sem a prévia autorização do gestor do contrato;

  - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como aqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

  - Desinstalar, providenciar o transporte (TRE-SC/Oficina/TRE-SC) quando necessário, e instalar os aparelhos condicionadores de ar submetidos a manutenção nos endereços indicados no Anexo I.

  - Providenciar a instalação de condicionadores de ar nos prazos estabelecidos;

  - Informar, até o início da vigência do contrato, telefones, e-mail e fax, que deverão permanecer ativos, e nomes dos funcionários responsáveis pela recepção e encaminhamento das solicitações dos serviços de manutenção, inclusive nas situações de extrema urgência;

  - Manter a limpeza do local onde ocorrer a manutenção, recolhendo quaisquer resíduos decorrentes da intervenção e protegendo pisos, paredes, forros e demais áreas da edificação;

  - Preencher, após cada serviço de manutenção, relatório de serviço com indicação dos materiais utilizados, serviços executados e eventuais ocorrências e fornecer cópia ao gestor do contrato.

  - Fornecer ao CONTRATANTE todas as informações necessárias à fiscalização dos serviços;

  - Prestar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, orientações e pareceres sobre instalação de novos equipamentos e outras melhorias a serem implantadas pelo CONTRATANTE nos ambientes indicados no Anexo I.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Designar um servidor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, o qual anotará em registro próprio as falhas detectadas e indicará a necessidade de medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

  - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade que possa dificultar a execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil;

  - Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade ocorrida no funcionamento ou na manutenção dos equipamentos;

  - Fornecer as informações e esclarecimentos necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA;

  - Acompanhar os funcionários da CONTRATADA, devidamente identificados, durante prestação de serviços, dando-lhes acesso aos locais de execução dos serviços;

  - Atender às recomendações da CONTRATADA, concernentes à utilização dos equipamentos, divulgando-as e fiscalizando seu cumprimento;

  - Inspecionar todos os equipamentos nos quais forem realizados os serviços e atestar nota fiscal/fatura dos serviços.

- VIGÊNCIA: A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, a critério deste Tribunal e havendo interesse por parte da CONTRATADA, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

- CUSTO ESTIMADO: O custo estimado anual para a presente contratação importa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), no que se refere à substituição das peças descritas no anexo II.

Florianópolis, 14 de junho de 2010.

Maurício Aires Teixeira

Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis

Anexo I do Projeto Básico

CONDICIONADORES DE AR

| Quantidade | Tipo/Capacidade | Ano de aquisição | Marca/Modelo | Localização |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Janela/18.000 BTUS | 1999 | CONSUL / 18.000 BTU | Prédio Sede TRESC |
| 19 | Janela/10.000 BTUs | 2007 | CONSUL / CCO10B | Prédio Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 2000 | CONSUL / AIR MASTER - 18.000 BTU | Prédio Sede TRESC |
| 07 | Janela/17.500 BTU/H | 2008 | SPRINGER / MINIMAXI MCA 175BB | Prédio Sede TRESC |
| 19 | Janela/17.500 BTU/H | 2009 | SPRINGER / MINIMAXI MCA 175BB | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2002 | ELGIN / 18000 Q/F | Prédio Sede TRESC |
| 03 | Janela/18.000 BTUS | 2006 | ELGIN / EJQ 18000 | Prédio Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 2006 | ELGIN / EJQ 18.000/2 | Prédio Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 2007 | ELGIN / EJQ 18000 | Prédio Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 1995 | SPRINGER / Mundial | Prédio Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 1997 | SPRINGER / 18.000 XQB185D | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Janela/7.500 BTUS | 2002 | SPRINGER / SILENTIA Q/F | Prédio Sede TRESC |
| 05 | Janela/18.000 BTUS | 2007 | SPRINGER / MCA 185BB. | Prédio Sede TRESC |
| 03 | Janela/10.000 BTUs | 2004 | GREE / GJ10-22RM | Prédio Sede TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 2001 | YORK / AE18R | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Janela/7.500 BTUS | 2001 | YORK / AE7R | Prédio Sede TRESC |
| 09 | Janela/18.000 BTUS | 2005 | ELETROLUX / AG18R | Prédio Sede TRESC |
| 12 | Janela/18.000 BTUS | 1999 | ELETROLUX / AE18A | Prédio Sede TRESC |
| 19 | Janela/18.000 BTUS | 2003 | ELETROLUX / AE18R | Prédio Sede TRESC |
| 15 | Janela/17.500 BTUS | 2010 | SPRINGER / MINIMAXI MCA175BB | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Janela/10.000BTUS | 2007 | CONSUL / CCO10B | Deposito Urnas Eletrônicas |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 1999 | CONSUL / 18.000 BTU | 101ª ZE |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2000 | CONSUL / AIR MASTER - 18.000 BTU | 101ª ZE |
| 03 | Janela/7.500 BTUS | 2005 | ELETROLUX / AE 07R | 101ª ZE |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2005 | ELETROLUX / AG18R | 101ª ZE |
| 05 | Janela/18.000 BTUS | 2006 | ELGIN / EJQ 18.000/2 | Depósito de Móveis SAEM (reserva técnica) |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2007 | ELGIN / EJQ 18.000 | Depósito de Móveis SAEM (reserva técnica) |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 2002 | ELGIN / 18.000 Q/F | Depósito de Móveis SAEM (reserva técnica) |
| 03 | Janela/18.000 BTUS | 2009 | SPRINGER / MINIMAXI MCA175BB | 12ª, 13ª, 100ª ZE e Almoxarifado do TRESC |
| 02 | Janela/18.000 BTUS | 1991 | CONSUL / AIR MASTER | Almoxarifado do TRESC |
| 01 | Janela/18.000 BTUS | 1999 | ELETROLUX / AE18A | 12ª, 13ª, 100ª ZE |
| 02 | Split/12.000 BTU/H | 2003 | GREE / EZY FIT | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Split/12.000 BTU/H | 2004 | GREE / GSW12-22H | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Split/9.000 BTU/H | 2007 | KOMECO | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Split/7.000 BTU/H | 2007 | KOMECO | Prédio Sede TRESC |
| 03 | Split/24.000 BTU/H | 2002 | YORK | Prédio Sede TRESC |
| 02 | Split/48.000 BTU/H | 2002 | YORK | Prédio Sede TRESC |
| 04 | Split/48.000 BTUS | 2006 | YORK | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Split/24.000 BTU/H | 2006 | MIGRARE / HIWALL | Prédio Sede TRESC |
| 02 | Split/9.000 BTU/H | 2005 | ELETROLUX / SI09R SE0 | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Split/22.000 BTU/H | 2007 | SPRINGER/ HI-WALL | Prédio Sede TRESC |
| 02 | Split/30.000 BTU/H | 2007 | SPRINGER/ HI-WALL | Prédio Sede TRESC |
| 01 | Split/24.000 BTU | 2001 | BRYANT / Split Under Celing | 12ª, 13ª, 100ª ZE |
| 01 | Split/36.000 BTU | 2001 | BRYANT / Split Under Celing | 12ª, 13ª, 100ª ZE |
| 03 | Split/18.000 BTU | 2007 | CARRIER / Space | Arquivo Central TRESC e 29ª e 84ªZEs |
| 02 | Split/48.000 BTU | 2007 | CARRIER / Space | Arquivo Central TRESC e 29ª e 84ªZEs |
| 06 | Split/60.000 BTU | 2007 | CARRIER / Space | Arquivo Central TRESC e 29ª e 84ªZEs |

LOCALIZAÇÃO:

- Prédio Sede TRESC - Rua Esteves Júnior, 68 – Centro – Florianópolis;

- 12ª, 13ª e 100ª ZEs - Rua Esteves Júnior, 157 – Centro – Florianópolis;

- 101ª ZE - Rua Santos Saraiva, 1309 – Estreito, Florianópolis;

- Arquivo Central e 29ª e 84ª ZEs - Av. Litorânea, esq. Rua Luiz Fagundes, s/n - São José;

- Almoxarifado do TRESC - Rua São Francisco, 234, subsolo - Centro - Florianópolis;

- Depósito de Urnas Eletrônicas – BR 101 – Km 204, Barreiros – São José;

(Anexo II do Projeto Básico)

| Equipamentos | Peças a serem orçadas |
| --- | --- |
| De Janela - CONSUL - 18.000 BTUS | 1. Compressores e motores dos ventiladores. |
| De Janela - CONSUL - 10.000 BTUS |  |
| De Janela - ELETROLUX - 18.000 BTUS |  |
| De Janela - ELETROLUX - 7.000 BTUS |  |
| De Janela - ELGIN - 18.000 BTUS |  |
| De Janela - GREE - 10.000 BTUS |  |
| De Janela - SPRINGER - 18.000 BTUS |  |
| De Janela - SPRINGER - 17.500 BTUS |  |
| De Janela - SPRINGER - 7.500 BTUS |  |
| De Janela - YORK - 18.000 BTUS |  |
| De Janela - YORK - 7.500 BTUS |  |
| SPLIT – BRYANT 24.000 BTUS | 1. Compressores. 2. Motores dos condensadores. 3. Motores dos evaporadores. 4. Placas eletrônicas e controles remotos. |
| SPLIT – BRYANT 36.000 BTUS |  |
| SPLIT – CARRIER 18.000 BTUS |  |
| SPLIT – CARRIER 48.000 BTUS |  |
| SPLIT – CARRIER 60.000 BTUS |  |
| SPLIT – ELETROLUX 9.000 BTUS |  |
| SPLIT – GREE 12.000 BTUS |  |
| SPLIT – KOMECO 9.000 BTUS |  |
| SPLIT – KOMECO 7.000 BTUS |  |
| SPLIT – MIGRARE 24.000 BTUS |  |
| SPLIT – SPRINGER 22.000 BTUS |  |
| SPLIT – SPRINGER 30.000 BTUS |  |
| SPLIT – YORK 24.000 BTUS |  |
| SPLIT – YORK 48.000 BTUS |  |

PREGÃO N. 086/2010

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS*

* Valores expressos em Real (R$).

| ITEM | DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | CUSTO MÉDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | Manutenção preventiva mensal | 1.500,00/mês | 2.079,00/mês | 1.789,50/mês | 1.789,50 |
| 2 | Manutenção corretiva (18 horas) | 25,00/hora | 60,00/hora | 42,50/hora | 765,00 |
| 3 | Manutenção corretiva de extrema urgência (0,83 horas) | 200,00/hora | 150,00/hora | 175,00/hora | 145,25 |

Empresa 1: orçamento encaminhado em 22/06/2010.

Empresa 2: orçamento encaminhado em 23/06/2010 e informação complementar em 14/07/2010.