## Plan1
ANEXO V - PROPOSTA DE PREÇOS (em R$)
Empresa (razão social):
CNPJ:
Endereço:
E-mail (se houver):
Telefone/fax (se houver):
A presente proposta tem como objeto a execução dos projetos de construção de uma edificação, com aproximadamente 1000 m² (mil metros quadrados), situada na Rodovia Litorânea – Aterro Hidráulico - São José/SC, para abrigar os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor daquele município, de acordo com as especificações constantes do edital licitatório referente à Tomada de Preços n. ___/2006:
Discriminação |  |  | Quant. | unid. | valores unitários |  |  | valores parciais |  |  | Marca
[5 empty] | materiais | mão de obra | total | materiais | mão de obra | Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. Locação da obra |  |  | 1061.3 | m² | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 1 |  |  | R$
2 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. Tapume compensado 6 mm h=2,20 m, pintado, com materiais e mão de obra, no entorno da obra, conforme legislação municipal |  |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
2.2. Instalação provisória - água, esgoto (sanitario 5,0 m2), energia |  |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
2.3. Instalação provisória - barraco e depósito |  |  | 18 | m² | [6 empty] | XXXXXX
2.4. Placa de obra |  |  | 12 | m² | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 2 |  |  | R$
3 - INFRA-ESTRUTURA
3.1. Escavação manual até 2,0 m |  |  | 255 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
3.2. Lastro de brita 1 espessura 5 cm (mínimo) |  |  | 4.1 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
3.3. Lastro de concreto magro |  |  | 2.2 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
3.4. Contrapiso armado 10 cm conforme projeto |  |  | 19.5 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
3.5. Contrapiso armado 12 cm conforme projeto |  |  | 23.1 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
3.6. Concreto armado para blocos de fundação (taxa de aço/m3 de concreto = 80 kg/m3) |  |  | 16.7 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
3.7. Quebra de cabeça de estacas |  |  | 87 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
3.8. Concreto armado para vigas baldrame (taxa de aço/m3 de concreto = 80 kg/m3) |  |  | 64.3 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
3.9. Estacas pré-moldada 20 x 20 cm (34 unid.) |  |  | 340 | m | [6 empty] | XXXXXX
3.10. Estacas pré-moldada 25 x 25 cm (53 unid.) |  |  | 530 | m | [6 empty] | XXXXXX
3.11. Reaterro compactado |  |  | 190 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 3 |  |  | R$
4 - SUPRA-ESTRUTURA
4.1. Concreto armado para estrutura, inclusive escoramento e desforma - pilares, vigas, lajes e escada - resistência definida no projeto estrutural, com escoramento conforme memorial descritivo e caderno de encargos. |  |  | 46.45 | m3 | [6 empty] | XXXXXX
4.2. Laje pré-moldada treliçada e= 16 cm e e=20 cm completa, com escoramento conforme memorial descritivo e caderno de encargos. |  |  | 885 | um | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 4 |  |  | R$
5 - PAREDES E PAINÉIS
5.1. Alvenaria em tijolos de 6 furos |  |  | 1502.18 | m² | [6 empty] | XXXXXX
5.2. Vergas e contravergas em concreto armado |  |  | 1.41 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
5.3. Divisórias - granito branco Dallas |  |  | 31.08 | m² | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 5 |  |  | R$
6 – ESQUADRIAS E PINGADEIRAS
6.1. J01 - Fachada entre vãos com vidro e aluminio pintado branco, 38 modulos, 6 folhas por modulo, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, com acabamento das juntas em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 37,22 x 6,20 m, instalada |  |  | 1 | unid.
6.2. J02 - Fachada entre vãos com vidro e aluminio pintado branco, 02 modulos, 6 folhas por modulo, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, com acabamento das juntas em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 2,00 x 6,20 m, instalada |  |  | 3 | unid.
6.3. J03 - Fachada entre vãos com vidro e aluminio pintado branco, 05 modulos moveis, dois fechos por modulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, com acabamento das juntas em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 4,00 x 1,20 m, instalada |  |  | 2 | unid.
6.4. J04 - Fachada entre vãos com vidro e aluminio pintado branco, 03 modulos moveis, um fecho por modulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, com acabamento das juntas em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 2,00 x 0,60 m, instalada |  |  | 4 | unid.
6.5. J05 - Fachada entre vãos com vidro e aluminio pintado branco, 03 modulos moveis, um fecho por modulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, com acabamento das juntas em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 1,20 x 0,40 m, instalada |  |  | 6 | unid.
6.6. J06 - Fachada entre vãos com vidro e aluminio pintado branco, 38 modulos, 6 folhas por modulo, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, com acabamento das juntas em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 8,00 x 6,20 m, instalada |  |  | 1 | unid.
6.7. Detalhe de ACM cfe. projeto para fachada com vidro 88,54 m, 50 x50, instalado |  |  | 1 | unid.
6.8. Perfis cfe. projeto para fechamento provisório de colunas, instalados |  |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
6.9. P01 - Porta de abrir interna em madeira, semi-oca, com fechadura de aço escovado e dobradiças cromadas, 0,80 x 2,10 m, conforme projeto, instalada |  |  | 18 | unid.
6.10. P02 - Porta de correr interna em madeira, semi-oca, com fechadura tipo bico de papagaio e puxador concha, 0,80x2,10, conforme projeto, instalada |  |  | 3 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
6.11. P03 - Porta de abrir de alumínio, veneziana fechada fixa, com fechadura livre-ocupado 0,60x2,10 m, conforme projeto, instalada |  |  | 12 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
6.12. P04 - Porta 4 folhas, em aluminio pintado branco com vidro encaixilhado - 4,00 x 2,82 m, instalada |  |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
6.13. P05 - Porta de giro 2 folhas sem travessa, acessórios brancos, sem fechadura auxiliar e sem forra, com contramarco e sem arremate, em aluminio pintado branco, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, com acabamento das juntas em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 1,70 x 2,10 m, instalada |  |  | 1 | unid.
6.14. P06 - Porta de abrir de alumínio 2 folhas, veneziana aberta fixa - 1,10x0,90 m, conforme projeto (Abrigo de gás) |  |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
6.15. Pingadeira em granito branco Dallas, instalada |  |  | 22.95 | m | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 6 |  |  | R$
7 - COBERTURAS E PROTEÇÕES
7.1. Estrutura de madeira angelin para cobertura, apoiada na laje |  |  | 954.05 | m² | [6 empty] | XXXXXX
7.2. Cobertura com telha fibrocimento 6 mm |  |  | 954.05 | m² | [6 empty] | XXXXXX
7.3.Rufos/algerosas e arremates em chapa pré-pintada de aço galvanizado e=0,50 mm, corte 500 mm, instalados |  |  | 144.27 | m | [6 empty] | XXXXXX
7.4. Calha metálica, com corte de 1,0 m, instalada |  |  | 29 | m | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 7 |  |  | R$
8 - REVEST. PAREDES, TETOS, ELEM. DECOR. E PINTURAS
8.1. Chapisco traço 1:3 interno |  |  | 2065.4 | m² | [6 empty] | XXXXXX
8.2. Reboco desempenado interno |  |  | 2065.4 | m² | [6 empty] | XXXXXX
8.3. Chapisco traço 1:3 externo |  |  | 632.36 | m² | [6 empty] | XXXXXX
8.4. Reboco (massa única) desempenado externo |  |  | 632.36 | m² | [6 empty] | XXXXXX
8.5. Azulejo 30x 40 PEI III acetinado com rejunte para juntas até 3mm sem areia cor branco, assentado em argamassa AC1 |  |  | 248.15 | m²
8.6. Selador penetrante pigmentado a base de látex resina acrílica |  |  | 3330.16 | m²
8.7. Massa corrida PVA |  |  | 1817.25 | m²
8.8. Pintura acrílica fosca interna/externa duas demãos |  |  | 3330.16 | m²
8.9. Forro de gesso acartonado liso com estrutura oculta em aço galvanizado com negativos de contorno de largura 3 cm servindo como acabamento e junta de dilatação |  |  | 880.55 | m² | [6 empty] | XXXXXX
8.10. Fundo preparatório para pintura em gesso, a ser aplicada no forro de gesso acartonado |  |  | 880.55 | m²
TOTAL DO ITEM 8 |  |  | R$
9 - IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1. Impermeabilização de baldrames - 02 demãos de emulsão betuminosa a frio (hidroasfalto). |  |  | 119.37 | m²
9.2. Impermeabilização de lajes com manta asfáltica com reforço de poliester e filme de alumínio |  |  | 53.87 | m²
9.3. Impermeabilização de piso com manta asfáltica com reforço de poliester mais proteção mecânica e tela de estuque nas partes verticais, sob o piso das Salas de Arquivos |  |  | 249.47 | m²
9.4. Impermeabilização da cisterna de incêndio, inclusive na tampa, com manta asfáltica com reforço de poliester mais proteção mecânica e tela de estuque nas partes verticais |  |  | 32.6 | m²
TOTAL DO ITEM 9 |  |  | R$
10 - PAVIMENTAÇÕES
10.1. Lastro de brita e=5 cm |  |  | 45.3085 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
10.2. Contrapiso concreto regularizado e=8 cm fck 15 mPa + regularização com argamassa |  |  | 906.17 | m² | [6 empty] | XXXXXX
10.3. Piso vinílico em rolo largura de 2,00 metros, espessura 2mm, inclusive rodapé EVA 1,5x7 cm, inclusive aplicação de cera |  |  | 575.44 | m²
10.4. Piso Granito Apicoado Branco Dallas, antiderrapante, em placas 40x40, com rejunte na cor platina, feito a base de cimento seguindo a tonalidade da peça |  |  | 27.71 | m²
10.5. Piso Granito Polido Branco Dallas em placas 40x40, com rejunte na cor platina, feito a base de cimento seguindo a tonalidade da peça |  |  | 303.02 | m²
10.6. Rodapé em granito branco Dallas 7 cm |  |  | 74.14 | m | [6 empty] | XXXXXX
10.7. Soleira em granito branco Dallas |  |  | 49.05 | m | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 10 |  |  | R$
11 - INSTALAÇÕES
11.1. Hidraulico preventivo de incêndio
| 11.1.1. Tubo ferro galvanizado 63 mm com conexões, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 77 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.1.2. Caixa com mangueira 2x15 m, união engate rápido, registro, redução, adaptador, requinte, cesto basculante, completa, inclusive sinalização visual |  | 1 | cj | [6 empty] | XXXXXX
| 11.1.3. Hidrante de passeio - caixa de alvenaria com tampa de ferro, registro, curva, adaptador e tampão, para o hidrante de recalque |  | 1 | unid | [6 empty] | XXXXXX
| 11.1.4. Cisterna de incêndio - lastro de concreto magro |  | 0.75 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
| 11.1.5. Cisterna de incêndio - concreto armado (taxa 50 kg/m3) |  | 6.85 | m³ | [6 empty] | XXXXXX
| 11.1.6. Extintor PQS 4 kg, inclusive sinalização visual |  | 3 | cj | [6 empty] | XXXXXX
| 11.1.7. Extintor CO2 4 kg inclusive sinalização visual |  | 4 | cj | [6 empty] | XXXXXX
| 11.1.8. Central de gás para 02 botijões P13 e 01 ponto de consumo de gás completo incluindo estrado, gambiarra, tubos de cobre, reguladores, mangueiras, registros etc, sem botijões e porta de alumínio, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais, inclusive sinalização visual. |  | 1 | cj | [6 empty] | XXXXXX
| 11.1.9. Casa de bombas completa, conforme projeto, inclusive conjunto motobomba elétrico, conjunto motobomba combustão interna, tubulações, registros, quadris de comando, conjunto de baterias, valvula de retenção e peneira |  | 1 | cj
11.2. Instalações hidráulicas
| 11.2.1. Tubo PVC soldável 25 mm com conexões, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 167 | m
| 11.2.2. Registro de gaveta 3/4” com canopla cromada |  | 8 | unid
| 11.2.3. Caixa d'água 2.000 litros fibra de vidro com tampa |  | 2 | unid
11.3. Instalação sanitária
| 11.3.1. Caixa septica 3,90x1,80x2,15 m |  | 15.09 | m3 | [6 empty] | XXXXXX
| 11.3.2. Filtro anaerobio 2,55x5,00x1,70 m |  | 1 | unid | [6 empty] | XXXXXX
| 11.3.3. Sumidouro 6,00x6,00x4,50 m |  | 1 | unid | [6 empty] | XXXXXX
| 11.3.4. Caixa de inspeção/gordura em alvenaria 0,80x0,80 m |  | 16 | unid | [6 empty] | XXXXXX
| 11.3.5. Tubo PVC esgoto 100 mm com conexões, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 276 | m
| 11.3.6. Tubo PVC esgoto 75 mm com conexões, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 33 | m
| 11.3.7. Tubo PVC esgoto 50 mm com conexões, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 52 | m
| 11.3.8. Tubo PVC esgoto 40 mm com conexões, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 17 | m
| 11.3.9. Caixa sifonada |  | 6 | unid
11.4. Instalações pluviais
| 11.4.1. Tubo PVC 100 mm com conexões, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 54 | m
11.5. Sistema de sonorização
| 11.5.1. Eletroduto rígido seção circular, PVC, não propagante de chama, tamanho nominal 3/4, inclusive abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 600 | m
| 11.5.2. Curva 90° para eletroduto rígido seção circular PVC, não propagante de chama, 3/4" |  | 50 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.5.3. Luva de emenda para eletroduto rígido seção circular PVC, 3/4" |  | 100 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.5.4. Braçadeira para cano PVC 3/4" |  | 200 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.5.5. Caixa de PVC 2x4" |  | 7 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.5.6. Placa 2x4" (espelho), cega, branca |  | 7 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
11.6. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
| 11.6.1. Cabo de cobre nu 35mm². |  | 300 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.6.2. Conector sapatilha para cabo 35mm² |  | 10 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.6.3. Tubo de inspeção para aterramento, tampa em concreto |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.6.4. Haste de aterramento cobreada, comprimento 2400mm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.6.5. Barra de aço 6 mm CA 50, conforme projeto |  | 12 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.6.6. Pontalete de ferro galvanizado h=0,60 m |  | 8 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.6.7. Solda elétrica para as conexões ferro-ferro |  | 1 | Vb | [6 empty] | XXXXXX
11.7. Iluminação de emergência e sistema de alarmes
| 11.7.1. Bloco autônomo 2x8w |  | 11 | unid.
| 11.7.2. Parafusos diversos |  | 100 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.7.3. Luminária autônoma com dizeres SAÍDA, nas dimensões 34x17x8cm, com bateria 6V/4A, autonomia de 3,5 horas |  | 4 | unid.
| 11.7.4. Bloco autônomo 2x55w |  | 6 | unid.
| 11.7.5. Central de alarmes 32 setores, 12V com bateria |  | 1 | unid.
| 11.7.6. Acionador quebra vidro com martelinho e sirene |  | 3 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.7.7. Condutor isolado constituído de condutor de cobre classe 2, isolação de PVC, tipo BWF, tensão de isolamento 450/750 Volts, seção nominal 2,5mm², de acordo com a norma NBR 6148 |  | 300 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.7.8. Disjuntor monopolar 10A |  | 1 | unid.
| 11.7.9. Sensor de fumaça |  | 3 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.7.10. Eletroduto corrugado Ø ¾” |  | 180 | m | [6 empty] | XXXXXX
11.8. Ramal de ligação
| 11.8.1. Disjuntor termomagnético tripolar 125 A |  | 1 | unid.
| 11.8.2. Eletroduto de PVC rígido Ø 60 mm, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 3 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.3. Luva de emenda para eletroduto PVC rígido Ø 60mm |  | 5 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.4. Curva 90° de PVC rígido Ø 60mm |  | 2 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.5. Cabeçote de alumínio Ø 60mm |  | 2 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.6. Haste de aterramento cobreada 2400mm |  | 5 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.7. Cabo de cobre nu 50 mm². |  | 18 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.8. Eletroduto PVC rígido Ø ¾”, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.9. Braçadeira para fixação de eletroduto junto ao poste |  | 20 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.10. Cabo de cobre isolado seção 35 mm², 750V |  | 60 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.11. Caixa de Medição tipo MP 500x400x235 mm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.12. Poste duplo T 9/300dAN |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.13. Armação secundária um estribo |  | 8 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.14. Isolador roldana |  | 8 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.15. mureta em alvenaria de 2,00 x 1,00 com aba de concreto |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.16. Parafuso cabeça quadrada 16/250mm |  | 8 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.17. Eletroduto PVC corrugado diâmetro 4”, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 70 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.18. fita de advertência |  | 60 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.19. Caixa de passagem em alvenaria nas dimensões 1150x950x800mm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.20. Cabo de cobre isolado seção 95 mm², 1 kV |  | 102 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.8.21.Tampa de ferro fundido nas dimensões 700x460x58mm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
11.9. Instalações elétricas internas
| 11.9.1. Bucha e arruela 3/4" |  | 3 | cj
| 11.9.2. Caixa PVC 4x2" |  | 212 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.3. Caixa PVC octogonal 3"x3" |  | 175 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.4. Curva 180ª PVC rosca 3/4" |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.5. Curva 90ª PVC rosca longa 3/4" |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.6. Luva PVC rosca 3/4" |  | 3 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.7. Caixa de aluminio 4"x2" |  | 21 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.8. Fita isolante autofusão 20 m |  | 50 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.9. Cabo Unipolar (cobre), isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 25 mm² |  | 400 | m
| 11.9.10. Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 35 mm² |  | 400 | m
| 11.9.11. Cabo Unipolar (cobre) Isol. HEPR- ench.EVA - 0,6/1kV 95 mm² |  | 160 | m
| 11.9.12. Cabo de cobre isol. PVC - 450/750V 2,5 mm2 |  | 5600 | m
| 11.9.13. Cabo de cobre isol. PVC - 450/750V 4,0 mm2 |  | 700 | m
| 11.9.14. Cabo de cobre isol. PVC - 450/750V 6,0 mm2 |  | 800 | m
| 11.9.15. Interruptor 1 tecla paralela com placa |  | 4 | unid.
| 11.9.16. Interruptor 1 tecla simples com placa |  | 13 | unid.
| 11.9.17. Interruptor 2 teclas paralelas com placa |  | 2 | unid.
| 11.9.18. Interruptor 2 teclas simples com placa |  | 9 | unid.
| 11.9.19. Interruptor 3 teclas simples com placa |  | 5 | unid.
| 11.9.20. Tomada universal retangular 2P+T 10A para pinos cilíndricos e chatos com placa |  | 170 | unid.
| 11.9.21. Tomada universal retangular 2 funções (tomada dupla) 2P+T 10A para pinos cilíndricos e chatos com placa |  | 10 | unid.
| 11.9.22. Tomada universal retangular para piso 2 funções (tomada dupla) 2P+T 10A para pinos cilíndricos e chatos com placa |  | 19 | unid.
| 11.9.23. IDR bipolar fase/neutro In 30 mA DIN 25 A |  | 3 | unid.
| 11.9.24. IDR tetrapolar 3 fases/neutro In 30 mA DIN 25 A |  | 1 | unid.
| 11.9.25. Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN corrente de C.C. 5KA mini-din 80 A |  | 2 | unid.
| 11.9.26. Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN corrente de C.C. 5KA mini-din 40 A |  | 6 | unid.
| 11.9.27. Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN corrente de C.C. 5KA mini-din 32 A |  | 6 | unid.
| 11.9.28. Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN corrente de C.C. 5KA mini-din 16 A |  | 1 | unid.
| 11.9.29. Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN corrente de C.C. 5KA mini-din 16 A |  | 51 | unid.
| 11.9.30. Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN corrente de C.C. 5KA mini-din 25 A |  | 1 | unid.
| 11.9.31. Disjuntor tripolar termomagnético - norma UL corrente de C.C. 5KA 125 A |  | 2 | unid.
| 11.9.32. Eletroduto PVC rosca 2", inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 600 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.33. Eletroduto PVC rosca 1", inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 1200 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.34. Eletroduto PVC rosca 3/4", inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 2760 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.35. Luva p/ eletroduto rosca 2" PVC rígido |  | 100 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.36. Luva p/ eletroduto rosca 1" PVC rígido |  | 300 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.37. Luva p/ eletroduto rosca 3/4" PVC rígido |  | 500 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.38. Curva 90° p/ eletroduto rosca 2" PVC rígido |  | 100 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.39. Curva 90° p/ eletroduto rosca 1" PVC rígido |  | 200 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.40. Curva 90° p/ eletroduto rosca 3/4" PVC rígido |  | 400 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.41. Luminária embutir p/ compacta dupla com lâmpadas 26 w corpo e aletas planas em chapa de aço tratado, na cor branca, refletor em alumínio com acabamento especular de alto brilho |  | 42 | unid.
| 11.9.42. Luminária embutir com controle rigoroso de ofuscamento e controle de brilho visível, corpo em chapa de aço tratado e pintura na cor branca, especular de alto brilho, controle de ofuscamento classe A/500 lux, 1 x 32 w completa, com lâmpada e reator |  | 3 | unid.
| 11.9.43. Luminária embutir com controle rigoroso de ofuscamento e controle de brilho visível, dimensões aproximadas 1325 x 306 x 70 mm, corpo em chapa de aço tratado e pintura na cor branca, especular de alto brilho, controle de ofuscamento classe A/500 lux, 2x 32 w completa, com lâmpadas e reator |  | 90 | unid.
| 11.9.44. Plafonier 4" com lâmpada |  | 4 | unid.
| 11.9.45. Armação secundária aço laminado 1 estribo, haste 16x150 mm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.46. Arruela quadrada aço galvanizado furo 18 mm |  | 2 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.47. Caixa de inspeção aterramento 300x300x400 mm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.48. Haste de aterramento aço/cobre d=15 mm 2,40 m |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.49. Isolador roldana 600 V porcelana vidrada |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.50. Parafuso aço galvanizado cabeça quadrada rosca M16x2, 180 mm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.51. Poste concreto armado 6,0 m |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.9.52. Quadro de distribuição acrílico de embutir barramento trifásico, disjuntor geral, compacto, DIN, capacidade 15 disjuntores unipolares, barramento 125 A |  | 1 | unid.
| 11.9.53. Quadro de distribuição acrílico de embutir barramento trifásico, disjuntor geral, compacto, DIN, capacidade 24 disjuntores unipolares, barramento 100 A |  | 3 | unid.
| 11.9.54. Quadro de distribuição acrílico de embutir barramento trifásico, disjuntor geral, compacto, DIN, capacidade 48 disjuntores unipolares, barramento 100 A |  | 1 | unid.
| 11.9.55. Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 50 kA, classe I (B) |  | 4 | unid.
| 11.9.56. Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 20 kA, classe II (C) |  | 16 | unid.
11.10. Instalações telefonia e lógica
| 11.10.1. Caixa PVC 4x2" |  | 70 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.2. Arruela lisa galvanizada |  | 180 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.3. Parafuso 3/8"x1.1/2" |  | 48 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.4. Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total |  | 80 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.5. Porca sextavada galvan. 1/4" |  | 96 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.6. Porca sextavada galvan. 3/8" |  | 48 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.7. Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) |  | 48 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.8. Placa 2x4" p/ 3 funções - Branca 2 módulos - RJ45 + RJ 11 |  | 40 | unid.
| 11.10.9. Placa 2x4" p/ 2 funções - Branca 2 módulos - RJ45 |  | 5 | unid.
| 11.10.10. Placa 2x4" p/ 2 funções - Branca 1 módulo - RJ45 |  | 3 | unid.
| 11.10.11. Placa 2x4" p/ 2 funções - Branca 1 módulo - RJ11 |  | 1 | unid.
| 11.10.12. Placa 2x4" metálica 2 módulos - RJ45 + RJ 11 |  | 20 | unid.
| 11.10.13. Placa 2x4" 2 módulos - RJ45 |  | 1 | unid.
| 11.10.14. Eletroduto 2" PVC rígido, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 500 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.15. Eletroduto 1" PVC rígido, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 2000 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.16. Eletroduto 3/4" PVC rígido, inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 1000 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.17. Luva p/ eletroduto leve 2" PVC rígido |  | 100 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.18. Luva p/ eletroduto leve 1" PVC rígido |  | 600 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.19. Luva p/ eletroduto leve 3/4" PVC rígido |  | 300 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.20. Curva 90° p/ eletroduto leve 2" PVC rígido |  | 50 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.21. Curva 90° p/ eletroduto leve 1" PVC rígido |  | 400 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.22. Curva 90° p/ eletroduto leve 3/4" PVC rígido |  | 400 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.23. Caixa de passagem de alumínio 80 x 80 cm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.24. Caixa de passagem de alumínio 30 x 30 cm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.25. Caixa de passagem de alumínio 20 x 20 cm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.10.26. Caixa de passagem de alumínio 40 x 40 cm |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
11.11. Vigilância patrimonial
| 11.11.1. Eletroduto PVC rígido 3/4", inclusive escavações, reaterros, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias e passagens em elementos estruturais |  | 500 | m | [6 empty] | XXXXXX
| 11.11.2. Caixa PVC 4x2 |  | 26 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.11.3. Curva 90° p/ eletroduto leve 3/4" PVC rígido |  | 20 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.11.4. Luva p/ eletroduto leve 3/4" PVC rígido |  | 50 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.11.5. Braçadeira para cano PVC 3/4" |  | 200 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.11.6. Placa 2x4" (espelho), cega, branca |  | 7 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
11.12. Instalações de gás
| 11.12.1. Abrigo para botijões de gás 1,30 x 0,70 m inclusive gambiarra, valvulas, estrado de madeira e porta veneziana, conforme projeto |  | 1 | unid. | [6 empty] | XXXXXX
| 11.12.2. Tubulação de gás em cobre 1/2", inclusive conexões, valvulas, abertura e fechamento de canaletas em alvenarias, passagens em elementos estruturais, escavações e reaterros, conforme projetos, memorial descritivo e caderno de encargos. |  | 21.65 | m | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 11 |  |  | R$
12 - LOUÇAS E METAIS
12.1. Vaso sanitário cor Branca com caixa Acoplada, fixados com conjunto de parafusos cromados, rejunte branco e silicone, anel de vedação e tubo de ligação cromado com anel expansor, com assento plástico |  |  | 14 | unid.
12.2. Mictório de louça com sifão integrado, cor branca, fixados com o conjunto de instalação para mictório, com válvula de descarga |  |  | 5 | unid.
12.3. Bancadas de banheiro em granito Branco Dallas com acabamento 4 cm boleado, roda-tampo com acabamento boleado H=8 cm e saia frontal H=15cm |  |  | 4 | m² | [6 empty] | XXXXXX
12.4. Cuba de sobrepor formato oval cor branca, torneira de mesa de fechamento automático com acabamento cromado de pressão, válvula, flexível e sifão com acabamento cromado |  |  | 13 | unid.
12.5. Lavatorio de louça sem coluna, torneira de mesa de fechamento automático com acabamento cromado de pressão, válvula, flexível e sifão com acabamento cromado |  |  | 1 | unid.
TOTAL DO ITEM 12 |  |  | R$
13 - CLIMATIZAÇÃO
13.1. Interligações elétricas |  |  | 550 | m | [6 empty] | XXXXXX
13.2. Interligações de cobre |  |  | 550 | m | [6 empty] | XXXXXX
13.3. Cano galvanizado para dreno |  |  | 200 | m | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 13 |  |  | R$
14 - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
14.1. Barras para deficientes |  |  | 1 | cj | [6 empty] | XXXXXX
14.2. Retirada de entulhos e equipamentos |  |  | 1 | vb | [6 empty] | XXXXXX
14.3. Limpeza da obra |  |  | 1061.3 | m² | [6 empty] | XXXXXX
TOTAL DO ITEM 14 |  |  | R$
SUBTOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)= |  |  | R$
R$
R$
BDI (..............%)= |  |  | R$
TOTAL (SUBTOTAL + BDI)= |  |  | R$
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços:
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços subcontratados e sujeitos à garantia própria:
Prazo para garantia de equipamentos e materiais:
OBS.: Na coluna "marca" é obrigatório o preenchimento dos campos em branco, com a marca do produto cotado.
Na coluna "marca" dos itens 6.1 a 6.6, 8.5, 11.9.41 a 11.9.44, 12.1, 12.2, 12.4 e 12.5 devem ser apresentadas as marcas de todos os produtos especificados nos respectivos itens.
Florianópolis, ..............de...............2006.
_________________________________________________________________
Assinatura do Responsável